ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

Методическая разработка практического занятия

МДК.01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды

в медицинской организации

ПМ.01. Проведение мероприятий по профилактике инфекций,

связанных с оказанием медицинской помощи

Тема «Осуществление стерилизации»

для специальности

34.02.01 Сестринское дело

Самара, 2025

| Рассмотрена и одобрена на заседании ЦМК «Сестринского дела» (базовая) Протокол № __ от _________2025 г. Председатель ЦМК _________________ М.П. Пыльцова | Утверждено Зам. Директора по УМР ________ Ю.С. Белоусова |
| --- | --- |

Разработчики:

Караганова Л.П.- преподаватель ПМ.01. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Семерозубова Л.П.- преподаватель ПМ.01. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Пыльцова М.П.- преподаватель ПМ.01. Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Рецензент: - председатель ЦМК «Сестринского дела» (клиническая)

ГБПОУ «СМК им.Н.Ляпиной» __________Е.В. Андреева

Аннотация

Методическая разработка открытого практического занятия по теме: «Осуществление стерилизации» по МДК.01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации предназначена для проведения практического занятия у обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело. В данной разработке практического занятия раскрываются основные способы и средства профессионального моделирования ситуации, с решением профессионально – компетентностных задач, проведение мастер – класса, а также организация самостоятельной работы студентов: индивидуальная работа, работа в паре, работа в группе.

Методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Тема практического занятия «Осуществление стерилизации» соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, МДК.01.01 обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации. Изучение темы базируется на основе современных нормативных документов, системе знаний, умений обучающихся. Владение знаниями темы для обучающихся является средством формирования общих и профессиональных компетенций, применяемых в профессиональной деятельности. Тема рассчитана на два практических занятия. На первом занятии студенты изучают стерилизацию: понятия, методы, режимы, подготовка медицинских изделии к стерилизации. На втором практическом занятии студенты изучают подготовку и укладку стерилизационных коробок (биксов) к стерилизации, накрытие малого стерильного стола, накрытие стерильного лотка. Подготовка перевязочного материала к стерилизации. Приготовление перевязочного материала (марлевых шариков, марлевых салфеток), пользование стерилизационной коробкой.

Работа представляет собой методическую разработку по теме: «Осуществление стерилизации».

Данная тема содержит материал, связанный с основами соблюдения инфекционной безопасности. Актуальность проблемы обусловлена тенденцией к росту таких опасных инфекций, как ВИЧ, гепатиты и другие заболевания, передающиеся через кровь. Для предупреждения возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, необходимо проводить полный комплекс санитарно-противоэпидимических мероприятий. Изучение темы базируется на системе знаний, умений, полученных обучающимися при рассмотрении таких тем, как «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи», «Осуществление дезинфекции», «Осуществление предстерилизационной очистки инструментария». Базовые знания и умения, сформированные при изучении вышеперечисленных тем, проходят через весь курс данного модуля и применяются при изучении последующего ПМ.04. Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и состояниях МДК.04.01.Общий уход за пациентами. В последующих темах обучающиеся будут углублять свои знания, умения по стерилизации, правилам использования медицинского инструментария, и профилактике ИСМП. Тема построена на основе современных нормативных документов, с применением активных методов обучения. Владение знаниями для обучающихся является средством формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. Педагогической целью является не только развитие навыков, обучающихся проведению стерилизации изделий медицинского назначения, но и навыков самостоятельной работы с литературой для дальнейшего самообразования.

Изучение темы создаёт базу для дальнейшего изучения ПМ:

ПМ.01 «Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»

ПМ.02 Осуществление лечебно – диагностической деятельности

ПМ.03 «Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний и (или состояниях, формирования здорового образа жизни)»

ПМ.04. «Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и состояниях».

Методическая разработка состоит из: пояснительной записки, учебно-методического плана, описания хода занятия, самостоятельной практической работы, просмотра учебного фильма «Подготовка бикса к стерилизации».

Практическое занятия по теме: «Осуществление стерилизации» проводится с применением активных методов и форм обучения. Методическая разработка может использоваться, при самостоятельной подготовке и работе студентов на занятии. Содержит полный теоретический и разноплановый практический материал.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПМ.01. Проведение мероприятий по профилактике инфекций,

связанных с оказанием медицинской помощи

Практического занятия по теме: «Осуществление стерилизации»

Продолжительность занятия:180 минут.

Форма проведения: индивидуальная, групповая.

Тип занятия: комбинированный, изучение нового материала, обобщение и систематизация знаний пройденного материала.

Методы: работа малыми группами, индивидуальная работа, работа парами. Активный метод обучения, моделирование профессиональной деятельности.

Вид занятия: практическое занятие.

Планируемый результаты:

| Л10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| --- | --- |
| Л22 | Участвующий в освоении практических навыков в рамках учебного процесса (учебная, производственная и государственная практика) |
| Л23 | Признающий ценность образования, стремящийся к повышению профессиональной подготовки путем участия в учебно-исследовательской работе, в конкурсах профессионального мастерства и др. |
| Л24 | Соблюдающий этические нормы общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, сотрудниками колледжа |

Цели занятия:

Дидактическая:

Углубить, систематизировать знания по теме «Осуществление стерилизация».

Выработать умения необходимые медицинской сестре для проведения стерилизации и обеспечения санитарных условий и соблюдения инфекционной безопасности.

Создать атмосферу творчества, сотрудничества, способствующую выявлению положительных личностных и профессиональных качеств у студентов.

Способствовать формированию профессиональных компетенций:

Задачи – усвоить для последующего осмысленного выполнения заданий нормативные требования МУ-287-113 по дезинфекции, ПСО и стерилизации ИМН.

Развивающая: развитие у студентов логического мышления, познавательных процессов, формирования общих компетенций и личностных результатов.

Межпредметные связи:

ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией.

ОП.05 Основы микробиологии и иммунологии.

Метапредметные связи:

Предыдущая тема: «Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи», «Осуществление дезинфекция», «Осуществление ПСО».

Последующие темы: «Профилактика ИСМП у медицинского персонала», «Обращение с медицинскими отходами в медицинской организации».

Предметные:

В результате изучения темы:

обучающийся должен знать:

- действующие нормативные документы: МУ-287-113 по дезинфекции, ПСО и стерилизации ИМН;

- виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации, особенности стерилизуемых медицинских изделий и стерилизующих средств;

- технологии стерилизации медицинских изделий;

- порядок и правила хранения стерильных медицинских изделий, правила их выдачи в соответствии с нормативными правовыми актами;

- правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий;

- методы контроля качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий; профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской организации, требования охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами.

студент должен уметь:

- осуществлять прием медицинских изделий в стерилизационном отделении (кабинете);

- проводить стерилизацию медицинских изделий;

- обеспечивать хранение и выдачу стерильных медицинских изделий;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования и охраны труда при работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном отделении (кабинете);

- осуществлять сортировку и упаковку медицинских изделий в соответствии с видом стерилизации;

- размещать индикаторы в стерилизаторах в соответствии с инструкцией по применению и нормативными правовыми актами; осуществлять контроль режимов стерилизации;

Задачи

- продолжать развивать умения обобщать, анализировать производственную     ситуацию делать выводы;

- способствовать развитию профессионального мышления;

- продолжать развивать умения работы в коллективе;

- развивать самостоятельность суждений обучающихся, сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, способствовать их самореализации и креативности.

Воспитательная: продолжение формирования позитивных качеств личности.

В результате проведения занятия обучающийся должен освоить основной вид деятельности:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК 1.1. | Организовывать рабочее место |
| ПК 1.2. | Обеспечивать безопасную окружающую среду |
| ПК 1.3. | Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности |

Место проведения занятия: кабинет основы сестринского дела № 20

Средства обучения: раздаточный материал, нормативные документы: СанПиН 3.3686-21 «Требования по профилактике инфекционных болезней», Методические указания Минздрава России от 30 декабря 1998 г. № 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», защитная одежда (халат, маска, фартук, очки, перчатки), медицинский инструментарий, тканевая (марлевая) салфетка, перевязочный материал, антисептик для рук, медицинские перчатки, стерильные медицинские перчатки, упаковочный материал для проведения стерилизации (КС; КФ), мультимедийная презентация, учебный фильм (с ошибками), алгоритмы деятельности практических манипуляций,

Технические средства обучения;

- мультимедийный проектор

- компьютер

Средства контроля: вопросы   для фронтального – опроса, вопросы для блица – опроса, проблемно- ситуационные задачи. карточки – задания, задания в тестовой форме.

Литература:

- Основы сестринского дела: учебное пособие Е.Г. Усольцева. - Москва: КНОРУС, 2022. - 266с. – (Среднее профессиональное образование).

- Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи: учеб. посоие / Т.Д. Антюшко, А.М. Белякова, А. В. Василенко, Д.А. Эпштейн. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 254, [1] с.: ил. – (Среднее медицинское образование).

- Теория сестринского дела: учебник / И.В. Островская, Н.В. Широкова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 288с. ил.

- Безопасная больничная среда для пациентов и медицинского персонала: учебное пособие для СПО/ Л.А.Пономарева, О.А. Оглоблина, М.А. Пятаева. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. -132 с.: ил. – Текст: непосредственный.

- Безопасная среда для пациентов и персонала: учебное пособие для СПО. / Е.В.Карпова, Н.Я. Мигаленя. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. -160 с.: ил. – Текст: непосредственный.

- Инфекционная безопасность. учебное пособие / И.В. Бубликова, З.В.Гапонова, Н.А.Смирнова, О.Г.Сорока. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. -240 с.: ил. – Текст: непосредственный.

- Теория и практика сестринского дела. Курс лекций: учебное пособие для СПО /О.А. Антропова. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. -84с.: ил. – Текст: непосредственный. 13. Теория и практика сестринского дела: учебник /Т.П. Обуховец. - Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 377с. - (Среднее медицинское образование).

- Сметанин В.Н. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в медицинских организациях: учебник для СПО/В.Н. Сметанин. -4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. -364с.: ил.- Текст: непосредственный.

- Сестринское дело и сестринский уход: учебное пособие/ Т.П. Обуховец. - Москва: КНОРУС, 2019. - 680 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Дезинфекция: учебное пособие / В.Л. Осипова. -М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 136 с.: ил.

ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие по теме: «Осуществление стерилизации»

| Этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Содержание | Время, мин |
| 1 блок 1. Организационный | Регистрация присутствующих, объявление темы занятия. Совместно со студентами определение связи с предыдущими и последующими темами МДК. Обоснование актуальности широким распространением ИСМП в МО различного профиля, ущербом, наносимым здоровью населения. Преподаватель рассказывает план проведения занятия. | 5 |
| 2. Целеполагание | Совместное со студентами целеполагание, выявление конечных результатов обучения. Связь данной темы с формируемыми профессиональными компетенциями, ранее изученным материалом, будущей профессиональной деятельностью. | 5 |
| 3. Мотивация изучения новой темы | Совместное выявление значения соблюдения требований Методических указаний Минздрава России от 30 декабря 1998 г. № 287-113, проведения стерилизация ИМН согласно нормативным документам. Значение данной темы в последующем изучении МДК, в учебной, практической, профессиональной деятельности. | 5 |
| 4. Контроль исходного уровня знаний | 1. Проверка домашнего задания. Преподаватель проводит фронтальный опрос по теме занятия (эталон ответов в приложение №1) 2. Работа с карточками (вставить пропущенное слово) с целью определения уровня подготовки к занятию. Преподаватель раздает карточки с пропущенными словами (эталон ответов в приложение №2) 3. Блиц – опрос. Ответы на контрольные вопросы. С целью определения уровня подготовки к занятию. Студенты отвечают по очереди (эталон ответов в приложение № 3) | 30 |
| 2 блок 1. Изучение нового материала | Демонстрация преподавателем манипуляций по изучаемой теме (приготовление перевязочного материала), с обоснованием действий. | 15 |
| 2. Самостоятельная практическая работа | Закрепление нового материала под руководством преподавателя. Отработка практических навыков. Изготовление студентами перевязочного материала(марлевые салфетки малые, марлевые салфетки большие, ватные шарики, ватные турунды) | 20 |
| 3. Отработка практических навыков Практическая манипуляция № 1 Практическая манипуляция № 2 | Демонстрация выполнения манипуляции под руководством преподавателя (отработка манипуляций, изучаемых на предыдущем занятии) 1.Студенты демонстрирует обработку рук на гигиеническом уровне (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении № 5) 2.Студенты демонстрирует надевание стерильных перчаток, снятие использованных перчаток (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении № 6) | 15 |
| Практическая манипуляция № 3 | 3.Подготовка стерилизационной коробки к стерилизации Выполнение задания с элементами ролевой игры. Студентка (медицинская сестра с опытом работы) показывает и обучает студента (медицинского брата, недавно поступившего на работу), демонстрируя подготовку бикса к стерилизации. Студенты группы, не принимающие участие в ролевой игре, оценивают работу и называют ошибки, допущенные при проведении манипуляции. (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении № 7) | 30 |
| 4. Отработка практических навыков Практическая манипуляция № 4 | Маркировка бирки для стерилизационной коробки. Студенты заполняют бирку для стерилизационной коробки (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении № 8) Выполняет, каждый студент индивидуально. | 5 |
| 5. Отработка практических навыков Практическая манипуляция № 5 | Выполнение манипуляции под руководством преподавателя. Выполнение задания с элементами ролевой игры. Накрытие стерильного лотка. Выполняет студентка в роли медицинской сестры процедурного кабинета, для аудитории (студентов) демонстрирует накрытие стерильного лотка (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении № 9) | 5 |
| 3 блок 1.Контроль конечного уровня знаний | Укладки бикса (способы укладки: видовая целенаправленная, универсальная). Студентам предоставляются три бикса с различными укладками, необходимо определить вид каждой из укладок по их содержимому. (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении № 10) | 5 |
| 2.. Контроль конечного уровня знаний | - Решение профессионально –компетентностных задач. Вниманию студентов предлагаются ситуационные задачи. Необходимо оценить действия медицинской сестры, указать на ошибки, если они есть. Один исполняет роль медицинской сестры, а второй студент роль пациента, затем они меняются местами. Остальные студенты смотрят выполнение задания и указывают на допущенные ошибки в ответе (эталоны ответов в приложении № 11) - Просмотр учебного фильма «Подготовка бикса к стерилизации». Студенты внимательно смотрят фильм находят и называют ошибки, допущенные медицинской сестрой, отвечают по очереди. | 20 |
| 3.. Подведение итогов занятия | Оценка студентами степени достижения целей занятия, самоанализ, самооценка. Итоговая оценка знаний и умений студентов. | 10 |
| 4. Домашнее задание | Заключительное слово преподавателя. Подведение итогов. Сообщение домашнего задания. | 10 |
| Итого |  | 180 |

Ход проведения практического занятия

по теме: «Осуществление стерилизации»

1. Оргмомент: проверка посещаемости, готовности группы к занятию.

Объявление темы и целей занятия.

Преподаватель раскрывает важность и актуальность темы занятия. Рассказывает план построение практического занятия: с проведением мастер - класса.

Совместно со студентами определяет цели занятия, актуальность.  Выявление конечных результатов обучения. Связь данной темы с формируемыми профессиональными компетенциями, будущей профессиональной деятельностью.

2. Целеполагание - определение целей занятия, актуальности.  Выявление конечных результатов обучения.

Вступительное слово преподавателя:

В последние годы проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) приобрела большое значение во всех странах мира. Фактором передачи возбудителей парантеральных инфекций служат нестерильные изделия медицинского назначения. По требованиям МУ–287-113 изделия медицинского назначения, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или слизистыми оболочками пациентов, после предварительной дезинфекции, предстерилизационные очистки подлежат стерилизации, для эффективности которой материал должен быть правильно подготовлен. Стерилизация изделий медицинского назначения(ИМН)является одним из важнейших направлений практической деятельности МО, неотъемлемой частью всего лечебного процесса, т.к. обеспечивает предупреждение парентеральных заражений при инвазивных вмешательствах, связанных с внедрением во внутренние среды организма, контактом с раневой и слизистой поверхностями, обязательным условием которых является использование стерильного инструмента.

Контрольно-оценочный материал

Задание № 1. Контроль исходного уровня знаний

Фронтальный опрос

Проверка домашнего задания теоретической части занятия

Вопросы для фронтального опроса

- Какое значение имеет стерилизация?

- Что подвергается стерилизации?

- Назовите методы стерилизации.

- Назовите режимы стерилизации сухим горячим воздухом.

- Назовите режимы стерилизации автоклавированием.

- Как осуществляется контроль качества стерилизации?

- Назовите виды стерилизационных коробок.

- Назовите основное правило изготовления перевязочного материала.

Задание № 2 Контроль исходного уровня знаний

Работа с карточками

Задание: Вставить пропущенное слово, выполняется письменно.   На выполнение дается 5 минут. Проверка осуществляется сразу после выполнения задания.

- Стерилизация насыщенным водяным паром под давлением осуществляется в……….

- Стерилизация сухим горячим воздухом осуществляется в ………

- Метод стерилизации среде нагретых стеклянных шариков называется…………

- Методы стерилизации инструментария однократного применения ………и……….

- Медицинские перчатки перед стерилизацией пересыпают……….

- Виды укладок стерилизуемого материала: видовая, целевая, ……

- Для контроля качества стерилизации паровым методом внутрь упаковки закладывают много переменный ……….

- Перенос из кабинета в кабинет простерилизованных изделий в открытом виде ………

- Зона ЦСО: грязная, чистая, ……….

Задание № 3

Контроль исходного уровня знаний

Блиц - опрос

Задание: Студенты по очереди отвечают на вопросы

1. Режим стерилизации в автоклаве медицинский инструментарий……

2.Режим стерилизации в автоклаве изделий из резины, латекса, полимерных материалов…….

3.Режим стерилизации изделий из силиконовой резины в сухожаровом шкафу ………

4.Срок стерильности бикса с фильтром ………

5.Срок стерильности бикса с фильтром после вскрытия ……

6.Срок стерильности   изделий в мягкие упаковки …….

7.Срок стерильности   бикса без фильтра ………

8.Срок стерильности   изделий, упакованных в крафт – пакеты …

9.Срок стерильности изделий, упакованных в комбинированные пакеты…

10.Медицинские изделия в 2х-слойной бязевой упаковке стерилизуют методом ….

11. При подготовке бикса к стерилизации его изнутри протирают…….

12.  Индикатором стерильности изделий из резины является ….

13. Химическую стерилизацию в 6% растворе перекиси водорода осуществляют при температуре …….

14.Загрузка инструментария в сухожаровой шкаф производится при температуре (в градусах по Цельсию)

15. Вид укладки, при которой в бикс кладут все необходимое для определенной операции, называется …….

16.Вид укладки, при которой в бикс кладут только перевязочный материал или операционное белье называется…….

17.Вид укладки, при которой в бикс помещают перевязочный материал и операционное белье называется…….

Задание № 4

Изучение нового материала

Демонстрация преподавателем манипуляций по изучаемой теме (приготовление перевязочного материала), с обоснованием действий.

Закрепление нового материала под руководством преподавателя.

Студены отрабатывают практические навыки (изготовление марлевые салфетки малые, марлевые салфетки большие, ватные шарики, ватные турунды

Задание № 5

Отработка практических навыков

Студенты демонстрирует обработку рук на гигиеническом уровне

Задание № 6

Отработка практических навыков

Студенты демонстрирует надевание стерильных перчаток, снятие использованных перчаток

Задание № 7

Отработка практических навыков

Подготовка стерилизационной коробки к стерилизации

Студентка (медицинская сестра с опытом работы) показывает и обучает студента (медицинского брата, недавно поступившего на работу), демонстрируя подготовку бикса к стерилизации (по алгоритму) (эталоны ответов в приложении).

Студенты группы, не принимающие участие в ролевой игре, оценивают работу и называют ошибки, допущенные при проведении манипуляции.

Задание № 8

Отработка практических навыков

Маркировка бирки для стерилизационной коробки.

Студенты заполняют бирку для стерилизационной коробки.

Выполняет, каждый студент индивидуально.

Задание № 9

Отработка практических навыков

Выполняет студентка в роли медицинской сестры процедурного кабинета, для аудитории (студентов) демонстрирует накрытие стерильного лотка. Задание с элементами ролевой игры.

Задание № 10

Контроль конечного уровня знаний

Укладки бикса

Студентам предоставляются три бикса с различными укладками, необходимо   определить вид каждой из укладок по их содержимому.

Задание № 11

Контроль конечного уровня знаний

Решение профессионально –компетентностных задач

Студентам раздаются карточки с задачами, на подготовку дается 5 минут. Студенты отвечают по очереди.

- Медсестра при накрывании стерильности стола, случайно коснулась пола углом простыни. Как необходимо поступить в данной ситуации?

- Бикс с фильтром простерилизован 20 март и не открывали. Можно ли воспользоваться его содержанием 1 апреля?

- Мягкая упаковка с инструментариями простерилизована 20 марта. Можно ли воспользоваться инструментами 24 марта?

- Бикс без фильтра простерилизован 28 февраля. Можно ли использовать его 3 марта, если его не вскрывали.

- Доставленная со стерилизации мягкая упаковка влажная. Можно ли использовать инструментарий из этой упаковки?

- Доставленный из автоклавной в специальном мешке бикс при транспортировке раскрылся. Можно ли пользоваться таким биксом?

- Медсестра достала из сухожарового шкафа после стерилизации термовременной индикатор. Цвет его не изменился. О чем это говорит?

- Медсестра, отделяя от упаковки одноразовый шприц, повредила незначительно упаковку соседнего шприца. Что необходимо предпринять медсестре?

- На стерильный лоток, поверх пеленки, медсестра положила пилочку в ампулы. Можно ли это делать?

- Медсестра, простерилизовав инструменты в неупакованном виде в портативном паровом стерилизаторе в лотке, перенесла лоток в другое помещение. Оцените правильность действия медсестры.

- Медсестра получила со стерилизации комбинированные пакеты. Сколько стерильны изделия в этих пакетах?

- Медсестра получила со стерилизации комбинированные пакеты. Во время их использования она обнаружила, что несколько пакетов расклеились. Можно ли пользоваться содержимым пакетов и почему это произошло?

Задание № 12

Контроль конечного уровня знаний

Просмотр учебного фильма «Подготовка бикса к стерилизации».

Задание: Внимательно посмотрите фильм и назовите допущенные ошибки.

Студенты находят и называют ошибки, допущенные в фильме, отвечают по очереди.

Приложение №1

Задание № 1

контроль исходного уровня знаний

Вопросы для фронтального опроса

Эталон ответов

- Какое значение имеет стерилизация?

Стерилизация (от лат. sterilis — лат. обеспложивание) обеспечивает гибель на стерилизуемых изделиях вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных организмов.

- Что подвергается стерилизации?

Стерилизации должны подвергать все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами, а также медицинские инструменты, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение.

- Назовите методы стерилизации.

Физический (паровой, воздушный) химический, радиационный

- Назовите режимы стерилизации сухим горячим воздухом.

180 гр., 60 мин.-основной. 160 гр., 150 мин.-щадящий.

- Назовите режимы стерилизации автоклавированием.

132 гр., 2 атм.,20 мин.- основной. 120 гр., 1.1 атм., 45 мин.-щадящий

- Как осуществляется контроль качества стерилизации?

- Технический контроль проводят сотрудники ЦСО, осуществляющие наблюдение за показаниями приборов — манометра и термометра.

- Бактериологический контроль — самый точный и строгий, но результат будет получен через несколько дней. В настоящее время для проведения бактериологического контроля используются биотесты, имеющие дозированное количество спор тест-культуры. Контроль эффективности стерилизации с помощью биотестов рекомендуется проводить 1 раз в 2 недели. В зарубежной практике принято применять биологическое тестирование не реже 1 раза в неделю.

- Химический контроль осуществляют с помощью различных химических веществ, которые меняют свой цвет при определённом температурном режиме.

Повседневный текущий контроль осуществляют с помощью лент-индикаторов стерильности (ИС), предназначенных для контроля за соблюдением температурного и временного режимов стерилизации.

По окончании стерилизации цвет индикаторного слоя становится таким, как у прилагаемого эталона, или темнее. Если цвет индикатора светлее эталона, это указывает на неэффективность стерилизации.

- Назовите виды стерилизационных коробок.

- Коробка стерилизационная (КС) — корпус имеет боковые отверстия, через которые свободно проходит пар внутрь при стерилизации в автоклаве. Эти отверстия открываются и закрываются передвижением специального металлического пояса на корпусе коробки.

- Коробка стерилизационная (КФ) — корпус имеет отверстия, расположенные на крышке и днище. Изнутри эти отверстия закрыты бактериальными фильтрами. Фильтры обеспечивают стерильность изделий в течение 20 суток при условии ежемесячной замены.

- Назовите основное правило изготовления перевязочного материала.

Края марли должны быть подвернуты внутрь.

Приложение № 2

Задание № 2

контроль исходного уровня знаний

Работа с карточками

Эталон ответов

1.Паровом стерилизаторе (автоклаве).

2.Воздушном стерилизаторе (сухожаровом шкафу).

3.Гласперленовый.

4.Радиоционный, газовый.

5.Тальком.

6.Универсальная.

7.Индикатор.

8. Запрещен.

9.Стерильная.

Приложение № 3

Задание № 3

контроль исходного уровня знаний

Блиц - опрос

Эталон ответов

- Температура 132 градуса С, давление 2 атм. – 20 минут

- Температура 120 градусов С, давление 1,1 атм. – 45 минут

- Температура 180 градусов С, –60 минут

- 20 суток

- 6 часов

- 3 суток

- 3 суток

- 3 суток

- До 5 лет

- Паровым

- 0,5 % раствором нашатырного спирта

- ИС-120

- 18 градусов С – 360 минут; 50 градусов С – 180 минут

- 40 градусов С

15. Целенаправленная

16. Видовая

17. Универсальная

Приложение № 4

Задание № 4

Изучение нового материала

Демонстрация преподавателем манипуляций по изучаемой теме (приготовление перевязочного материала), с обоснованием действий

Приложении №5

Задание № 5

Отработка практических навыков

Алгоритм манипуляции

Обработка рук

Мытье рук – важнейшая процедура, позволяющая предупредить ИСМП. В связи с тем, что переносчиком инфекции часто являются руки персонала, важно уметь их мыть и относиться к этому с должной ответственностью.

Выделяют три уровня деконтаминации рук:

- социальный,

- гигиенический,

- хирургический.

Гигиенический уровень

Гигиенический уровень – применяется до надевания и после снятия перчаток и выполнения любых инвазивных процедур.

Заключается в механическом удалении микроорганизмов и их уничтожение с помощью антисептических средств.

Выполнение процедуры:

  - намочите руки под струей проточной воды;

  - нанесите на руки 3-5 мл жидкого мыла

  - намыльте руки по определенной методике:

    - энергичное механическое трение ладоней – (каждое движение повторяем 5 раз – 10 секунд);

    - правая ладонь растирающими движениями моет тыльную сторону левой кисти, затем наоборот;

    - левая рука находится на правой кисти; пальцы рук переплетены – моется межпальцевое пространство и наоборот;

    - пальцы одной руки согнуты и находятся на другой ладони (пальцы переплетены);

    - чередующее трение больших пальцев одной руки сжатой ладонью другой;

    - Переменное трение ладони одной руки сомкнутыми пальцами другой руки

  - промойте руки проточной водой, держа их так, чтобы запястья и кисти были выше уровня локтей.

  - закройте кран, используя бумажную салфетку;

  - осушите руки бумажным полотенцем.

После мытья рук, проводится обработка дважды по 2-3 мл в течение 30 секунд с интервалом в 2 минуты любым антисептическим средством:

- 70% этиловый спирт,

- лизанин 2000;

- стерилиум;

- 0,5% хлоргексидина биглюконат и т.д.

Хирургический уровень

Производится перед любыми хирургическими вмешательствами и предполагают специальную обработку рук.

Цель – уничтожение транзиторной флоры и снижение содержания резистентных организмов для предупреждения риска загрязнения хирургической раны при повреждении перчаток.

Используются те же кожные антисептики, что и для гигиенической обработки, но увеличивается количество антисептического средства до 5 мл, время обработки – 2 – 3 минуты с интервалом 5 минут, охватывают также запястья и предплечья, обработку проводят стерильными тампонами, обильно смоченными антисептическим средством по направлению от кончиков пальцев к лучезапястному суставу.

Приложении №6

Задание № 6

Отработка практических навыков

Алгоритм манипуляции

Надевание стерильных перчаток

Перчатки одевают:

- при контакте с любой биологической жидкостью, независимо от присутствия в ней крови;

- нарушении целостности кожи на руках сестринского персонала;

- перед любыми инвазивными манипуляциями.

Правша надевает сначала правую перчатку, а снимает левую.

- разверните упаковку с перчатками (можно положить упаковку на стол);

- возьмите правую перчатку за отворот левой рукой так, чтобы Ваши пальцы не касались внутренней поверхности перчатки;

- сомкните пальцы правой руки и введите их в перчатку;

- разомкните пальцы правой руки и натяните перчатку на пальцы, не нарушая ее отворота;

- заведите под отворот левой перчатки 2, 3 и 4- й пальцы правой руки, уже одетой в перчатку так, чтобы 1-й палец правой руки был направлен в сторону 1-ого пальца на левой перчатке;

- держите левую перчатку 2, 3 и 4-м пальцами правой руки вертикально;

- сомкните пальцы левой руки и введите ее в перчатку.

- расправьте отворот вначале на левой перчатке, натянув ее на рукав, затем на правой с помощью 2- го и 3 – го пальцев, подводя их под подвернутый край перчатки.

В зависимости от ситуации, перчатки лучше надеть на рукава халата. В тех случаях, когда не требуется халат с длинными рукавами, перчатки закрывают запястья и часть предплечья.

Последовательность действий при снятии использованных перчаток:

- Пальцами правой руки в перчатке сделайте отворот на левой перчатке, касаясь ее только с наружной стороны;

- Пальцами левой руки сделайте отворот, на правой перчатке также касаясь ее только с наружной стороны;

- Снимите перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и держа за отворот;

- Держите снятую с левой руки перчатку в правой руке;

- Левой рукой возьмите перчатку на правой руке за отворот с внутренней стороны и снимите перчатку с правой руки, выворачивая ее на изнанку;

- Обе перчатки (левая оказалась внутри правой) поместите в емкость с дезинфицирующим средством.

Приложение № 7

Задание № 7

Отработка практических навыков

Алгоритм манипуляции

Подготовка стерилизационной коробки к стерилизации

- Вымыть и осушить руки.

- Проверить детали коробки на герметичность:

- плотность закрытия крышки;

- легкость передвижения пояса и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями пояса;

- прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством.

- Обработать стенки бикса, дно и крышку 0,5% раствором нашатырного спирта.

- Подготовить перевязочный материал к укладке в соответствии с нормами

- Закрепить пояс в положении, при котором отверстия корпуса открыты.

- Выстелить дно и стенки коробки салфеткой или простыней.

- Выстелить салфеткой дно и края стерильной коробки (КС или КФ) так, чтобы она свисала на 2/з высоты емкости.

- Поместить на дно бикса индикатор стерильности.

- Уложить в бикс перевязочный материал и операционное белье.

- Поместить индикаторы стерильности материала.

- Провести маркировку стерилизационной коробки.

При любом способе коробку заполняют на 70% своего объема: рыхло, свободно, параллельно движению пара для проникновения во все складки и на все поверхности стерилизуемых изделий.

Приложение № 8

Задание № 8

Отработка практических навыков

Алгоритм манипуляции

Промаркированная бирка для стерилизационной коробки

| Отделение (подразделение) вид укладки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка |  |  | Стерилизация |  | Вскрытие |  |
| Дата | Подпись |  | Дата | Подпись | Дата | Подпись |

Приложение № 9

Задание № 9

Отработка практических навыков

Алгоритм манипуляции

Накрытие стерильного лотка

Стерильность изделий сохраняется в течение 2 часов.

Последовательность действий:

1. Обработать руки на гигиеническом уровне.

2. Извлечь стерильным корнцангом со стерильного стола или из сухожарового шкафа лоток на рабочий стол.

3. Поместить в лоток со стерильного стола (или из КФ, КС) четырехслойную салфетку.

4. Захватить стерильными цапками два верхних слоя салфетки.

5. Положить под два верхних слоя салфетки пинцет, перевязочный материал.

6. Прикрепить бирку к правой цапке, указав дату, время накрытия лоток

Приложение № 10

Задание № 10

Отработка практических навыков

Способы   укладки биксов

1.Видовая

2.Целенаправленная

3.Универсальная

Приложение №11

Задание № 11

Контроль конечного уровня знаний

Решение профессионально –компетентностных задач

Ответы

- Данную простыню использовать нельзя. В бикс необходимо закладывать 1 – 2 лишние простыни на такой случай.

- Да, если его не открывали, так как он стерилен 20 суток

- Нет, так как срок стерильности инструментов в мягкой упаковке 3 суток

- Срок стерильности бикса без фильтра 3 суток. В дате задачи не указан год. Если год високосный и в феврале 29 бикс применять нельзя.

- Нет. Влага способствует росту и (одновременному) размножению микроорганизмов.

- Нет. Бикс расстерилизован.

- Стерилизация не произошла, так как был не выдержан режим стерилизации (температура и время). Возможно, неисправен сухожаровой шкаф. Инструментарием из этого сухожарового шкафа пользоваться нельзя.

- Воспользоваться шприцем из случайно вскрытой упаковки.

- Нет. Нарушение стерильности.

- Действия не правильные. Перенос простерилизованных изделий в неупакованном виде запрещен.

- По инструкции к пакетам при условии сохранения целостности.

- Содержимым пользоваться нельзя. Возможно упаковочные пакеты хранились с нарушением режима хранения или прошел срок годности этих пакетов к применению.

Приложение №12

Задание № 12

Контроль конечного уровня знаний

Просмотр учебного фильма «Подготовка бикса к стерилизации».