Министерство образования Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ Приказ директора колледжа № 363-03 от 11.04.2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.11 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

по специальности 15.02.16 Технология машиностроения

Самара, 2025

| ОДОБРЕНО Предметно-цикловой (методической) комиссией машиностроения и металлообработки Председатель Лапицкая М.А. | СОГЛАСОВАНО Менеджер компетенций «Токарные работы на станках с ЧПУ» Дикушина А.А. |
| --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО Менеджер компетенций «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Фоменкова Е.В. |

Составитель: Лапицкая М.А., преподаватель ГБПОУ  «ПГК»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2022 № 444.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО 15.02.16 Технология машиностроения, зарегистрированной государственном реестре примерных основных образовательных программ под номером 157.

Рабочая программа учебной дисциплины «Электробезопасность» по специальности 15.02.16  «Технология машиностроения» разработана  в соответствии с профессиональным стандартом  40.078 «Токарь» регистрационный номер 382, номер уровня квалификации 3, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 июня 2021 №364н; профессиональным стандартом 40.021 «Фрезеровщик» регистрационный номер 94, номер уровня квалификации 3, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 июля 2021 № 505н, с учетом квалификационных требований работодателей.

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.16 «Технология машиностроения».

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.В.11 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электробезопасность» является обязательной частью социально-гуманитарного  цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,5,9.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 | применять основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; |
|  | использовать средства защиты и приспособления при обслуживании электрооборудования; | правила выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности; |
|  | соблюдать порядок содержания средств защиты; | правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электрооборудования; |
|  | осуществлять оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока | порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока; |
|  | подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию оборудования машиностроения | виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию оборудования машиностроения; |
|  |  | требования охраны труда и электробезопасности при обслуживании и ремонте оборудования машиностроения |

# 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы :

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | Не предусмотрено |
| практические занятия | 31 |
| самостоятельная работа студента (всего) | 11 |
| Итоговая аттестация в форме (указать) | дз |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала: |  |  | 2/2 |  |
|  | 1 | Основные термины и определения. Система электробезопасности, общие положения. Понятие «электробезопасность». Критерии электробезопасности. |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | 1 | ПЗ 1. Изучение основных нормативных документов, регламентирующих условия обеспечения электробезопасности в машиностроении. |  | 2 |  |
| Тема 1 Основные поражающие факторы электрического тока | Содержание учебного материала: |  |  | 2/8 |  |
|  | 1 | Физиологическое действие электрического тока. Значения неощутимых, не отпускающих и фибрилляционных токов. Допустимые значения тока и длительность его протекания через тело человека по ГОСТ 12.1.038-82. Области физиологического действия на человека переменного тока частотой 50…60 Гц в стандарте международной электротехнической комиссии – МЭК (IEC/TS 60479-1). Пути протекания тока через тело человека. |  | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | 1 | ПЗ 2. Изучение факторов поражающего действия электрического тока. |  | 4 |  |
|  | 2 | ПЗ 3. Исследование влияния токов утечки в электроустановках зданий. |  | 4 |  |
| Тема 2 Классификация электроприемников, электроустановок и помещений по фактору безопасности | Содержание учебного материала: |  |  | 2/6 |  |
|  | 1 |  | Основные принципы защиты от поражения электрическим током. Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током. Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (ГОСТ Р МЭК 536-94). Разделение оборудования на классы защиты от поражения электрическим током. Система кодификации International Protect (IP), применяемая для обозначения степеней защиты оболочками персонала от поражения электрическим током и электрооборудования от проникновения воды, пыли, твёрдых предметов. Классификация электрических сетей и систем заземления электроустановок с напряжением до 1000 В и их применение. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ПЗ 4. Изучение классификации электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. | 2 |  |
|  | 2 |  | ПЗ 5. Изучение системы кодификации International Protect (IP). | 4 |  |
| Тема 3 Анализ опасности электрических сетей | Содержание учебного материала: |  |  | 2/18 |  |
|  | 1 |  | Сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на сопротивление тела человека. Однополюсное и двухполюсное включение человека в электрическую цепь. Величина тока, протекающего через тело человека, при нормальном и аварийном режиме работы сети. Системы заземления. Влияние режима нейтрали на величину тока, протекающего через тело человека. Расчёт поражающих токов при однополюсном включении человека в нормальном и аварийном режиме сети. Распределение потенциалов при стекании тока через заземлитель. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ПЗ 6. Изучение возможных схем включения человека в цепь тока. – двух- и однополюсные прикосновения. | 2 |  |
|  | 2 |  | ПЗ 7. Влияние пути тока на исход поражения. | 2 |  |
|  | 3 |  | ПЗ 8. Виды электрических сетей | 2 |  |
|  | 4 |  | ПЗ 9. Определение оценки опасности электропоражения человека. | 4 |  |
|  | 5 |  | ПЗ 10.Расчет напряжения шага. | 4 |  |
|  | 6 |  | ПЗ 11. Расчет напряжения прикосновения. | 4 |  |
| Тема 4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие электробезопасность | Содержание учебного материала: |  |  | 2/10 |  |
|  | 1 |  | Проверка знаний по охране труда, знаний нормативных документов. Требования к квалификации электротехнического персонала. Группы допуска. Допуск к работам и надзор за их выполнением. Форма наряда. Ответственные за выполнение работ. Технические мероприятия при работах со снятием напряжения. Защита при прямом и косвенном прикосновении | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09 |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ПЗ 12. Заполнение документации безопасного производства работ. | 2 |  |
|  | 1 |  | ПЗ 13. Измерение сопротивления изоляции проводов. | 2 |  |
|  | 2 |  | ПЗ 14. Применение мультиметра при мониторинге оборудования, используемого в машиностроении. | 2 |  |
|  | 3 |  | ПЗ 15.Изучение электрических аппаратов до 1000 В. | 4 |  |
| Тема 5 Виды электротравм и оказание первой помощи при поражении электрическим током | Содержание учебного материала: |  |  | 2/4 |  |
|  | 1 |  | Электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электрический удар, электрический ток. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. Освобождение от действия тока. Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене «Гоша» Помощь при механических травмах и ожогах. | 2 |  |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | 1 | ПЗ 16. Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене «Гоша». |  | 4 |  |
| Примерные виды самостоятельной работы обучающихся: - Подготовка отчетов по практическим занятиям - Работа с нормативно-справочной, учебной и технической литературой. - Подготовка рефератов, докладов, презентаций. - Расчетные работы - Подготовка презентаций - Структурирование информации в виде схем, таблиц |  |  |  | 11 |  |
| Всего |  |  |  | 60 |  |

# 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электробезопасности», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; образцы средств индивидуальной защиты, электроизмерительные приборы.

Компьютерный класс, оснащенный обучающе-контролирующей системой ОЛИМПОКС.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Правила устройства электроустановок, Седьмое издание. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 г.

- Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. (РД153-34.0-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, М., «Электроком», 2003 г.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153-34.0-03.301-00), М., «Энергетические технологии», 2000г.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО-153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]

- В.Е. Манойлов Основы электробезопасности / В.Е. Манойлов. - М.: Энергия, 2019. - 320 c.

- Ю.Д. Сибикин Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: РадиоСофт, 2019. - 408 c.

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, текущего контроля.

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, направленные на приобретение общих и профессиональных компетенций.

| Результаты обучения (знания, умения) | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - использовать полученные знания при организации безопасного проведения работ; - использовать полученные знания при оказании первой помощи пострадавшим от действия электрического тока В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы; - знать назначение средств индивидуальной защиты (СИЗ); - требования охраны труда при работе с электрооборудованием машиностроительного производства; - общее устройство и принцип действия основного электрооборудования машиностроительного производства; - порядок безопасного измерения напряжения в электрических цепях. | Умеет пользоваться нормативными документами для организации безопасного проведения работ. Умеет освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать первую помощь пострадавшему. Знает, какое действие оказывает электрический ток на человека; называет значения неощутимых, не отпускающих и фибрилляционных токов; знает допустимые значения тока и длительность его протекания через тело человека. Имеет представление о средствах индивидуальной защиты и их применении. Знает, как вести себя во время обслуживания электрооборудования машиностроительного производства. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Экзамен |