Министерство образования Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ Приказ директора колледжа от 11.04.2025 г. № 363- 03

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.10 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

по специальности  15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание,

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Самара, 2025 г.

| ОДОБРЕНО Предметно-цикловой (методической) комиссией Машиностроения и металлообработки Председатель М.А. Лапицкая |  |
| --- | --- |

Составитель: Спирина Ольга Николаевна, преподаватель ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2023г.  № 676, утвержденной  директором ГБПОУ «ПГК» 11 апреля 2025г.

Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной программы, разработанной Федеральным государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» и зарегистрированной в государственном реестре примерных образовательных программ под номером №П-502 от 21.11.2023.

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОПЦ.В.10 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОПЦ.В.11 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» является обязательной частью примерной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01 , ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 | - применять основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; - использовать средства защиты и приспособления при обслуживании электрооборудования; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока. - подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию промышленного оборудования. | - основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; - правила выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности; - правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электрооборудования; - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока; - виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию промышленного оборудования; - требования охраны труда и электробезопасности при обслуживании и ремонте промышленного оборудования. |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | Не предусмотрено |
| практические занятия | 26 |
| самостоятельная работа студента (всего) | 8 |
| Итоговая аттестация в форме (указать) | Дифференцированный зачет |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Код образовательного результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала: Основные термины и определения. Система электробезопасности, общие положения. Понятие «электробезопасность». Критерии электробезопасности. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическое занятие: 1-2 Изучение основных нормативных документов, регламентирующих условия обеспечения электробезопасности. | 4 |  |
| Тема 1 Основные поражающие факторы электрического тока | Содержание учебного материала: Физиологическое действие электрического тока. Значения неощутимых, неотпускающих и фибрилляционных токов. Допустимые значения тока и длительность его протекания через тело человека по ГОСТ 12.1.038-82. Области физиологического действия на человека переменного тока частотой 50…60 Гц в стандарте международной электротехнической комиссии – МЭК (IEC/TS 60479-1). Пути протекания тока через тело человека. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическое занятие: 3 Изучение факторов поражающего действия электрического тока. 4 Исследование влияния токов утечки в электроустановках зданий. | 4 |  |
| Тема 2 Классификация электроприёмников, электроустановок и помещений по фактору безопасности | Содержание учебного материала: Основные принципы защиты от поражения электрическим током. Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током. Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (ГОСТ Р МЭК 536-94). Разделение оборудования на классы защиты от поражения электрическим током. Система кодификации International Protect (IP), применяемая для обозначения степеней защиты оболочками персонала от поражения электрическим током и электрооборудования от проникновения воды, пыли, твёрдых предметов. Классификация электрических сетей и систем заземления электроустановок с напряжением до 1000 В и их применение. | 4 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическое занятие: 5 Изучение классификации электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. 6 Изучение системы кодификации International Protect (IP). | 4 |  |
| Тема 3 Анализ опасности электрических сетей | Содержание учебного материала: Сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на сопротивление тела человека. Однополюсное и двухполюсное включение человека в электрическую цепь. Величина тока, протекающего через тело человека, при нормальном и аварийном режиме работы сети. Системы заземления. Влияние режима нейтрали на величину тока, протекающего через тело человека. Расчёт поражающих токов при однополюсном включении человека в нормальном и аварийном режиме сети. Распределение потенциалов при стекании тока через заземлитель. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическое занятие: 7 Изучение возможных схем включения человека в цепь тока. – двух- и однополюсные прикосновения. 8 Влияние пути тока на исход поражения. 9 Определение оценки опасности электропоражения человека. 10 Расчет напряжения шага. 11 Решение задач по оценке опасности поражения электрическим током. | 10 |  |
| Тема 4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие электробезопасность | Содержание учебного материала: Проверка знаний по охране труда, знаний нормативных документов. Обеспечение предприятий электроэнергетики материально-технической базой для подготовки электриков к самостоятельной работе. Организация работы по наряду, распоряжению и в порядке должностных инструкций. Требования к квалификации электротехнического персонала. Группы допуска. Допуск к работам и надзор за их выполнением. Форма наряда. Ответственные за выполнением работ. Технические мероприятия при работах со снятием напряжения. Защита при прямом прикосновении. Основная изоляция токоведущих частей. Ограждения и оболочки. Установка барьеров. Размещение вне зоны досягаемости. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Защита при косвенном прикосновении. Защитное заземление и зануление. Устройства защитного отключения (УЗО). Уравнивание потенциалов. Выравнивание потенциалов Двойная или усиленная изоляция. Защитное электрическое разделение цепей. Изолирующие помещения, зоны, площадки. Электрозащитные средства до и свыше 1000 В. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическое занятие: 12 Изучение конструкции, принципа действия УЗО. Расчет и выбор УЗО. | 2 |  |
| Тема 6 Виды электротравм и оказание первой помощи при поражении электрическим током | Содержание учебного материала: Электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электрический удар, электрический ток. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. Освобождение от действия тока. Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене «Гоша» Помощь при механических травмах и ожогах. | 2 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическое занятие: 13 Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене «Гоша.» | 2 |  |
| Всего |  | 40 |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электробезопасности», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; образцы средств индивидуальной защиты, электроизмерительные приборы.

Компьютерный класс, оснащенный обучающе-контролирующей системой ОЛИМПОКС.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Правила устройства электроустановок, Седьмое издание. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 г.

- Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. (РД153-34.0-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, М., «Электроком», 2003 г.

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153-34.0-03.301-00), М., «Энергетические технологии», 2000г.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО-153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]

- В.Е. Манойлов Основы электробезопасности / В.Е. Манойлов. - М.: Энергия, 2019. - 320 c.

- Ю.Д. Сибикин Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: РадиоСофт, 2019. - 408 c.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, текущего контроля.

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, направленные на приобретение общих и профессиональных компетенций.

| Результаты обучения (знания, умения) | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - применять основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; - использовать средства защиты и приспособления при обслуживании электрооборудования; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока. - подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию промышленного оборудования. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; - правила выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности; - правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электрооборудования; - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока; - виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию промышленного оборудования; требования охраны труда и электробезопасности при обслуживании и ремонте промышленного оборудования. | Умеет пользоваться нормативными документами для организации безопасного проведения работ. Умеет освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать первую помощь пострадавшему. Демонстрирует умение пользоваться СИЗ. Называет основные нормативно-правовые документы, регламентирующие электробезопасность на производстве. Знает, какое действие оказывает электрический ток на человека; называет значения неощутимых, неотпускающих и фибрилляционных токов; знает допустимые значения тока и длительность его протекания через тело человека. Имеет представление о средствах индивидуальной защиты и их применении. Знает, как вести себя во время работы с электрооборудованием. | Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия Ролевые игры Зачёт дифференцированный |