Министерство образования Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ Приказ директора колледжа № 363-03 от 11.04.2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

по специальности  15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание,

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Самара, 2025

ОДОБРЕНО Предметно-цикловой (методической) комиссией машиностроения и металлообработки Председатель Лапицкая М.А.

Составитель: Лапицкая М.А., преподаватель ГБПОУ  «ПГК»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2023г.  № 676, утвержденной  директором ГБПОУ «ПГК» 11 апреля 2025г.

Рабочая программа разработана на основе примерной основной образовательной программы, разработанной Федеральным государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» и зарегистрированной в государственном реестре примерных образовательных программ под номером №П-502 от 21.11.2023.

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОПЦ.05 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»

(наименование дисциплины)

## 1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Электротехника и основы электроники»: формирование у обучающихся системы компетенций, основанных на усвоении новых знаний и навыков выполнения практических заданий.

Дисциплина «Электротехника и основы электроники» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

## 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - определять задачи для поиска информации; - регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного оборудования с использованием компьютерной техники; - анализировать по показаниям приборов работу промышленного оборудования. - выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - производить расчеты простых электрических цепей; - рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем - в профессиональном и/или социальном контексте; - приемы структурирования информации; - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основные законы электротехники; - физические, технические и промышленные основы электроники; - типовые узлы и устройства электронной техники; - основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических схем; - правила пользования электроизмерительными приборами, приборами для настройки режимов функционирования оборудования и средствами измерений; - принципы действия, свойства области применения основных электротехнических устройств и электроизмерительных приборов; - принципы действия, свойства области применения основных электронных устройств; - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; - основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; - принцип выбора электрических и электронных приборов; - принципы составления простых электрических и электронных цепей; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей, - параметры различных электрических цепей. |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Трудоемкость освоения дисциплин

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 76 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 36 |
| Самостоятельная работа | 12 |
| Консультация | 4 |
| Промежуточная аттестация ЭКЗАМЕН | 8 |

  - Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Код образовательного результата | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ» |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Характеристики электрического поля | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Введение в предмет. Цель преподавания учебной дисциплины «Электротехника и электроника». Задачи изучения дисциплины. Формы и методы работы. Общие требования к формируемым знаниям и умениям. Роль дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | 2 | Новейшие достижения отечественной науки и техники в области электротехники. Взаимодействие зарядов. Закон кулона. Напряженность, принцип суперпозиции, разность потенциалов, потенциальная энергия взаимодействие зарядов. Конденсаторы, и их соединение. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: ЛР 1. Определение емкости конденсатора |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта по теме «Проводники и диэлектрики в электрическом поле». |  |  |  | 2 |
| РАЗДЕЛ 2. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ» |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Постоянный ток. Характеристика электрической цепи: ЭДС, напряжение сила тока, сопротивление, проводимость, работа, мощность. |  | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | 2 | Основные законы: Ома, Кирхгофа, Джоуля - Ленца. Типы электрических схем. Последовательное, параллельное, смешанное соединение. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы ЛР 2. Изучение последовательного соединения приемников в цепях постоянного тока. ЛР 3. Изучение параллельного соединения приемников в цепях постоянного тока ЛР 4. Исследование линейной разветвлённой цепи постоянного тока: смешанные соединения |  |  |  | 6 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта по теме «Два режима работы источника питания. Зарядка аккумулятора». |  |  |  | 2 |
| Тема 2.2. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Магнитная индукция. Магнитный поток, напряженность. Закон полного тока, потокосцепление. Электромагнитная индукция. Индуктивность. ЭДС индукции. Электромагнетизм. Основные свойства и характеристики магнитного поля. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР 5. Исследование однофазного трансформатора. |  |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по теме «Намагничиваемость ферромагнетиков. Петля Гистерезиса». |  |  |  | 2 |
| Тема 2.3. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Уравнения изменения заряда, тока, ЭДС, напряжения. Мощность. Коэффициент мощности. Общие сведения об электрических цепях синусоидального тока. Емкостной элемент. Резистивный и индуктивный элементы. Однофазные электрические цепи, трех фазные электрические цепи. Соединение обмоток звездой и треугольником. | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР 6. Исследование трехфазной цепи при схеме соединения потребителей в звезду ЛР 7. Исследование трехфазной цепи при схеме соединения потребителей в треугольник ЛР 8. Составление принципиальных схем переключения электрических цепей |  |  |  | 6 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по теме «Активная, реактивная, полная мощности трехфазной цепи». Составление конспекта по теме «Резонанс напряжений и токов». Составление конспекта по теме «Назначение нулевого провода в четырехпроводной цепи» |  |  |  | 4 |
| РАЗДЕЛ 3. «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Единицы измерения электрических величин. Погрешности измерений. Электрические измерения и приборы. Устройство электроизмерительных приборов. Цифровые измерительные приборы. Измерение неэлектрических величин. Датчики. | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по теме «Измерение сопротивления с помощью моста постоянного тока». |  |  |  | 2 |
| Тема 3.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Трансформаторы: назначение, устройство, принцип действия, характеристики, Однофазный. Трехфазный. | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР 9. Исследование трехфазного трансформатора. ЛР 10. Нахождение параметров трехфазного трансформатора |  |  |  | 4 |
| Тема 3.3. Электрические машины | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Назначение, устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока. Электрические машины переменного тока. Назначение, устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Синхронные машины. Электрические машины постоянного тока. Основы электропривода. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы: ЛР 11. Испытание трехфазного асинхронного двигателя. ЛР 12. Составление простейших схем управления электроприводом двигателя. ЛР 13. Составление простейших схем управления электроприводом |  |  |  | 6 |
| Тема 3.4. Производство распределение и потребление электроэнергии. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Производство, передача и использование электрической энергии. Схемы электроснабжения | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 2 |
|  | Лабораторные работы ЛР 14. Расчет провода или кабеля по заданной нагрузке и длине. ЛР 15. Расчет провода или кабеля по заданной нагрузке и длине. |  |  |  | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. «ЭЛЕКТРОНИКА» |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Полупроводниковые приборы. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Полупроводниковые диоды; триоды; полевые транзисторы, тиристоры, область их применения. Фотоэлементы, фоторезисторы, фототранзисторы. Электронные выпрямители. Стабилизаторы напряжения. Сглаживающие фильтры. Электронные генераторы. Мультивибраторы. Триггеры. Усилители. | ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 09 | 0 |
|  | Лабораторные работы ЛР 16 Исследование полупроводниковых диодов и определение их параметров. ЛР 17 Исследование двухполупериодного выпрямителя. ЛР 18 Составление электронных схем выпрямления и расчет полупроводниковых выпрямителей ЛР 19 Исследование электронного усилителя |  |  |  | 6 |
| Консультации |  |  |  |  | 4 |
| экзамен |  |  |  |  | 8 |
| Всего: |  |  |  |  | 76 |

- Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники и основ электроники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

Лаборатория «Электротехники и основ электроники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) «электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи : учебник для СПО / Г. И. Атабеков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6802-7.

- Ватаев, А. С. Основы электротехники. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / А. С. Ватаев, Г. А. Давидчук, А. М. Лебедев. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0870-8, 978-5-4497-0629-4;

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для СПО / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-6756-3.

3.2.2. Основные электронные издания

- Основы теоретической электротехники : учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Э. П. Чернышев, А. Н. Белянин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-6888-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153656   (дата обращения: 19.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Потапов, Л. А. Основы электротехники : учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-6716-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151696 (дата обращения: 19.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника : учебник для спо / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-6758-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152469   (дата обращения: 19.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3 Дополнительные источники

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум : учебное пособие для СПО, , 2-е изд., стер.  / С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5.

- Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / Е. Л. Шошин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0840-1, 978-5-4497-0538-9

- Сборник задач по основам теоретической электротехники : учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, А. Н. Белянин, В. Д. Гончаров [и др.] ; под редакцией Ю. А.Бычкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153657  (дата обращения: 19.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Тимофеев, И. А. Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный практикум : учебное пособие для спо / И. А. Тимофеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-6827-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153638 (дата обращения: 19.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - приемы структурирования информации; - содержание актуальной нормативно-правовой документации; - основные законы электротехники; - физические, технические и промышленные основы электроники; - типовые узлы и устройства электронной техники; - основные условные обозначения элементов гидравлических и электрических схем; - правила пользования электроизмерительными приборами, приборами для настройки режимов функционирования оборудования и средствами измерений; - принципы действия, свойства области применения основных электротехнических устройств и электроизмерительных приборов; - принципы действия, свойства области применения основных электронных устройств; - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; - основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; - принцип выбора электрических и электронных приборов; - принципы составления простых электрических и электронных цепей; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей, - параметры различных электрических цепей. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль Оценка результатов Тестирование Собеседование Контрольная работа Выполнение и защита реферата Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) Оценка выполнения практического задания (работы) Наблюдение и оценка за решением ситуационной задачи. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта- тестирование. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - определять задачи для поиска информации; - регулировать и настраивать программируемые параметры промышленного оборудования с использованием компьютерной техники; - анализировать по показаниям приборов работу промышленного оборудования. - выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - производить расчеты простых электрических цепей; - рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Текущий контроль Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме; Тестирование Контрольная работа Защита реферата Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) Оценка выполнения практического задания (работы) Решение ситуационной задачи Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачёта |