Министерство образования и науки Самарской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Приказ директора

ГБПОУ «ПГК»

№ 519-03 от 31.05.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.09 Технические измерения, допуски и посадки

15.01.38 оператор-наладчик металлообрабатывающих станков

Самара,  2024

СОГЛАСОВАНО

Предметно-методическая комиссия

Председатель ПЦМК

А.В. Баев

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего полного образования, Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования по профессии 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение.

Содержание программы отражает современные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей, в том числе через анализ требований профессионального стандарта «Наладчик металлорежущих станков с числовым программным управлением».

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…..………....

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

    - Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:

- 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.

Программа учебной дисциплины может быть использована в адаптированной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.38 Оператор- наладчик металлообрабатывающих станков.

    - Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовой документации, регулирующей образовательный процесс, в том числе:

      - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.11.2023 № 862 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков»;

      - рабочего учебного плана АТВМ по профессии 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев: сентябрь 2025г.-июнь 2027г.).

      - положения по разработке рабочих программ общепрофессионального цикла в АТВМ

    - Место учебной дисциплины в структуре ППКРС по профессии

15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.

    - Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины: формирование условий для освоения теоретических знаний и практических умений, связанных с современными технологиями контроля и измерений.

Задачи учебной дисциплины:

      - изучение и освоение методов и средств по метрологии и стандартизации для контроля изделий;

      - формирование практических навыков и умений по освоению технических измерений, необходимых в профессиональной деятельности.

    - Требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

      - анализировать техническую документацию;

      - определять	предельные	отклонения	размеров	по	стандартам,	технической документации;

      - выполнять расчѐты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и

определять годность заданных размеров;

      - определять характер сопряжения (группы посадок) по данным чертежей, по выполненным расчѐтам;

      - выполнять графики полей допусков по выполненным расчѐтам;

      - применять контрольно- измерительные приборы и инструменты;

      - применять средства контроля параметров основных видов соединений. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

      - систему допусков и посадок;

      - квалитеты и параметры шероховатости;

      - основы взаимозаменяемости;

      - методы определения погрешностей измерений;

      - основные сведения о сопряжениях в машиностроении;

      - размеры допусков для основных видов механической обработки и длядеталей, поступающих на сборку;

      - стандарты на материалы, крепѐжные и нормализованные детали и узлы;

      - наименование и свойства комплектуемых материалов;

      - устройство,	назначение,	правила	настройки	и	регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов;

      - методы и средства контроля обработанных поверхностей.

Содержание учебной дисциплины согласно ФГОС СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессионального модуля ППКРС и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы натокарных станках

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованиюинструмента и оснасткидля работы на токарных станках в соответствии с заданием

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработкиразличных изделий на токарных станках в соответствии сзаданием.

ПК 2.1 Осуществлять подготовку, наладку и обслуживание рабочего места для работы на токарных станках с программным управлением.

ПК 2.2 Осуществлять подготовку к использованиюинструмента и оснастки для работы на токарных станках спрограммным управлением всоответствии с полученнымзаданием (включаяизготовление пробной деталии контроль параметров)

ПК 2.3. Разрабатыватьуправляющие программы сприменением систем автоматического программирования, системавтоматизированного проектирования и системавтоматизированного производства, диалогового

программирования с пультауправления станком.

ПК 2.4 Адаптировать разработанные управляющие программы наосновеанализа входных данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с полученным заданием

ПК 2.5. Выполнять обработку деталей на токарных станках с программным управлением ссоблюдением требований к качеству в соответствии с заданием и

технической документацией

ПК 3.1. Осуществлять подготовку, наладку и обслуживание рабочегоместадля работы на фрезерных станках с программным управлением.

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованиюинструмента и оснасткидля работы на фрезерных станках с программным управлением в соответствиис полученным заданием (включая изготовление пробной детали и контроль параметров).

ПК 3.3. Разрабатывать управляющие программы сприменением систем автоматического программирования, систем автоматизированного проектирования и систем автоматизированного производства, диалоговогопрограммирования с пульта управления станком.

ПК 3.4. Адаптировать разработанные управляющиепрограммы на основеанализа входных данных, технологической и конструкторской документации

ПК 3.5. Выполнять обработку деталей на фрезерных станках с программнымуправлением ссоблюдением требований к качеству в соответствии с заданием и технической документацией

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7.	Содействовать	сохранению	окружающей	среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Количество часов на освоение учебной дисциплины

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 58 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 56 |
| в том числе: |  |
| лекции |  |
| практические занятия |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 |  |

  - СОДЕРЖАНИЕ УЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименование разделов и тем | Распределение содержания учебного материала по видам занятий* | Количест во часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Введение. |  | 3 |  |
| Тема 1.1. Введение. | Лекции: Значение и место курса в подготовке | 2 | 1 |
|  | рабочих. Содержание курса и его взаимосвязь с |  |  |
|  | другими дисциплинами |  |  |
|  | общепрофессионального и профессионального циклов. Основные понятия |  |  |
|  | взаимозаменяемости. Точность. Виды взаимозаменяемости. Стандартизацияв |  |  |
|  | Практические занятия: не предусмотрено. | - |  |
| Раздел 2. Допуски и посадки. |  | 16 |  |
| Тема 2.1. Допуски и | Лекции: Качество продукции. Номинальный, | 4 | 2 |
| посадки гладких | действительный и предельные размеры. Верх- |  |  |
| элементов деталей в | нее и нижнее предельные отклонения. Условия |  |  |
| соответствии с | годности. Определение качества продукции. |  |  |
| ЕСДП. | Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности. |  |  |
|  | Определение характера сопряжений. |  |  |
|  | Образование посадок. Образование посадок в |  |  |
|  | системе отверстия. Основное отверстие. Поля |  |  |
|  | допусков отверстий. Выбор посадки. |  |  |
|  | Образование посадок в системе вала. Основной |  |  |
|  | вал. Посадки в системе вала. Выбор посадки. |  |  |
|  | Основные принципы построения единой сис- |  |  |
|  | темы допусков и посадок (ЕСДП). Общие |  |  |
|  | сведения об ЕСДП. Интервалы размеров. |  |  |
|  | Единицы допуска. Ряды точности (квалитеты). |  |  |
|  | Нанесение и определение предельных отклонений размеров отверстий и валов на |  |  |
|  | чертежах. Способы указания отклонений. |  |  |
|  | Обозначение посадок на сборочном чертеже. |  |  |
|  | Практические занятия: Определение | 6 |  |
|  | предельных отклонений размеров отверстий и |  |  |
|  | валов на чертежах. Схематическое графическое |  |  |
|  | изображение полей допусков. Нахождение |  |  |
|  | соответствия вида сопряжений. Определение |  |  |
|  | максимальных зазоров и натягов по размерам |  |  |
|  | сопрягаемых деталей. Определение вида |  |  |
|  | системы посадок по характеру расположения |  |  |
|  | поля допуска. |  |  |
| Тема | Лекции: Шероховатость поверхности. | 1 | 2 |
| 2.2.Шероховатость | Понятие о параметрах шероховатости |  |  |

| поверхности. | поверхности. Обозначение шероховатости. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия: Чтение чертежей с условными обозначениями шероховатости. | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 2.3.Отклонения формы, расположения поверхностей в соответствии с ГОСТом. | Лекции: Отклонения формы и расположения поверхностей. Допуски и отклонения формы поверхностей, расположения поверхностей. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: Чтение чертежей с условными обозначениями шероховатости и допусками отклонений формы и расположения поверхностей. Допуски и посадки. | 2 |  |
| Раздел 3. Основы технических измерений. |  | 14 |  |
| Тема 3.1. Средства и методы измерений. | Лекции: Характеристика средств измерений. Классификация методов измерений. Метроло гия. Лекальные линейки, щупы, поверочные плиты. | 1 | 1 |
|  | Практические занятия: не предусмотрено. | - |  |
| Тема 3.2. Штангенинструмен- ты. | Лекции: Типы, устройство и область примененияштангенинструметов. Чтение показаний. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: Проведение внутренних и внешних промеров глубины деталей с помощью измерительных штангенинструментов. | 1 |  |
| Тема 3.3. Микрометрические инструменты. | Лекции: Микрометрические инструменты. Типы и устройство микрометрического инструмента. Чтение показаний. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: Проведение внутрен них и внешних промеров глубины деталей с помощью микрометрического инструмента. | 1 |  |
| Тема 3.4.Калибры и шаблоны. | Лекции: Предельные калибры для контроля валов и отверстий. Виды шаблонов. Применение шаблонов. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: Проведение внутрен- них и внешних промеров деталей с помощью | 1 |  |

|  | калибров и шаблонов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.5. Плоскопа- раллельные концевые меры. | Лекции: Назначение и применение плоскопа раллельных концевых мер. Составление плоскопараллельных концевых мер в блоки. | 1 | 1 |
|  | Практические занятия: не предусмотрено. | - |  |
| Тема 3.6. Контроль углов и конусов. | Лекции: Назначение и применение угломеров. Виды. Чтение показаний. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: Проведение промеров деталей с помощью угломеров. | 1 |  |
| Тема 3.7. Контроль резьбы. | Лекции: Резьбовые шаблоны. Цилиндрические резьбовые калибры. Резьбовой микрометр со ставками. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: Контроль резьбы резьбовыми калибрами и шаблонами. | 1 |  |
| Тема 3.8. Рычажно- механические приборы. | Лекции: Виды индикаторных приборов. Назначение. Применение. | 1 | 1 |
|  | Практические занятия: не предусмотрено | - |  |
| Тема 3.9. Приборы для контроля шероховатости. | Лекции: Виды приборов для контроля шероховатости. Назначение. Применение. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия: не предусмотрено. | - |  |
| Раздел 4. Стандартизация в машиностроении. |  | 1 |  |
| Тема. 4.1. Стандартизация в машиностроении. | Лекции: не предусмотрено. | - | 2 |
|  | Практические занятия: Технические измерения в машиностроении. Дифференцированный зачет. | 1 2 |  |
|  | ИТОГО | 58 |  |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета спецдисциплин. Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект таблиц по дисциплине «Технические измерения»;

комплект деталей для проведения практических работ (оси, втулки);

мультимедийные презентации по темам дисциплины;

комплект измерительного инструмента: штангенинструменты, микрометры, индикаторы, эталоны чистоты;

комплект контрольно-проверочного инструмента: концевые плитки, калибр – скобы,калибр – пробки, линейки, угольники.

Учебно-методическое обеспечение:

комплект учебно-методической документации,

дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ),

учебная и справочная литература,

средства информации (плакаты по техническим измерениям (комплект), таблицыдопусков и посадок).

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедиапроектор;

интерактивная доска.

    - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

      - Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 368 с.

      - Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н., Меркулов Р.В. - 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 464 с.

      - Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр

«Академия», 2015. - 288 с. Дополнительные источники:

- Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А.Общий курс слесарного дела: учебное пособие / Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр

- Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учебное пособие / Багдасарова Т.А. - 4- е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с.

- Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с.

Интернет-ресурсы:

- www.megaslesar.ru/stati-i-materialy,

- www.metrob.ru/HTML/izmerenie.html,

- www.quality.eup.ru/METROL/si.htm.

- Elibrary.ru Российский научная электронная библиотека, интегриро-ванная с российским индексом научного цитирования http://elibrary.ru.

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины обучающимися являются освоенные умения и усвоенные знания, указанные в п. 1.4 настоящей программы.

Формы, методы контроля и оценки по учебной дисциплине, самостоятельно разработанные лицеем, доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Рабочий учебный план по дисциплине предусматривает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

Текущий контроль освоения учебной дисциплины включает контроль аудиторной исамостоятельной работы обучающихся.

Результаты обучения проверяются методами наблюдения, тестирования, устного, письменного и контроля. Поурочные планы и методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся конкретизируют формы и методы текущего контроля. Преподавателем используются следующие формы текущего контроля:

- письменные проверка (рефераты, ответы на вопросы, решение задач и примеров,составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тесты, контрольные работы, отчеты);

- устная проверка (опрос, собеседование, беседы, доклады, рассказы обучающихся,объяснение);

- практическая проверка (используется при проведении практических занятий).

Промежуточная аттестация осуществляет итоговый контроль освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета - тестирование по вариантам. Условием допуска к промежуточной аттестации по дисциплине является положительная текущая аттестация подисциплине.

Для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки по учебной дисциплине в лицее создан фонд оценочных средств (ФОС).

ФОС дисциплины состоит из оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации, включающие педагогические контрольно-измерительные материалы.