Министерство образования и науки Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

	УТВЕРЖДАЮ

Приказ директора колледжа
от 22.04.2024 г.  № 417- 03 




РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.В.10 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

Общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Самара, 2024 г.

	ОДОБРЕНО

Предметно-цикловой 
(методической) комиссией

Автоматизации и радиотехники
Председатель А.В. Баев

	


Составитель: Спирина Ольга Николаевна, преподаватель ГБПОУ «ПГК».
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.09.2023 № 676.

Рабочая программа дисциплины разработана с учетом профессионального стандарта "Слесарь-ремонтник промышленного оборудования", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1164н., а также по итогам исследования квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального рынка труда. 
Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).
СОДЕРЖАНИЕ


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
15
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
-

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
16


1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПЦ.В.13 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), разработанной в ГБПОУ «ПГК». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «ОП.В.10 Электробезопасность» входит в состав Общепрофессионального цикла и является дисциплиной по выбору студентов.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
вариативная часть в количестве 72 часов направлена на изучение вопросов электробезопасности. Согласно профессиональным стандартам Слесарь-ремонтник промышленного оборудования должен знать, какие опасные факторы могут воздействовать на него во время работы.
	Название вариативных УД/МДК
	Образовательные результаты (вариативные)

	ОП.В.10 Электробезопасность
	Уметь:

· применять основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

· использовать средства защиты и приспособления при обслуживании электрооборудования;

· соблюдать порядок содержания средств защиты;

· осуществлять оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

· подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию промышленного оборудования.
Знать:

· основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

· правила выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности;

· правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электрооборудования;

· порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока;

· виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию промышленного оборудования;
· требования охраны труда и электробезопасности при обслуживании и ремонте промышленного  оборудования.


2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

	Вид учебной работы 
	Объем часов

	Объем образовательной программы
	72

	в том числе:

	теоретическое обучение
	20

	практические занятия
	40

	Самостоятельная работа
	12

	Промежуточная аттестация
	Зачет


	Вид учебной деятельности
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	72

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
	 60

	в том числе:
	

	лабораторные работы
	Не предусмотрено

	практические занятия
	40

	самостоятельная работа студента (всего)
	12

	· Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям

· Работа с нормативно-справочной, учебной  и технической литературой.

· Подготовка рефератов, докладов, презентаций.

· Расчетные работы

· Подготовка презентаций

· Структурирование информации в виде схем, таблиц
	

	Итоговая аттестация в форме (указать)
	Дифференцированный зачет


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов
	Уровень освоения

	Введение 
	Содержание учебного материала:

Основные термины и определения. Система электробезопасности, общие положения. Понятие «электробезопасность». Критерии электробезопасности. 
	2
	1

	
	Практическое занятие: 

Изучение основных нормативных документов, регламентирующих условия обеспечения электробезопасности.
	4
	2

	Тема 1

 Основные поражающие факторы электрического тока
	Содержание учебного материала:

Физиологическое действие электрического тока.  Значения неощутимых, неотпускающих и фибрилляционных токов. Допустимые значения тока и длительность его протекания через тело человека по ГОСТ 12.1.038-82. Области физиологического действия на человека переменного тока частотой 50…60 Гц в стандарте международной электротехнической комиссии – МЭК (IEC/TS 60479-1). Пути протекания тока через тело человека.
	2
	1

	
	Практическое занятие: 

Изучение факторов поражающего действия электрического тока.
Исследование влияния токов утечки в электроустановках зданий.

Исследование влияния факторов, определяющих условия электробезопасности
	6
	2

	Тема 2  Классификация электроприёмников, электроустановок и помещений по фактору безопасности
	Содержание учебного материала:

Основные принципы защиты от поражения электрическим током. Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током. Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (ГОСТ Р МЭК 536-94). Разделение оборудования на классы защиты от поражения электрическим током. Система кодификации International Protect (IP), применяемая для обозначения степеней защиты оболочками персонала от поражения электрическим током и электрооборудования от проникновения воды, пыли, твёрдых предметов. Классификация электрических сетей и систем заземления электроустановок с напряжением до 1000 В и их применение.
	4
	1

	
	Практическое занятие: 

Изучение классификации электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током.

Изучение системы кодификации International Protect (IP).

Изучение мер защиты человека от поражения электрическим током в электроустановках до 1000 В
	6
	2

	Тема 3

 Анализ опасности электрических сетей
	Содержание учебного материала:

Сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на сопротивление тела человека. Однополюсное и двухполюсное включение человека в электрическую цепь. Величина тока, протекающего через тело человека, при нормальном и аварийном режиме работы сети.  Системы заземления. Влияние режима нейтрали на величину тока, протекающего через тело человека. Расчёт поражающих токов при однополюсном включении человека в нормальном и аварийном режиме сети.

Распределение потенциалов при стекании тока через заземлитель. Напряжение прикосновения, шаговое напряжение.
	4
	1

	
	Практическое занятие: 

Виды электрических сетей переменного тока.

Исследование явлений при стекании тока в землю через защитный заземлитель
Исследование электрического сопротивления тела человека
Изучение возможных схем включения человека в цепь тока. – двух- и однополюсные прикосновения.
Влияние пути тока на исход поражения.

Определение оценки опасности электропоражения человека.

Расчет напряжения шага.

Расчет напряжения прикосновения
	16
	2

	Тема 4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие электробезопасность

 
	Содержание учебного материала:

Проверка знаний по охране труда, знаний нормативных документов. Обеспечение предприятий электроэнергетики материально-технической базой для подготовки электриков к самостоятельной работе. Организация работы по наряду, распоряжению и в порядке должностных инструкций. Требования к квалификации электротехнического персонала. Группы допуска. Допуск к работам и надзор за их выполнением. Форма наряда. Ответственные за выполнением работ.

Технические мероприятия при работах со снятием напряжения. Защита при прямом прикосновении. Основная изоляция токоведущих частей. Ограждения и оболочки. Установка барьеров. Размещение вне зоны досягаемости. Применение сверхнизкого (малого) напряжения. Защита при косвенном прикосновении. Защитное заземление и зануление. Устройства защитного отключения (УЗО). Уравнивание потенциалов. Выравнивание потенциалов Двойная или усиленная изоляция. Защитное электрическое разделение цепей. Изолирующие помещения, зоны, площадки. Электрозащитные  средства  до и свыше 1000 В.
	4
	1

	
	Практическое занятие: 

Изучение конструкции, принципа действия УЗО.

Расчет и выбор УЗО.
	4
	2

	Тема 6 

Виды электротравм и оказание первой помощи при поражении электрическим током
	Содержание учебного материала:

Электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электрический удар, электрический ток.

Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях.

Освобождение от действия тока. Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене «Гоша.»

Помощь при механических травмах и ожогах.
	4
	1

	
	Практическое занятие: 

Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания на манекене «Гоша.»
	4
	2

	Всего
	60
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Электробезопасности», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; образцы средств индивидуальной защиты, электроизмерительные приборы.

Компьютерный класс, оснащенный обучающе-контролирующей системой ОЛИМПОКС.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
3.2.1. Печатные издания

1. Правила устройства электроустановок, Седьмое издание. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 г.

2. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. (РД153-34.0-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г.

3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, М., «Электроком», 2003 г.

4. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153-34.0-03.301-00), М., «Энергетические технологии», 2000г.

5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках [СО-153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)]

6. В.Е. Манойлов Основы электробезопасности / В.Е. Манойлов. - М.: Энергия, 2019. - 320 c.

7. Ю.Д. Сибикин Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - М.: РадиоСофт, 2019. - 408 c.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, текущего контроля.

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, направленные на приобретение общих и профессиональных компетенций. 
	Результаты обучения

(знания, умения)
	Критерии оценки
	Формы и методы оценки

	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· применять основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

· использовать средства защиты и приспособления при обслуживании электрооборудования;

· соблюдать порядок содержания средств защиты;

· осуществлять оказание первой помощи пострадавшим от действия электрического тока.

· подготавливать рабочее место для наиболее рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию промышленного оборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

· правила выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности;

· правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электрооборудования;

· порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока;

· виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию промышленного оборудования;
требования охраны труда и электробезопасности при обслуживании и ремонте промышленного  оборудования.
	Умеет пользоваться нормативными документами для организации безопасного проведения работ. 

Умеет освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать первую помощь пострадавшему. 

Демонстрирует умение пользоваться СИЗ. 
Называет основные нормативно-правовые документы, регламентирующие электробезопасность на производстве.

Знает, какое действие оказывает электрический ток на человека;  

называет значения неощутимых, неотпускающих и фибрилляционных токов; знает допустимые значения тока и длительность его протекания через тело человека. 
Имеет представление о средствах индивидуальной защиты и их применении.

Знает, как вести себя во время работы с электрооборудованием.

	Оценка решений ситуационных задач Тестирование Устный опрос Практические занятия 
Ролевые игры
Зачёт дифференцированный


18

