Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«Тольяттинский политехнический  колледж»

Методическая разработка открытого учебного занятия

Тема: «Оценка технического состояния конструкции балкона

и технология его ремонта»

МДК.04.01. Эксплуатация зданий

Специальность:   08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Разработал преподаватель: С.С. Кашковская

Тольятти

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

| Наименование учебной дисциплины, МДК, УП, ПП | МДК 04.01 Эксплуатация зданий |
| --- | --- |
| Группа | Ст-41 |
| Преподаватель | Кашковская Светлана Станиславовна |
| Дата проведения учебного занятия |  |
| Тема учебного занятия | Оценка технического состояния конструкции балкона и технология его ремонта |
| Тип учебного занятия | Урок совершенствования знаний, умений и навыков |
| Вид учебного занятия | практическое занятие |
| Цель учебного занятия | Обобщение знаний и умений о техническом обследовании зданий для проектирования их ремонта и реконструкции |
| Задачи учебного занятия | 1.Образовательные: - систематизировать знания о методах обследования и ремонта конструктивных элементов здания; - приобщить обучающихся к самостоятельной, исследовательской работе по выявлению дефектов и повреждений зданий и определению причин их возникновения; - закрепить полученные знания по оценке технического состояния здания на основании результатов, полученных в результате обследования - применить полученные знания для оценки технического состояния конструкции балкона и разработки мероприятий по усилению и ремонту |
|  | 2.Развивающие: – способствовать развитию умения оперировать своими знаниями; – способствовать развитию памяти, внимательности, наблюдательности; – способствовать развитию умения обобщать и анализировать свою деятельность |
|  | 3.Воспитательные: - повышать уровень информационной культуры; воспитывать интерес к профессии, - способствовать стремлению получать новые знания, которые будут полезны при дальнейшем обучении. - воспитывать коммуникабельность, креативность, ответственность за общее дело. |
| Образовательные результаты учебного занятия | Общие компетенции |
|  | - ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; - ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; - ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; - ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
|  | Профессиональные компетенции: |
|  | ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий; ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
|  | Оцениваемые образовательные результаты Образовательный результат; Уровень освоения. Знания: З1- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; З2- типичные дефекты и повреждения конструкций и причины их возникновения; З3- методы оценки технического состояния зданий и фасадных конструкций; З4- требования нормативной документации; З5- технологию выполнения ремонта, восстановления, и усиления; З6- последовательность выполнения работ по ремонту и реконструкции балконной плиты; З7- безопасные методы производства работ;; 1. Умения: У1- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах зданий; У2- работать с технической документацией; У3-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; У4- определиться с выбором вида ремонта; У5- соблюдать технологическую последовательность работ; У6- организовать безопасную работу по ремонту конструкции;; 2. практический опыт (только для УП, ПП); 3. |
| Используемые педагогические технологии | Технологии компетентностно- ориентированного обучения: - проблемно-поисковые; обучение в сотрудничестве c использованием информационно-коммуникационных технологий; |
| Вид используемых на занятии средств ИКТ (электронный учебник, обучающие программы, тестирующие программы, электронные презентации, ресурсы сети Интернет) | - электронная презентация «Особенности ремонта балконной плиты»; - Стройтехнолог".- Информационный центр Госстроя РФ. 2012.- Электрон. Диск, ТПК -электронные ресурсы на АСУ ТПК |
| Образовательные ресурсы Интернет | http://www.tehlit.ru/ |
| Перечень используемых наглядных пособий, технических средств, методических указаний, дидактических материалов: |  |
| 1. Дидактический, раздаточный материал | 1. Кашковская С.С. Методические указания «Оценка технического состояния конструкций зданий»,2019, «ТПК»; 2. ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых зданий 3. СНиП 12- 04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 «Строительное производство» (рекомендуемое) 4. Карточки рефлексии (Приложение Ж) |
| 2. Наглядные пособия |  |
| 3. Технические средства | - компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением; - мультимедиапроектор; - персональные ноутбуки. |
| Перечень литературы | 1. В.М.Калинин, С.Д.Сокова, А.Н.Топилин Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: учебник для студентов учреждений средне профессионального образования / пол ред. В.М.Калинин. – М.:ИНФРА-М, 2019. – 336с. 2. В.М.Калинин, С.Д.Сокова Оценка технического состояния зданий: учебник для студентов учреждений средне профессионального образования / под ред. В.М.Калинин. – М.: ИНФРА – М, 2016. – 268с. 3. Мешечек, В.В., Матвеев,Е.П. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. ЦМПИКС при МГСУ. М., 1999. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант. 4. ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых зданий |

ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование этапа занятия, вида деятельности | Планируемое время |
| --- | --- | --- |
|  | Организационный этап | 5 мин |
|  | Актуализация опорных знаний | 10 мин |
|  | Вводный инструктаж | 10 мин. |
|  | Основной этап ( самостоятельная работа обучающихся по заданию с использованием полученного на занятии инструктажа) | 50 мин |
|  | Рефлексия | 5 мин |
|  | Домашнее задание | 5 мин |
|  | Поведение итогов занятия | 5 мин |

Технологическая карта учебного занятия

| Этап урока | Время, мин | Содержание учебного материала | Методы и приемы работы | Форма организации учебной деятельности обучающихся | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Образовательные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап | 5 мин |  | Беседа. Обучающимся предлагается для зрительного восприятия название темы занятия | фронтальная | Приветствует группу, отмечает отсутствующих. Произносит вступительное слово, в котором задаётся «рабочее настроение», предлагается план проведения мероприятия, озвучиваются цели. | Приветствуют преподавателя. | ОК.2 |
| Актуализация опорных знаний | 10 мин | - Проверка и корректировка теоретических знаний по изучаемой теме. (приложение А) 2. Электронная презентация «Особенности ремонта балконной плиты» (Приложение Б) | Ответы на вопросы фронтального опроса. Создание проблемной ситуации | групповая | Проводит фронтальный опрос с места. Комментирует ответы. Подчеркивает важность информации. | 1 Отвечают на вопросы. | ОК2; ОК3; ОК4 З1-З4 |
| Вводный инструктаж | 10 мин | 1. Последовательность выполнения работы: - на основе фотоматериалов выявление дефектов: - определение причины возникновения дефектов; - определение физического износа; - оценка технического состояния конструкции балкона; - определение вида ремонта балкона; - разработка технологии работ в зависимости от вида ремонта; - заполнение акта на скрытые работы; - вычерчивание схемы усиления балконной плиты. | Проблемно-поисковые методы. | групповая | 1. Выдвигает проблему 2. Предлагает студентам разделиться на группы (бригады) для выполнения командной работы, максимально приближенной к реальной обстановке работы строительного отдела проектного института. 3. Объясняет ход выполнения заданий и критерии оценивания | 1.Разбиваются на группы 2. Обсуждают и вырабатывают план работы 3. Работая в команде, закрепляют задания между членами команды. | ОК2; ОК3; ОК4 |
| Закрепление материала (практическое задание) | 50 мин | Выполнение практической работы. Составление и защита отчёта. | Решение ситуационных профессиональных задач | Работа в малых группах | 1. Обходит рабочие места студентов. 2. Индивидуально подходит при затруднении выполнения работы. 3. Контролирует и корректирует выполнение работы. | 1. В процессе работы участники группы выполняют все необходимые действия согласно разработанной в задании последовательности, выполняют расчёты, схемы, заполняют акт на скрытые работы. 2. За качество и своевременность выполнения всех работ несёт ответственность руководитель группы. 3. При выполнении заданий студенты группы обращаются за помощью друг к другу и советуются с консультантом (преподавателем). 4. Студент, закончивший свое задание, помогает остальным. | ОК1- ОК4; ОК9 З1-З7; У1-У7; ПК 4.2; ПК4.3 |
| Рефлексия | 5 мин | Анализ проблем обучающихся собственной деятельности на занятии | Карточка рефлексии | фронтальная | Раздаёт карточки. Поясняет правила заполнения карточек. Анализирует работу студентов. | Оценивают успешность собственной деятельности на занятии. | ОК 2 |
| Домашнее задание | 5 мин | Оформление отчета по выполненной работе | беседа | фронтальная | Выдаёт общее домашнее задание, комментирует его выполнение. | Записывают домашнее задание |  |
| Поведение итогов занятия | 5 мин | Подведение итогов урока Оценка деятельности учащихся. | беседа | фронтальная | Подводит итоги урока Оценивает деятельность обучающихся. | Осознание результатов своей учебной деятельности | ОК1- ОК4; ОК9 З1-З7; У1-У7; ПК 4.2; ПК4.3 |

Приложения

Приложение А (обязательное) – Блиц- опрос.

Приложение Б (обязательное) – электронная презентация по теме «Особенности ремонта балконной плиты».

Приложение В (обязательное) –  проблемная ситуация (фотоматериалы визуального обследования балконов).

Приложение Г (обязательное) – листок рефлексии.

Приложение А

Блиц-опрос

1. Дать определение  физического износа.

2. Назвать методы неразрушающего контроля строительных конструкций.

3. Назвать типичные дефекты железобетонных конструкций.

4. Назвать предельно-допустимые величины раскрытия трещин в изгибаемых элементах.

5. Перечислить приборы и оборудование, применяемые  при визуальном обследовании зданий.

6. Дать определение понятия «Косметический ремонт»

7. Дать определение понятия «Аварийное восстановление»

8. Дать определение понятия « Капитальный ремонт»

9. Перечислить варианты усиления балконной плиты

10.Технологическая последовательность восстановления балкона

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Презентация к уроку

Приложение В

(обязательное)

На  основании фотоматериалов:

- выявить дефекты конструкции балкона;

- назвать причины возникновения дефектов;

- определить физический износ;

- дать оценку технического состояния конструкции балкона;

- определить вид ремонта балкона;

- разработать технологию работ в зависимости от вида ремонта;

- заполнить акт на скрытые работы;

- вычертить схему усиления балконной плиты.

Задание №1                                                    Задание №2

Задание №3                                                       Задание №4

Приложение Г

Листок рефлексии
1. На уроке я работал(а) активно / пассивно
2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен
3. Урок для меня показался коротким / длинным
4. За урок я не устал / устал
5. Что вы ожидали от урока и что получили?
6. Какие этапы урока вы считаете наиболее удачными и почему?
7. Какие события (действия, мнения и т.п.) вызвали наиболее яркие ощущения?
8. Была ли польза от такого рода работы?
9. Что нового Вы узнали на уроке?
10. Перечислите в порядке убывания основные проблемы и трудности, которые
вы испытывали во время урока. Какими способами вы их преодолевали?