|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника с основами электроники

«общепрофессионального учебного цикла»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024 год

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ЦК ТЦ Протокол №10 от 24 мая 2024 Председатель ЦК / Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик: Рау Ольга Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «ОНТ» Кураева Елена Александровна, преподаватель ГБПОУ «ОНТ» 20 мая 2024 г. |  |  |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника с основами электроники разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ №316 от «28» апреля 2023 г

Разработчик:

| О.С. Рау | преподаватель | ВКК |
| --- | --- | --- |
| Е.А. Кураева | преподаватель | 1КК |

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

| Н.А. Горбунова | методист | 1КК |
| --- | --- | --- |

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян председатель ЦК ТЦ 1КК

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза

| А.В. Борисов | Главный энергетик | ООО «РН-Ремонт НПО» |
| --- | --- | --- |

.

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы УЧЕБНОй дисциплины | 5 |
| --- | --- |
| 2 Содержание учебной дисциплины и тематическое планирование | 7 |
| 3 Условия реализации ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 11 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 14 |
| Приложение А КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |
| Приложение Б ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК | 16 |
| Приложение В ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ | 17 |
| Приложение Г ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | 18 |
| Приложение Д ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 19 |
| ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 21 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника с основами электроники

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа - УД) - является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной Министерством просвещения РФ №316 от «23» апреля 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника с основами электроники может быть применена в образовательном процессе для изучения учебной дисциплины при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения.

При реализации программы организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приёма – передачи информации в доступных для них формах.

  - Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:

Рабочая программа входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить замер изоляции при помощи приборов;

- выявлять и устранять дефекты изоляции;

- выявлять и устранять неисправности реле;

- разбирать и собирать механизмы реле;

- проводить регулировку реле;

- пользоваться измерительными устройствами;

- выполнять разделку кабеля

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока;

- типы и технические характеристики изоляции;

- конструкцию, принцип действия реле;

- методы, технологию проведения разделки кабеля;

- механизмы, применимые для разделки кабеля.

Вариативная часть не предусмотрена

Результатом освоения программы учебной дисциплины ОП.02 Электротехника с основами электроники является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Очной формы обучения максимальной учебной нагрузки 32 часа, в том числе:

- учебной нагрузки обучающегося с преподавателем 24 часа, в том числе

консультации 2 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа;

- промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения |  | Заочная форма обучения |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 |  | Не предусмотрено |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 24 |  | Не предусмотрено |
| в том числе: |  |  |  |
| лабораторные занятия | Не предусмотрено |  | Не предусмотрено |
| практические занятия | 18 |  | Не предусмотрено |
| контрольные работы | Не предусмотрено |  | Не предусмотрено |
| курсовая работа (проект) | Не предусмотрено |  | Не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 |  | Не предусмотрено |
| в том числе: |  |  |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | Не предусмотрено |  | Не предусмотрено |
| Виды самостоятельной работы: Работа с учебной и справочной литературой. Составление простых и сложных цепей. | 2 |  | Не предусмотрено |
| Консультация перед экзаменом | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме Экзамена | 6 |  |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника с элементами электроники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уро вень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрический ток |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Электрическое цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Основные характеристики электрического поля. Электрическая цепь и ее основные элементы. Параметры электрических схем и единицы их измерения. Основные законы электротехники: законы Ома, законы Кирхгофа. Закон Джоуля – Ленца. | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Расчет параметров электрической цепи при последовательном и параллельном соединении сопротивлений |  | 1 |  |
|  | 2. | Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома. |  | 1 |  |
|  | 3. | Расчет параметров электрической цепи с помощью законов Кирхгофа. |  | 1 |  |
|  | 4. | Расчет работы и мощности электрического тока. |  | 1 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.2 Цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2 |
|  | 1. |  | Электрические цепи однофазного переменного тока: понятия и характеристики. Виды сопротивлений в цепях переменного тока. | 1 |  |
|  | 2. |  | Соединение «Звезда», «Треугольник». Мощность трехфазной системы. |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Расчет полного сопротивления последовательной R, L, С – цепи. Расчет мощности в цепях переменного тока. |  | 2 |  |
|  | 2. | Расчет трехфазной цепи соединенной «Звездой». |  | 2 |  |
|  | 3. | Расчет трехфазной цепи соединенной «Треугольником». |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося Составление простых и сложных цепей |  |  | 1 |  |
| Раздел 2. Магнитное поле и электрические машины |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Электромагнетизм и преобразование электрической энергии | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. | Магнитный поток и закон Ома для магнитных цепей |  |  |  |
|  | 2. | Электромагнитная индукция. Самоиндукция и индуктивность. Энергия магнитного поля |  |  |  |
|  | 3. | Передача и распространение электрической энергии |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Изучение взаимной индукции и трансформаторов |  | 2 |  |
|  | 2. | Анализ принципа работы синхронных двигателей и генераторов. |  | 2 |  |
|  | 3 | Изучение параметров асинхронного двигателя |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Раздел 3.Основы электроники |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Полупроводники | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Электропроводимость полупроводников. Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, принцип работы, область применения |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Исследование свойств полупроводникового диода |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося Работа со справочной и учебной литературой |  |  | 1 |  |
| Консультации |  |  |  | 2 |  |
| Экзамен |  |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  |  | 32 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины ОП.02 Электротехника с элементами электроники требует наличия учебного кабинета - Электротехники; лаборатории «Электротехника и электроника».

Оборудование учебного кабинета:

- доска учебная;

- рабочее место преподавателя;

- столы учебные;

- стулья для студентов;

- стенды, плакаты;

- комплект учебно-методической документации

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- сканер;

- мультимедийный проектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- доска учебная;

- рабочее место преподавателя;

- 25 рабочих мест для обучающихся;

- стенды, планшеты;

- плакаты, образцы, эталоны.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Для преподавателей

- Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург: Лань, 2023.

- Гальперин М.Ф. Электротехника и электроника: учебник для СПО. –М.: Форум, 2022.

- Гальперин М.Ф. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники: учебное пособие. – М.: Высшее образование, 2021.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. – М.: Издательский центр Академия, 2022.

- Фуфаев Л.И. Электротехника: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Издательский центр Академия, 2021.

Для обучающихся

- Касаткин А.С. Электротехника: учебное пособие.- М.: Издательский центр Академия, 2021.

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное пособие для студ. СПО . – 3-е изд. – М.: Издательский центр Академия, 2021.

- Фуфаев Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учебное пособие для студ. СПО. – М.: Издательский центр Академия, 2022.

Дополнительные источники:

Для преподавателей

- Синдеев Ю.Г. Электротехника (с основами электроники): Учебное пособие для профессиональных училищ и колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021

Для обучающихся

- Кузовкин В.А. Теоретическая электротехника: Учебник. – М. Логос, 2022

- Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника: учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва: ИНФРА-М, 2024

Интернет-ресурсы:

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/ the ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Базовая часть |  |
| Уметь: |  |
| проводить замер изоляции при помощи приборов; | Отчет по практическим занятиям, разбор конкретной ситуации |
| выявлять и устранять дефекты изоляции; | Практические занятия |
| выявлять и устранять неисправности реле; | Практические занятия |
| разбирать и собирать механизмы реле; | Практические занятия |
| проводить регулировку реле; | Практические занятия |
| пользоваться измерительными устройствами; | Отчет по практической работе |
| выполнять разделку кабеля | Разбор конкретной ситуации |
| Знать: |  |
| источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока | Тестирование, отчёт по внеаудиторной самостоятельной работе |
| типы и технические характеристики изоляции | Тестирование, устный опрос, отчет по практической работе |
| конструкцию, принцип действия реле | Тестирование, письменный опрос |
| методы, технологию проведения разделки кабеля | Тестирование, письменный опрос |
| механизмы, применимые для разделки кабеля | Тестирование, письменный опрос |
| Вариативная часть не предусмотрена |  |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |  |
| --- | --- |
| Уметь: - проводить замер изоляции при помощи приборов; - выявлять и устранять дефекты изоляции - выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле; - пользоваться измерительными устройствами; - выполнять разделку кабеля. | Тематика лабораторных/практических работ Расчет параметров электрической цепи при последовательном и параллельном соединении сопротивлений Расчет полного сопротивления последовательной R, L, С – цепи. Расчет мощности в цепях переменного тока. Изучение взаимной индукции и трансформаторов Изучение параметров асинхронного двигателя Исследование свойств полупроводникового диода |
| Знать: - источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока - типы и технические характеристики изоляции - конструкцию, принцип действия реле - методы, технологию проведения разделки кабеля - механизмы, применимые для разделки кабеля | Перечень тем: Тема 1.1 Электрическое цепи постоянного тока Тема 1.2 Цепи переменного тока Тема 2.1. Электромагнетизм и преобразование электрической энергии Тема 3.1. Полупроводники |
| Самостоятельная работа обучающегося | Тематика самостоятельной работы: Работа с учебной и справочной литературой. Составление простых и сложных цепей |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения им работы, предполагающей принятие самостоятельных решений, контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Тема учебного занятия | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет параметров электрических цепей с помощью Закона Ома. | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| 2 | Расчет параметров электрической цепи при последовательном и параллельном соединении сопротивлений | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| 3 | Расчет параметров электрической цепи с помощью законов Кирхгофа. | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| 4 | Расчет полного сопротивления последовательной R, L, С – цепи. Расчет мощности в цепях переменного тока. | 2 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| 5 | Анализ принципа работы синхронных двигателей и генераторов. | 2 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ПК 1.1, ОК 01, ОК 02, ОК 03 |
| Максимальная учебная нагрузка |  | 32 |  |  |
| Обязательная учебная нагрузка |  | 22 |  |  |
| Количество часов использования активных и интерактивных форм и методов обучения |  | 7 |  |  |
| % использования активных и интерактивных форм и методов обучения от обязательной учебной нагрузки |  | 32% |  |  |

Приложение Г

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 | Тема 1.1 Электрическое цепи постоянного тока |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 | Тема 1.2 Цепи переменного тока |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 | Тема 1.2 Цепи переменного тока |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 | Тема 2.1. Электромагнетизм и преобразование электрической энергии |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 | Тема 3.1. Полупроводники |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 2.1. Электромагнетизм и преобразование электрической энергии |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 3.1. Полупроводники |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности (при наличии) |  |  |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 | Тема 1.2 Цепи переменного тока |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 2.1. Электромагнетизм и преобразование электрической энергии |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | № страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |