|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Электробезопасность

«общепрофессионального учебного цикла»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024 год

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ЦК ТЦ Протокол №10 от 24 мая 2024 года Председатель ЦК / Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик: Рау Ольга Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «ОНТ» 20 мая 2024 года |  |  |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электробезопасность разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ №316 от «28» апреля 2023 г

Разработчик:

| О.С. Рау | преподаватель | ВКК |
| --- | --- | --- |

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

| Н.А. Горбунова | методист | 1КК |
| --- | --- | --- |

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян председатель ЦК ТЦ 1КК

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза

| А.В. Борисов | Главный энергетик | ООО «РН-Ремонт НПО» |
| --- | --- | --- |

.

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы УЧЕБНОй дисциплины | 5 |
| --- | --- |
| 2 Содержание учебной дисциплины и тематическое планирование | 8 |
| 3 Условия реализации ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 13 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 15 |
| Приложение А КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |
| Приложение Б ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК | 20 |
| Приложение В ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ | 22 |
| Приложение Г Тематический план дисциплины для заочной формы обучения | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 25 |
| 5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 30 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Электробезопасность

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа - УД) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной Министерством просвещения РФ №316 от «28» апреля 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электробезопасность может быть использована в образовательном процессе для изучения учебной дисциплины при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения.

При реализации программы организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приёма – передачи информации в доступных для них формах.

  - Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:

Рабочая программа входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Правила технической эксплуатации электроустановок

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Законодательство в области охраны труда;

Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и противопожарной защиты;

Правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

Действие токсичных веществ на организм человека;

Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

Общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

Основные причины возникновения пожаров и взрывов;

Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

Порядок хранения и использования  средств  коллективной и индивидуальной защиты;

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты.

При освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть навыками:

Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В

Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В

Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

Вариативная часть не предусмотрена

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение А):

ПК 2.1 Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение Б):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Очной формы обучения

максимальной учебной нагрузки 32 часа, в том числе:

- учебной нагрузки обучающегося с преподавателем 24 часа, в том числе консультации 2 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа

- промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 | Не предусмотрено |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 24 | Не предусмотрено |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные занятия | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| практические занятия | 12 | Не предусмотрено |
| контрольные работы | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| курсовая работа (проект) | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 | Не предусмотрено |
| в том числе: |  |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Виды самостоятельной работы: | 2 | Не предусмотрено |
| Консультации | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Электробезопасность

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электробезопасность |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Система электробезопасности | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Основные определения. Виды поражений электрическим током: электрические травмы |  |  |
|  | 2. |  | Токи поражения. Критерии электробезопасности |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | 1 |  | Статистика электротравматизма | 1 |  |
|  | 2 |  | Бытовой электротравматизм |  |  |
|  | Контрольные занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током | Содержание учебного материала |  |  | 5 | 2-3 |
|  | 1. |  | Факторы, определяющие вероятность поражения человека электрическим током | 1 |  |
|  | 2. |  | Электрозащитные меры: организационные меры защиты (для квалифицированного персонала, организационно-технические меры защиты, технические меры защиты | 1 |  |
|  | 3. |  | Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током: степени защиты, обеспечиваемые оболочками, классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
|  | 4. |  | Системы заземления | 1 |  |
|  | 5. |  | Защитное заземление. |  |  |
|  | 6. |  | Стекание тока в землю |  |  |
|  | 7. |  | Защитное зануление. | 1 |  |
|  | 8. |  | Защитное отключение |  |  |
|  | 9. |  | Контроль изоляции, обнаружение повреждений |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 5 |  |
|  | 1. |  | Меры, обеспечивающие недоступность для человека токоведущих частей электрооборудования | 1 |  |
|  | 2. |  | Меры, позволяющие снизить ток через тело человека до безопасного значения | 1 |  |
|  | 3. |  | Выравнивание и уравнивание потенциалов | 1 |  |
|  | 4. |  | Меры по ограничению длительности воздействия электрического тока на организм человека. | 1 |  |
|  | 5. |  | Возможные варианты включения человека в электрическую цепь | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.3 Защитное отключение — УЗО | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Назначение устройств защитного отключения. Принцип действия УЗО |  |  |
|  | 2. |  | Конструкция УЗО. Виды УЗО |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Применение различных видов УЗО |  |  |
|  | 2. |  | Основные нормируемые параметры УЗО |  |  |
|  | 3. |  | Технические параметры типовых УЗО |  |  |
|  | 4. |  | Проектирование электроустановок с применением УЗО |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося Реферат на тему: Технические параметры типовых УЗО |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Защита от перенапряжений | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Общие сведения. Защита людей и оборудования от импульсных высоковольтных разрядов |  |  |
|  | 2. |  | Импульсное выдерживаемое напряжение |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Устройства защиты от импульсных перенапряжений | 1 |  |
|  | 2. |  | Защита зданий и сооружений любого назначения от импульсных перенапряжений |  |  |
|  | 3 |  | Зоны молниезащиты прямого и непрямого воздействия молнии | 1 |  |
|  | 4 |  | Трехступенчатая схема включения защитных устройств |  |  |
|  | 5 |  | Выбор типа применяемых УЗИП и схемы их установки | 1 |  |
|  | 6 |  | Параметры защитных устройств |  |  |
|  | 7 |  | Ограничитель перенапряжений АСТРО*ОПН-12/0,4 |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.5. Противопожарная защита | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Аварийные режимы электроустановок, приводящие к возгоранию. Основные причины возникновения аварийных пожароопасных режимов в электроустановках |  |  |
|  | 2. |  | Горение, горючие вещества и материалы. Дуговое замыкание |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. | Виды электротравм. |  |  |  |
|  | 2. | Диагностика состояния человека при электропоражении |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |
|  | 1. | Освобождение человека от действия электрического тока |  |  |  |
|  | 2. | Доврачебная помощь при электрической травме |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Консультации |  |  |  | 2 |  |
| Экзамен |  |  |  | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины ОП.06 Электробезопасность требует наличия учебного кабинета материаловедения.

Оборудование учебного кабинета:

- доска учебная;

- рабочее место преподавателя;

- столы учебные;

- стулья для студентов;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы, эталоны.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- сканер;

- мультимедийный проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Для преподавателей и студентов

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное издание / Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. - Москва: Академия, 2024. - 240 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Текст: электронный

4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - Правила технической эксплуатации электроустановок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности - основы проектной деятельности - особенности социального и культурного контекста - правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Умеет: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  |  |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |  |
| --- | --- |
| Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования | Тематика лабораторных/практических работ Статистика электротравматизма Бытовой электротравматизм Меры, обеспечивающие недоступность для человека токоведущих частей электрооборудования Меры, позволяющие снизить ток через тело человека до безопасного значения Выравнивание и уравнивание потенциалов,уравнивание потенциалов Меры по ограничению длительности воздействия электрического тока на организм человека Возможные варианты включения человека в электрическую цепь Применение различных видов УЗО Основные нормируемые параметры УЗО Технические параметры типовых УЗО Проектирование электроустановок с применением УЗО Устройства защиты от импульсных перенапряжений Защита зданий и сооружений любого назначения от импульсных перенапряжений Зоны молниезащиты прямого и непрямого воздействия молнии Трехступенчатая схема включения защитных устройств Выбор типа применяемых УЗИП и схемы их установки Параметры защитных устройств Ограничитель перенапряжений АСТРО*ОПН-12/0,4 Освобождение человека от действия электрического тока Доврачебная помощь при электрической травме |
| Знать: Правила технической эксплуатации электроустановок Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | Перечень тем: Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Самостоятельная работа обучающегося | Тематика самостоятельной работы: Реферат на тему: Технические параметры типовых УЗО |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Практические задания, работа в малых группах |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Интерпретация результатов наблюдений, неформальных бесед с обучающимися |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Тема учебного занятия | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройства защиты от импульсных перенапряжений | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 2 | Защита зданий и сооружений любого назначения от импульсных перенапряжений | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 3 | Зоны молниезащиты прямого и непрямого воздействия молнии | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 4 | Трехступенчатая схема включения защитных устройств | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 5 | Выбор типа применяемых УЗИП и схемы их установки | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 6 | Параметры защитных устройств | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 7 | Ограничитель перенапряжений АСТРО*ОПН-12/0,4 | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| Максимальная учебная нагрузка |  | 32 |  |  |
| Обязательная учебная нагрузка |  | 24 |  |  |
| Количество часов использования активных и интерактивных форм и методов обучения |  | 7 |  |  |
| % использования активных и интерактивных форм и методов обучения от обязательной учебной нагрузки |  | 30% |  |  |

Приложение Г

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости | ЛР 2.1 |  |
| Экономически активный | ЛР 2.2 |  |
| Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2.3 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. | ЛР 8.1 |  |
| Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8.2 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. | ЛР 9.1 |  |
| Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9.2 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том числе ветеранам). | ЛР 14 |  |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). | ЛР 16 |  |
| Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принципов бережливого производства. | ЛР 17 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 18 |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 19 |  |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный осознавать выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. | ЛР 21 |  |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 1.1 Система электробезопасности Тема 1.2. Основные методы защиты от поражения электрическим током Тема 1.3. Защитное отключение — УЗО Тема 1.4. Защита от перенапряжений Тема 1.5. Противопожарная защита Тема 1.6. Приемы оказания первой помощи при электропоражении |
| Активно применяющий полученные профессиональные компетенции в практической деятельности | ЛР 23 |  |
| Проявляющий эмоциональную устойчивость и способность её регулировать. Демонстрирующий способность к стрессоустойчивости, умение работать в режиме многозадачности | ЛР 24 |  |
| Демонстрирующий способность к практической деятельности. | ЛР 25 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |  |
| Осознание себя как носителя профессии, воспитание в себе чувства принадлежности к профессиональному сообществу | ЛР 26 |  |
| Демонстрирующий социальную активность в сфере добровольчества. | ЛР 27 |  |

5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | № страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |