|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

«общепрофессионального учебного цикла»

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024 год

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ЦК ТЦ Протокол №10 от 24 мая 2024 года Председатель ЦК / Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработчик: Рау Ольга Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «ОНТ» 20 мая 2024 года |  |  |

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной приказом Министерства просвещения РФ №316 от «28» апреля 2023 г

Разработчик:

| О.С. Рау | преподаватель | ВКК |
| --- | --- | --- |

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

| Н.А. Горбунова | методист | 1КК |
| --- | --- | --- |

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян председатель ЦК ТЦ ВКК

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза

| А.В. Борисов | Главный энергетик | ООО «РН-Ремонт НПО» |
| --- | --- | --- |

.

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы УЧЕБНОй дисциплины | 5 |
| --- | --- |
| 2 Содержание учебной дисциплины и тематическое планирование | 8 |
| 3 Условия реализации ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 13 |
| 4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 15 |
| Приложение А КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |
| Приложение Б ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК | 20 |
| Приложение В ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ | 22 |
| Приложение Г Тематический план дисциплины для заочной формы обучения | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 25 |
| 5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 30 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа - УД) - является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденной Министерством просвещения РФ №316 от «28» апреля 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением может быть использована в образовательном процессе для изучения учебной дисциплины при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для использования по очной форме обучения.

При реализации программы организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приёма – передачи информации в доступных для них формах.

  - Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:

Рабочая программа входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования

Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Правила технической эксплуатации электроустановок

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Законодательство в области охраны труда;

Нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и противопожарной защиты;

Правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

Действие токсичных веществ на организм человека;

Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

Общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

Основные причины возникновения пожаров и взрывов;

Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

Порядок хранения и использования  средств  коллективной и индивидуальной защиты;

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть навыками:

Обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В

Обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В

Обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования.

Вариативная часть не предусмотрена

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение А):

ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение Б):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Очной формы обучения

максимальной учебной нагрузки 34 часа, в том числе:

- учебной нагрузки обучающегося с преподавателем 26 часов, в том числе консультации 2 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 2 часа

- промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 34 | Не предусмотрено |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 26 | Не предусмотрено |
| в том числе: |  |  |
| лабораторные занятия | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| практические занятия | 14 | Не предусмотрено |
| контрольные работы | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| курсовая работа (проект) | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 | Не предусмотрено |
| в том числе: |  |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Виды самостоятельной работы: Сообщение на тему: «Конструкция электрических машин переменного тока». Сообщение на тему: «Область применения и назначение машин переменного тока» | 2 | Не предусмотрено |
| Консультации | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические машины системы и оборудование |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | 3 | 2-3 |
|  | 1. |  | Назначение, конструкция и принцип действия машин постоянного тока |  |  |
|  | 2. |  | Магнитное поле, ЭДС обмотки якоря и электромагнитный момент |  |  |
|  | 3. |  | Двигатели постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением |  |  |
|  | 4. |  | Двигатели постоянного тока с последовательного и смешанного возбуждения |  |  |
|  | 5. |  | Генераторы постоянного тока |  |  |
|  | 6. |  | Исполнительные двигатели постоянного тока |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |  |
|  | 2. |  | Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения |  |  |
|  | 3. |  | Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения |  |  |
|  | 4. |  | Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 2 |  |
|  | 5. |  | Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения |  |  |
|  | 6. |  | Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения |  |  |
|  | Контрольные занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  | 3 | 2-3 |
|  | 1. |  | Конструкция и принцип действия трансформатора |  |  |
|  | 2. |  | Схемы замещения трансформаторов |  |  |
|  | 3. |  | Эксплуатационные характеристики трансформаторов |  |  |
|  | 4. |  | Схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов |  |  |
|  | 5. |  | Регулирование и параллельная работа трансформаторов |  |  |
|  | 6. |  | Переходные процессы в трансформаторах |  |  |
|  | 7. |  | Автотрансформаторы, многообмоточные трансформаторы, |  |  |
|  | 8. |  | Выпрямительные, сварочные и измерительные трансформаторы |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Исследование силового трансформатора методом холостого тока и короткого замыкания | 1 |  |
|  | 2. |  | Исследование параллельной работы трехфазного трансформатора |  |  |
|  | 3. |  | Исследование однофазного автотрансформатора | 1 |  |
|  | 4. |  | Определение групп соединения трехфазных трансформаторов |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Обмотки электрических машин переменного тока |  |  |
|  | 2. |  | Вращающееся магнитное поле электрических машин переменного тока |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося Сообщение на тему: «Конструкция электрических машин переменного тока». Сообщение на тему: «Область применения и назначение машин переменного тока». |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Синхронные машины | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Основные сведения о синхронных машинах |  |  |
|  | 2. |  | Внешние и регулировочные характеристики синхронных генераторов |  |  |
|  | 3. |  | Статическая устойчивость синхронных машин |  |  |
|  | 4. |  | Синхронные двигатели |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Исследование трехфазного синхронного двигателя |  |  |
|  | 2. |  | Параллельная работа синхронных генераторов с сетью |  |  |
|  | 3. |  | # Исследование работы синхронного генератора в автономном режиме |  |  |
|  | 4. |  | Исследование синхронного электродвигателя |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.5. Асинхронные машины | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Принцип действия и конструкция асинхронных машин |  |  |
|  | 2. |  | Механические и рабочие характеристики асинхронных двигателей |  |  |
|  | 3. |  | Пусковые характеристики асинхронных двигателей |  |  |
|  | 4. |  | Однофазные асинхронные двигатели |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей |  |  |
|  | 2. |  | Исследование пуска трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором |  |  |
|  | 3. |  | Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки |  |  |
|  | 4. |  | Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого тока и короткого замыкания |  |  |
|  | 5. |  | Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 1.6. Системы управления электроснабжением | Содержание учебного материала |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. | Общие сведения об интеллектуальном управлении динамическими объектами |  |  |  |
|  | 2. | Управление электроприводом с помощью систем управления на базе микроконтроллеров |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  | 1 |  |
|  | 1. | Управление двигателем постоянного тока с помощью микроконтроллера AVR ATmega |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | не предусмотрено |  |
| Консультации |  |  |  | 2 |  |
| Экзамен |  |  |  | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины ОП.07 Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением требует наличия учебного кабинета материаловедения.

Оборудование учебного кабинета:

- доска учебная;

- рабочее место преподавателя;

- столы учебные;

- стулья для студентов;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы, эталоны.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- принтер;

- сканер;

- мультимедийный проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Для преподавателей

- Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы: учебное пособие / А.В. Глазков. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2024. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1757. - ISBN 978-5-369-01312-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2139097

- Москаленко В.В. Электрические машины и приводы: учебное издание / Москаленко В.В., Кацман М.М. - Москва: Академия, 2023. - 368 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia-moscow». - Текст: электронный

4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - Правила технической эксплуатации электроустановок - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности - основы проектной деятельности - особенности социального и культурного контекста - правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, Показывает высокий уровень знания основных понятий, принципов и законов в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Демонстрирует системные знания требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении монтажных работ, техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования. Демонстрирует умение использовать средства индивидуальной защиты и оценивать правильность их применения. Владеет навыками по организации охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении нескольких видов технологических процессов. Демонстрирует умение пользоваться принципами разработки технических решений и технологий в области защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; Способен разрабатывать систему документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды в монтажной или сервисной организации в целом. Способен осуществлять идентификацию опасных и вредных факторов, создаваемых средой обитания и производственной деятельностью человека Демонстрирует самостоятельность во владении навыков оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудования в целом, отдельных элементов и СИЗ. | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Умеет: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  |  |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| ПК 1.2 Выполнять монтаж электрических сетей |  |
| --- | --- |
| Уметь: Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования | Тематика лабораторных/практических работ Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения Исследование силового трансформатора методом холостого тока и короткого замыкания Исследование параллельной работы трехфазного трансформатора Исследование однофазного автотрансформатора Определение групп соединения трехфазных трансформаторов Исследование трехфазного синхронного двигателя Параллельная работа синхронных генераторов с сетью Исследование работы синхронного генератора в автономном режиме Исследование синхронного электродвигателя Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Исследование пуска трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого тока и короткого замыкания Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах Управление двигателем постоянного тока с помощью микроконтроллера AVR ATmega |
| Знать: Правила технической эксплуатации электроустановок Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | Перечень тем: Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Самостоятельная работа обучающегося | Тематика самостоятельной работы: Сообщение на тему: «Конструкция электрических машин переменного тока». Сообщение на тему: «Область применения и назначение машин переменного тока». |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Практические задания, работа в малых группах |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Интерпретация результатов наблюдений, неформальных бесед с обучающимися |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Тема учебного занятия | Кол-во часов | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование силового трансформатора методом холостого тока и короткого замыкания | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 2 | Исследование параллельной работы трехфазного трансформатора | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 3 | Исследование однофазного автотрансформатора | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 4 | Определение групп соединения трехфазных трансформаторов | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 5 | Исследование трехфазного синхронного двигателя | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 6 | Параллельная работа синхронных генераторов с сетью | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 7 | # Исследование работы синхронного генератора в автономном режиме | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| 8 | Исследование синхронного электродвигателя | 1 | ПЗ анализ конкретных ситуаций | ОК1-ОК2,4,7; ПК2.1 |
| Максимальная учебная нагрузка |  | 34 |  |  |
| Обязательная учебная нагрузка |  | 26 |  |  |
| Количество часов использования активных и интерактивных форм и методов обучения |  | 8 |  |  |
| % использования активных и интерактивных форм и методов обучения от обязательной учебной нагрузки |  | 30% |  |  |

Приложение Г

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости | ЛР 2.1 |  |
| Экономически активный | ЛР 2.2 |  |
| Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2.3 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 |  |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 |  |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. | ЛР 8.1 |  |
| Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8.2 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. | ЛР 9.1 |  |
| Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9.2 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 |  |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 |  |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том числе ветеранам). | ЛР 14 |  |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). | ЛР 16 |  |
| Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принципов бережливого производства. | ЛР 17 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 18 |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 19 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный осознавать выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. | ЛР 21 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Активно применяющий полученные профессиональные компетенции в практической деятельности | ЛР 23 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Проявляющий эмоциональную устойчивость и способность её регулировать. Демонстрирующий способность к стрессоустойчивости, умение работать в режиме многозадачности | ЛР 24 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Демонстрирующий способность к практической деятельности. | ЛР 25 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |  |
| Осознание себя как носителя профессии, воспитание в себе чувства принадлежности к профессиональному сообществу | ЛР 26 | Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока Тема 1.2. Трансформаторы Тема 1.3. Электрические машины переменного тока Тема 1.4. Синхронные машины Тема 1.5. Асинхронные машины Тема 1.6. Системы управления электроснабжением |
| Демонстрирующий социальную активность в сфере добровольчества. | ЛР 27 |  |

5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | № страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |