|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024

ОДОБРЕНА Цикловой комиссией ТЦ Протокол № 10 от « 24 » мая 2024 г. Председатель ЦК ___________________/ Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.)

Разработчики: Рау Ольга Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «ОНТ» «20» мая 2024 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года.

Разработчик:

О.С. Рау                                   преподаватель                                                ВКК.

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

Н.А. Горбунова                         методист                                                       1КК

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян                       председатель ЦК                                            ВКК

Внешняя экспертиза

А.В. Борисов                         главный энергетик       ООО «РН-Ремонт НПО»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕй программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 21 |
| 4 Условия реализации ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 30 |
| 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 36 |
| Приложение А Конкретизация освоения результатов программы профессионального модуля | 40 |
| Приложение Б Технологии формирования ОК | 52 |
| Приложение В Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ г ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | 55 |
| пРИЛОЖЕНИЕ д фОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 56 |
| 6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 67 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля

ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

(по отраслям)

1.1 Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке всеми техническими специальностями электротехнической отрасли. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

При реализации программы организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приёма – передачи информации в доступных для них формах.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

владеть навыками:

- Диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов;

- Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ;

- Ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- Ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов;

- Ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей);

- Контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования;

- Контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ

- Проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них;

уметь:

- Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений;

- Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования;

- Находить место повреждения электропроводки;

- Обнаруживать место повреждения кабеля;

- Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Определять полярность обмоток электрооборудования;

- Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

- Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ;

- Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений;

- Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов;

- Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов;

- Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования;

- Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей;

- Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Устранять выявленные неисправности доступными методами;

- Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта;

- Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта;

- Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта;

- Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах;

- Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний;

- Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей;

- Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования;

- Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- Определять полярность обмоток электрооборудования;

- Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта;

- Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование;

- Читать электрические схемы и чертежи;

знать:

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок;

- Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры;

- Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления;

- Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Устройство и основные неисправности реостатов;

- Устройство контакторов и магнитных пускателей;

- Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей;

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок;

- Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры;

- Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления;

- Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры;

- Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Типовые неисправности генераторов;

- Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Устройство и основные неисправности реостатов;

- Устройство контакторов и магнитных пускателей;

- Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей;

- Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта;

- Виды технической документации;

- Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта;

- Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации;

- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;

- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал учета электрооборудования;

- журналы учета электрооборудования;

- кабельный журнал;

- комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения);

- Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний;

- общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал;

- Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации;

- Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования;

- Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ;

- Порядок работы с персональной вычислительной техникой;

- Порядок работы с файловой системой;

- Правила технической эксплуатации электроустановок;

- Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в;

- Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них;

- Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

- Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр;

- Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

В учебную программу ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок включена инвариантная составляющая учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства» в статусе раздела в междисциплинарном курсе 03.01 Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования и производственной практики;

В результате освоения инвариантной составляющей учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства» формируются следующие образовательные результаты:

получил и проанализировал опыт практической деятельности:

- построения псевдопроизводственного процесса в модельной ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, проверять, корректировать);

- определения процессов, формирующих ценность продукта для потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, наблюдаемого в реальных условиях;

- формирования предложений в отношении конкретной производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и /или их времени за счет пространственных, логических, организационных решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);

- организации рабочего места с применением метода 5С;

- поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему»;

знает:

- причины образования потерь (muda), согласно концепции бережливого производства;

- принципы бережливого производства;

- содержание и примеры эффектов применения метода 5С;

- содержание  и примеры эффектов применения метода «5 почему».

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля

| Вид учебной деятельности | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | очной формы обучения | заочной формы обучения |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 110 | Не предусмотрено |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 100 | Не предусмотрено |
| Курсовая работа/проект | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
| Учебная практика | 72 | Не предусмотрено |
| производственная практика | 108 | Не предусмотрено |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01 Виды внеаудиторной самостоятельной работы: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Изучение нормативных документов по эксплуатации электроустановок. Изучение нормативных документов по эксплуатации электроустановок. Изучение нормативных документов по эксплуатации электроустановок. Написание рефератов по темам: Оперативные переключения и порядок переключений, организация технического обслуживания. Изучение типовых должностных инструкций электротехнического персонала. Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Техническое обслуживание электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. | 10 | Не предусмотрено |
| Промежуточная аттестация в форме | Экзамен по модулю |  |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 3.3. | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |

В процессе освоения ПМ.03 обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

3 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторных и практических занятий, часов | в т.ч., курсовой проект, часов | Всего, часов | в т.ч., курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | МДК 03. 01 Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования | 110 | 100 | 84 | - | 10 | - | - | — |
|  | Раздел 1 Выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 Бережливое производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | УП.03.01 Учебная практика Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | ПП.03.01 Производственная Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| МДК 03. 01 Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Выполнение работ по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования |  |  |  |  | 93 |  |
| Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2-3 |
|  | 1. |  | Организация планово-предупредительного ремонта |  |  |  |
|  | 2. |  | Ремонтные нормативы |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. | Планирование ремонтных работ |  |  | 4 |  |
|  | 2. | Техническая подготовка к производству работ |  |  | 4 |  |
|  | 3. | Ремонтная документация |  |  | 4 |  |
|  | 4. | Чтение и построение графиков ППР |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 5 |  |
|  | Презентация на тему: Графики Д, ТО, ППР электрооборудования Реферат на тему: Причины износа электрооборудования Реферат на тему: Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В Реферат на тему: Графики нагрузки Реферат на тему: Выбор мощности электродвигателей |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. |  | Технология ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  | Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок |  | 4 |  |
|  | 2. |  | Методы ремонта осветительных электроустановок |  | 4 |  |
|  | 3. |  | Замена электропроводки с поврежденной изоляцией |  | 4 |  |
|  | 4. |  | Восстановление всех изношенных элементов электросетей |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 1 |  |
|  | Реферат на тему: Этапы ремонта электрических сетей Реферат на тему: Мероприятия по ремонту кабельных линий |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2-3 |
|  | 1. | Особенности применения кабелей различных марок |  |  |  |  |
|  | 2. | Технология ремонта кабельных линий, уложенных различным способом |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. | Восстановление утраченной маркировки |  |  | 4 |  |
|  | 2. | Определение температуры нагрева кабеля |  |  | 4 |  |
|  | 3. | Контроль за коррозией кабельных оболочек |  |  | 4 |  |
|  | 4. | Испытание кабельной линии на разрыв |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 2 |  |
|  | Реферат на тему: Ремонт соединительных и концевых муфт Реферат на тему: Организация технического обслуживания. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. | Технология организации текущего и капитального ремонта воздушных линий |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. | Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей |  |  | 4 |  |
|  | 2. | Ревизия и замена некондиционных проводов |  |  | 4 |  |
|  | 3. | Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений |  |  | 4 |  |
|  | 4. | Верховые осмотры ВЛ |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 1 |  |
|  | Типовые должностные инструкции электротехнического персонала. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Организация ремонта трансформаторных подстанций | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 | 2-3 |
|  | 1. | Технология организации текущего и капитального ремонта силовых трансформаторов |  |  |  |  |
|  | 2. | Технологические операции по ремонту основных аппаратов РУ и установок |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. | Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора. |  |  | 4 |  |
|  | 2. | Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов |  |  | 4 |  |
|  | 3. | Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка |  |  | 4 |  |
|  | 4. | Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение |  |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 1 |  |
|  | Разработка презентации по теме: Техническое обслуживание электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. Разработка презентации по теме: Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Организация ремонта электроприводов | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 |  |
|  | Технология ремонта узлов и деталей электрических машин |  |  |  |  |  |
|  | Технология ремонта обмоток электрических машин |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | Работа с технологической картой ремонта электрической машины |  |  |  | 1 |  |
|  | Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя. |  |  |  | 2 |  |
|  | Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток |  |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | не предусмотрено |  |
| Раздел 2 Бережливое производство |  |  |  |  | 7 |  |
| Тема 2.1 Принципы бережливого производства | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Бережливое производство как система организации производственных и вспомогательных процессов. Понятие ценности продукта и понятие издержек в системе бережливого производства. Семь видов издержек, согласно концепции бережливого производства. Причины образования издержек (потерь). Оптимизация процессов как общая задача работников всех уровней |  |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | не предусмотрено |  |
| Тема 2.2 Инструменты бережливого производства | Содержание учебного материала |  |  |  | 5 |  |
|  | 1 |  |  | Инструменты бережливого производства: характеристика назначения и общих алгоритмов методов, которые не включены в содержание вариативной части. Метод 5С. Содержание шагов «сортировка», «соблюдение порядка», «содержание в чистоте», «стандартизация», «совершенствование». Назначение каждого из шагов в рамках идеологии сокращения потерь. Карточки «канбан». Философия кайдзен. | 2 |  |
|  | 2 |  |  | Метод «5 почему». Понятие первопричины (глубинной причины) существования проблемы. | 1 |  |
|  | 3 |  |  | Практика бережливого производства: внедрение системы 5S в организацию рабочего места электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | не предусмотрено |  |
|  | Дифференцированный зачет |  |  |  | 1 |  |
| Учебная практика Виды работ: - Осмотр и дефектация электроустановки - Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений - Осмотр и дефектация распределительных устройств - Осмотр и дефектация трансформатора - Замена электропроводки с поврежденной изоляцией, включая и в трубопроводах - Перетяжка проводов, имеющих недопустимо большой провес - Восстановление всех изношенных элементов электросетей - Осмотр и чистка соединительных муфт, - Рихтовка кабелей, - Соединение и оконцевание кабельных жил и проводов - Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов - Контактные соединения токопроводящих жил можно выполнять опрессованием, сваркой или пайкой - Ремонт обмоток силовых трансформаторов - Ремонт магнитопровода силового трансформатора - Ремонт переключателя ТПСУ - Ремонт расширителя - Ремонт коллекторов электрических машин - Ремонт контактных колец электрических машин - Ремонт сердечников электрических машин - Ремонт двигателей механической части электрических машин - Замена подшипников качения - Ремонт роторных обмоток электрических машин - Ремонт статорных обмоток электрических машин - Ремонт обмоток якорей электрических машин - Бандажирование обмоток - Ремонт высоковольтных разъеденителей - Ремонт выключателей нагрузки - Ремонт масляных выключателей Ремонт магнитного пускателя |  |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика - Ремонт броневого покрова кабелей, - Ремонт свинцовой оболочки кабелей, - Ремонт муфт и концевых заделок - Замена или ремонт проводов; • - Замена кабеля в помещении - Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры - Верховые осмотры ВЛ; - Проверка состояния установки опор (отклонения, перекосы элементов и пр.), - Проверка прочности соединительных мест - Ревизия и ремонт разрядников - Изготовление антисептических бандажей для опор - Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей - Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них - Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. - Участие в испытаниях электроустановок - Измерение сопротивления петли фаза - нуль - Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность - Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. - Ремонт электрооборудования кранов и подъемников - Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления - Ремонт электрооборудования дуговых печей - Ремонт высокочастотных электропечных установок. - Ремонт электросварочных установок - Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) - Работа с технической документацией на электрооборудование |  |  |  |  | 108 |  |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  |  |  | 296 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4 условия реализации программы профессионального МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебных аудиторий «Техническое черчение и чтение чертежей», «Электротехника с основами электроники», «Охрана труда», «Электробезопасность», «Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением», «Элекроматериаловедение»; учебный лабораторий, мастерских, которые должны быть оснащены оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных ГБПОУ «ОНТ» для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы; всех видов лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ «ОНТ».

- Оборудование учебных лабораторий «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- электрооборудование;

- комплект контрольно – измерительных приборов;

- эталоны, образцы деталей.

Оборудование рабочих мест мастерских:

- Слесарно-механической:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

- Электромонтажной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- измеритель тока;

- блок датчиков тока и напряжения;

- измеритель напряжения и частот;

- блок КИП приборов;

- измерители мощности;

- комплект мультиметров;

- стенды.

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную и производственную практики, реализуются в форме практической подготовки как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с учебными занятиями.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930705

- Котеленец Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное издание / Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. -Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Специальности среднего профессионального образования). -URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academiamoscow». - Текст: электронный

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844

Для обучающихся

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2124362

- Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебное издание / Сидорова Л. Г. - Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Текст: электронный

Дополнительные источники:

Для преподавателей

8. Адаскин Б.И Воспитание культуры труда в процессе производственного обучения.-М.: Высшая школа, 2019

9. Вдовец С.И. Охрана труда учащихся и техника безопасности на уроках производственного обучения.-М.:Высшая школа, 2019

Для обучающихся

10. Иваненко В.Н Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении в учебных мастерских.-М.:Высшая школа, 2019

11. Ктиторов А.Ф Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ.-М.: Высшая школа, 2019

Интернет ресурсы:

12. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР).

13.Система «5С» на производстве: описание, особенности, принципы и отзывы // FB.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/302971/sistema-s-na-proizvodstve-opisanie-osobennosti-printsipyii-otzyivyi.

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором техникума.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному директором техникума. График освоения ПМ.03 предполагает последовательное освоение МДК 03.01 Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования, включающий в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия, учебной и производственной практики.

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на профессии).

В процессе освоения ПМ.03 предусмотрено проведение следующих форм промежуточного контроля знаний и умений обучающихся:

| Индекс | Элементы ПМ | Формы промежуточной аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр |
| МДК 03.01 | Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  |  | ДЗ |
| УП.03.01 | Учебная практика Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  | ДЗ |  |
| ПП.03.01 | Производственная практика Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  | ДЗ |
| ПМ.03.ЭК | Экзамен по модулю |  |  |  | Э |

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) является сдача всех предусмотренных форм промежуточного контроля.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические комплексы.

При освоении ПМ.03 каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных консультаций.

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, имеющих стаж в данной профессиональной области не менее 3 лет.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Выявляет неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Диагностирует состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполняет первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Находит место повреждения электропроводки; Обнаруживает место повреждения кабеля; Определяет дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определяет неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определяет полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Читает электрические схемы и чертежи | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2 | Выбирает инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выбирает инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирает сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирает типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменяет измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Осуществляет полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производит демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; Производит регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устраняет выявленные неисправности доступными методами; Стропит и перемещает с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |  |
| ПК 3.3 | Выбирает инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использует текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Проводит испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

При освоении инвариантной составляющей учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства» обучающиеся должны сформировать следующие образовательные результаты

| Образовательные результаты инвариантной составляющей учебного элемента | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Получил практический опыт построения псевдопроизводственного процесса в модельной ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, проверять, корректировать); | Планирует, проверяет, корректирует построение псевдопроизводственный процесс в модельной ситуации «техническое обслуживание электрооборудования» на основе метода PDCA | Беседа, метод—кейс, деловая игра |
| проанализировал определения процессов, формирующих ценность продукта для потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, наблюдаемого в реальных условиях; | анализирует этапы производственного процесса на производственном участке | метод—кейс |
| получил практический опыт формирования предложений в отношении конкретной производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и /или их времени за счет пространственных, логических, организационных решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.); | Сокращает операции по техническому обслуживанию электрооборудования | Метод- кейса Мозговой штурм |
| проанализировал организацию рабочего места с применением метода 5С; | организует рабочее место с применением метода 5С; | Мозговой штурм Формализованное наблюдение |
| получил практический опыт поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему» | Имеет опыт поиска организацию рабочего места с применением метода 5С; | Беседа, мозговой штурм |
| знает причины образования потерь (muda), согласно концепции бережливого производства; | Разрабатывает способ предотвращения систематических дефектов обусловленных человеческим фактором в производственном процессе | Беседа, Метод моделирования ошибок |
| знает принципы бережливого производства; | организует рабочее место в соответствии с принципами бережливого производства | беседа |
| знает содержание и примеры эффектов применения метода 5С; | Оптимизирует, и стандартизирует рабочее место на производстве | Карта потока создания ценности |
| знает содержание и примеры эффектов применения метода «5почему» | Выявляет причины появления недостатков в производственном процессе при выполнении технического обслуживания | Составление диаграммы «вопрос – ответ (причина)» |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ программы профессионального модуля

| ПК 3.1 Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |  |
| --- | --- |
| Уметь: Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования Находить место повреждения электропроводки; Обнаруживать место повреждения кабеля; Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену | Тематика лабораторных/практических работ Планирование ремонтных работ Техническая подготовка к производству работ Ремонтная документация Чтение и построение графиков ППР Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок Методы ремонта осветительных электроустановок Замена электропроводки с поврежденной изоляцией Восстановление всех изношенных элементов электросетей Восстановление утраченной маркировки Определение температуры нагрева кабеля Контроль за коррозией кабельных оболочек Испытание кабельной линии на разрыв Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей Ревизия и замена некондиционных проводов Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений Верховые осмотры ВЛ Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение Работа с технологической картой ремонта электрической машины Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | Перечень тем: Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Организация ремонта трансформаторных подстанций Тема 1.6 Организация ремонта электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Самостоятельная работа обучающегося | Тематика самостоятельной работы: Презентация на тему: Графики Д, ТО, ППР электрооборудования Реферат на тему: Причины износа электрооборудования Реферат на тему: Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В Реферат на тему: Графики нагрузки Реферат на тему: Выбор мощности электродвигателей Реферат на тему: Этапы ремонта электрических сетей Реферат на тему: Мероприятия по ремонту кабельных линий Реферат на тему: Ремонт соединительных и концевых муфт Реферат на тему: Организация технического обслуживания Типовые должностные инструкции электротехнического персонала Разработка презентации по теме: Техническое обслуживание электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. Разработка презентации по теме: Поиск и обработка информации в интернете по темам программы |
| ПК 3.2 Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |  |
| Уметь: Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устранять выявленные неисправности доступными методами | Тематика лабораторных/практических работ Планирование ремонтных работ Техническая подготовка к производству работ Ремонтная документация Чтение и построение графиков ППР Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок Методы ремонта осветительных электроустановок Замена электропроводки с поврежденной изоляцией Восстановление всех изношенных элементов электросетей Восстановление утраченной маркировки Определение температуры нагрева кабеля Контроль за коррозией кабельных оболочек Испытание кабельной линии на разрыв Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей Ревизия и замена некондиционных проводов Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений Верховые осмотры ВЛ Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение Работа с технологической картой ремонта электрической машины Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Типовые неисправности генераторов Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтных работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей | Перечень тем: Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Организация ремонта трансформаторных подстанций Тема 1.6 Организация ремонта электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Самостоятельная работа обучающегося | Тематика самостоятельной работы: Презентация на тему: Графики Д, ТО, ППР электрооборудования Реферат на тему: Причины износа электрооборудования Реферат на тему: Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В Реферат на тему: Графики нагрузки Реферат на тему: Выбор мощности электродвигателей Реферат на тему: Этапы ремонта электрических сетей Реферат на тему: Мероприятия по ремонту кабельных линий Реферат на тему: Ремонт соединительных и концевых муфт Реферат на тему: Организация технического обслуживания Типовые должностные инструкции электротехнического персонала Разработка презентации по теме: Техническое обслуживание электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. Разработка презентации по теме: Поиск и обработка информации в интернете по темам программы |
| ПК 3.3 Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |  |
| Уметь: Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование Читать электрические схемы и чертежи | Тематика лабораторных/практических работ Планирование ремонтных работ Техническая подготовка к производству работ Ремонтная документация Чтение и построение графиков ППР Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок Методы ремонта осветительных электроустановок Замена электропроводки с поврежденной изоляцией Восстановление всех изношенных элементов электросетей Восстановление утраченной маркировки Определение температуры нагрева кабеля Контроль за коррозией кабельных оболочек Испытание кабельной линии на разрыв Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей Ревизия и замена некондиционных проводов Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений Верховые осмотры ВЛ Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение Работа с технологической картой ремонта электрической машины Проверка степени нагрева корпуса и подшипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, отсутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя Регулирование и крепление траверсы щеткодержателя, восстановление изоляции у выводных концов и смена электрощеток |
| Знать: Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Виды технической документации Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ Порядок работы с персональной вычислительной техникой Порядок работы с файловой системой Правила технической эксплуатации электроустановок Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями | Перечень тем: Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Организация ремонта трансформаторных подстанций Тема 1.6 Организация ремонта электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Самостоятельная работа обучающегося | Тематика самостоятельной работы: Презентация на тему: Графики Д, ТО, ППР электрооборудования Реферат на тему: Причины износа электрооборудования Реферат на тему: Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В Реферат на тему: Графики нагрузки Реферат на тему: Выбор мощности электродвигателей Реферат на тему: Этапы ремонта электрических сетей Реферат на тему: Мероприятия по ремонту кабельных линий Реферат на тему: Ремонт соединительных и концевых муфт Реферат на тему: Организация технического обслуживания Типовые должностные инструкции электротехнического персонала Разработка презентации по теме: Техническое обслуживание электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. Разработка презентации по теме: Поиск и обработка информации в интернете по темам программы |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Практические задания |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Практические задания. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Практические задания. |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

| № п/п | Тема учебного занятия | Кол-во часов |  | Активные и интерактивные формы и методы обучения | Код формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Организация ремонтных работ в электрохозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | Планирование ремонтных работ |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 2 | Техническая подготовка к производству работ |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 3 | Ремонтная документация |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 4 | Чтение и построение графиков ППР |  | 1 | Кейс - метод | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| Тема 1.2. Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок |  |  |  |  |  |
| 5 | Типовые неисправности внутрицеховых электросетей и осветительных установок |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 6 | Методы ремонта осветительных электроустановок |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 7 | Замена электропроводки с поврежденной изоляцией |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 8 | Восстановление всех изношенных элементов электросетей |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| Тема 1.3. Организация ремонта кабельных линий |  |  |  |  |  |
| 9 | Восстановление утраченной маркировки |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 10 | Определение температуры нагрева кабеля |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 11 | Контроль за коррозией кабельных оболочек |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 12 | Испытание кабельной линии на разрыв |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| Тема 1.4. Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ |  |  |  |  |  |
| 13 | Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 14 | Ревизия и замена некондиционных проводов |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 15 | Осмотр и дефектация воздушной линии и сооружений |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 16 | Верховые осмотры ВЛ |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| Тема 1.5. Организация ремонта трансформаторных подстанций |  |  |  |  |  |
| 17 | Работа с технологической картой ремонта силового трансформатора. |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 18 | Осмотр и дефектация неисправности силовых трансформаторов |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 19 | Определение числа витков катушки по диаметру проводника, массе меди и средней длине витка |  | 2 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| 20 | Пересчет катушки переменного тока на другое напряжение |  | 1 | ПЗ разбор конкретных результатов | ОК1-ОК9; ПК3.1-ПК3.3 |
| Максимальная учебная нагрузка |  |  | 150 |  |  |
| Обязательная учебная нагрузка |  |  | 100 |  |  |
| Количество часов использования активных и интерактивных форм и методов обучения |  |  | 30 |  |  |
| % использования активных и интерактивных форм и методов обучения от обязательной учебной нагрузки |  |  | 30% |  |  |

Приложение Г

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости | ЛР 2.1 |  |
| Экономически активный | ЛР 2.2 |  |
| Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2.3 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 |  |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 |  |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. | ЛР 8.1 |  |
| Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8.2 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. | ЛР 9.1 |  |
| Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9.2 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 |  |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том числе ветеранам). | ЛР 14 |  |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). | ЛР 16 |  |
| Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принципов бережливого производства. | ЛР 17 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 18 |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 19 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный осознавать выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. | ЛР 21 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Активно применяющий полученные профессиональные компетенции в практической деятельности | ЛР 23 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Проявляющий эмоциональную устойчивость и способность её регулировать. Демонстрирующий способность к стрессоустойчивости, умение работать в режиме многозадачности | ЛР 24 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Демонстрирующий способность к практической деятельности. | ЛР 25 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |  |
| Осознание себя как носителя профессии, воспитание в себе чувства принадлежности к профессиональному сообществу | ЛР 26 | Тема 1.1 Организация ремонтных работ в электрохозяйстве Тема 1.2 Организация ремонта внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.3 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.4 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов Тема 2.1 Принципы бережливого производства Тема 2.2 Инструменты бережливого производства |
| Демонстрирующий социальную активность в сфере добровольчества. | ЛР 27 |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | №страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |