|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА производственной практики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ТЦ Протокол № 10 от « 24 » мая 2024 г. Председатель ЦК ТЦ ___________________/ Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) | РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ТЦ Протокол № 10 от « 20 » мая 2022 г. Председатель ЦК ТЦ ___________________/ Аракелян В.И../ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Разработчик: Рау Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ОНТ» «20» мая 2024 г. | Разработчик: Рау Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ОНТ» «17» мая 2022 г. |

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года

Разработчик:

Г.И. Рау                                   мастер п/о                                                        1КК.

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

Н,А,Горбунова                            методист                                                     1КК

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян                         председатель ЦК                                            ВКК

Внешняя экспертиза

А,В,Борисов                            гл.энергетик                ООО «РН-Ремонт НПО»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 15 |
| 4 Условия реализации ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 23 |
| Приложение А Конкретизация освоения результатов программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРаКТИКИ профессионального модуля | 25 |
| Приложение Б Технологии формирования ОК | 33 |
| Приложение В Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ г ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | 35 |
| пРИЛОЖЕНИЕ д фОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 36 |
| ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 41 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля

ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года.

Рабочая  программа производственной практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке всеми техническими специальностями электротехнической отрасли. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2 Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

владеть навыками:

- чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования;

- монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования;

- наладки электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования;

- выполнения электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- прокладки кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- проверки сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию;

- участия в составе бригады при проведении пуско-наладочных работ в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования;

уметь:

- выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования;

- выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования;

- монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании;

- измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения;

- измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования;

- определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования;

- определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования;

- производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования;

- монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- выполнять соединение и оконцевание кабелей;

- демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;

- пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;

- пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля.

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- использовать электромонтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями,

- производить выбор типа кабеля по условиям работы;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить монтаж осветительных шинопроводов;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях;

- выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

- измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

- определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования

- порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия;

- выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады;

- контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ;

- планировать работу, оценивать качество выполнения работ;

знать:

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования;

- нормы и объем приемо-сдаточных испытаний;

- особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др.;

- порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования;

- порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ;

- порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования;

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

- схемы управления электрическим освещением;

- организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования;

- технологию прокладки кабельных линий различных видов;

- назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ;

- назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий;

- технологию монтажа шинопроводов;

- методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;

- правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии;

- методы и технические средства испытаний кабеля;

- методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;

- нормативные значения параметров кабеля;

- состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа;

- правила техники безопасности при монтаже кабельных линий;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- нормы и объем приемо-сдаточных испытаний;

- порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ;

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- документационное обеспечение деятельности бригады;

- методы эффективной коммуникации;

- номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки;

- виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- порядок действий в нештатных ситуациях;

- принципы разрешения конфликтных ситуаций;

- психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах.

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики профессионального модуля

| Вид производственной деятельности | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | очной формы обучения | заочной формы обучения |
| Производственная практика | 108 | Не предусмотрено |
| Промежуточная аттестация в форме | Дифференцированный зачёт |  |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы производственной практики профессионального модуля является овладение обучающимися Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж электрических сетей |
| ПК 1.3. | Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |
| ПК 1.4. | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |

В процессе освоения ПМ.01 обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3 СТРУКТУРА и содержание производственной практики профессионального модуля

ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

3.1 Тематический план производственной практики профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю профессии), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторных и практических занятий , часов |  | в т.ч., курсовой проект, часов |  | Всего, часов | в т.ч., курсовой проект, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | Производственная практика Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
|  | Всего: | 108 | - |  | - |  | - | - | - |  | 108 |

3.2 Содержание обучения по производственной практике профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Производственная практика ПМ.01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень формируемых компетенций | Наименование разделов | Наименование тем | Содержание практических работ | Количество часов на одно занятие. |  |  |
|  | Раздел 1. Монтаж и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1. Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей ПК 1.3. Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование. ПК 1.4. Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования. |  | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |  |  | 108 |  |
|  |  |  | Инструктаж по технике безопасности при выполнении электромонтажных и сборочных работ на предприятии. Вводное занятие. | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки | 12 |  |  |
|  |  |  | Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки | 12 |  |  |
|  |  |  | Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтаж электропроводок и кабельных линий | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтаж трехфазного счетчика прямого включения | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока | 6 |  |  |
|  |  |  | Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. | 6 |  |  |
|  |  |  | Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок | 6 |  |  |
|  |  |  | Испытания электрических машин переменного и постоянного тока | 6 |  |  |
|  |  |  | Испытания и наладка электрооборудования подстанций | 6 |  |  |
|  |  |  | Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. | 6 |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |  |  |
|  |  |  | Всего | 108 |  |  |

4 условия реализации программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального МОДУЛЯ

Реализация программы производственной практики профессионального модуля требует наличие следующих дисциплин: "Техническое черчение и чтение чертежей", "Электротехника с основами электроники", "Основы технической механики", "Электроматериаловедение", "Охрана труда", "Электробезопасность", "Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением", учебных мастерских, которые должны обеспечивать проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, производственной практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ «ОНТ».

Оборудование учебных лабораторий «Контрольно – измерительные приборы», «Электротехники и электроники» и «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- электрооборудование;

- комплект контрольно – измерительных приборов;

- эталоны, образцы деталей.

- Оборудование рабочих мест мастерских:

- Слесарно-механической:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

- Электромонтажной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- измеритель тока;

- блок датчиков тока и напряжения;

- измеритель напряжения и частот;

- блок КИП приборов;

- измерители мощности;

- комплект мультиметров;

- стенды.

Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды - учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная и производственная практики реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с учебными занятиями.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится образовательным учреждением в рамках профессионального модуля.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930705

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844

Для обучающихся

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2124362

- Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебное издание / Сидорова Л. Г. - Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Текст: электронный

Дополнительные источники:

Для преподавателей

7. Адаскин Б.И Воспитание культуры труда в процессе производственного обучения.-М.: Высшая школа, 2019

8. Вдовец С.И. Охрана труда учащихся и техника безопасности на уроках производственного обучения.-М.:Высшая школа, 2019

Для обучающихся

9. Иваненко В.Н Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении в учебных мастерских.-М.:Высшая школа, 2019

10. Ктиторов А.Ф Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ.-М.: Высшая школа, 2019

Интернет ресурсы:

11. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР).

12. http://electricalschool.info/ - Школа для электрика.

13. http://www.ni.com/academic/multisim.htm - Система моделирования электрических схем.

14. http://metalhandling - Слесарные работы [электронный ресурс]

15. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант

16. www.bibliotekar.ru

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение производственной практики профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором техникума.

В процессе освоения производственной практики ПМ.01 предусмотрено проведение следующих форм промежуточного контроля знаний и умений обучающихся:

| Индекс | Элементы ПМ | Формы промежуточной аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр |
| ПП.01.01 | Производственная практика Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  | ДЗ |

Обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение монтажа и наладки устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) является сдача всех предусмотренных форм промежуточного контроля по производственной практике.

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет

# 5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Чтения электрических схем и чертежей устройств электроснабжения и электрооборудования различной сложности Выполнение работ по сборке, монтажу и установке основных узлов электрических аппаратов, электрические машин и электрооборудования в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 1.2. | Выполнение работ по установке элементной базы и исполнительных механизмов устройств электроснабжения в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ПК 1.3. | Выполнение подготовки отремонтированных устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования, проверка сложных схем устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования к сдаче в эксплуатацию |  |
| ПК 1.4. | Проведение оперативных переключений и испытаний в электроустановках, на электрооборудовании и электрической части технологического оборудования в составе бригады Контроль показаний средств измерения; Контроль допустимых отклонений рабочих параметров |  |
| ОК 01 | обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); степень точности выполнения поставленных задач. | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания,экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ОК 02 | Полнота охвата информационных источников; скорость нахождения и достоверность информации; обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ программы производственной практики профессионального модуля

| ПК 1.1 Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |  |
| --- | --- |
| Уметь: Выбирать инструменты для производства работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрической части станков с системами электромашинного и электромагнитного управления технологического оборудования Монтировать электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. подключать измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании Измерять ток и напряжения, определять чередование фаз на электрооборудовании и устройствах электроснабжения Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования Определять полярность обмоток электрических машин и электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования Производить регулировку электрооборудования устройств электроснабжения и электрооборудования Монтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. | Тематика лабораторных/практических работ Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде Монтаж электропроводок и кабельных линий Монтаж трехфазного счетчика прямого включения Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок Испытания электрических машин переменного и постоянного тока Испытания и наладка электрооборудования подстанций Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ монтажу и наладке устройств электроснабжения и электрооборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологического оборудования Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ Порядок выполнения пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства монтажных и пусконаладочных работ электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче оборудования станков с системами электромашинного и электромагнитного управления и технологичного оборудования | Перечень тем: Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 1.2 Выполнять монтаж электрических сетей |  |
| Уметь: Выполнять соединение и оконцевание кабелей; Демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену; Пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля; Пользоваться инструментами и приспособлениями для монтажа кабеля. Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; Использовать электромонтажные схемы; Подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, Производить выбор типа кабеля по условиям работы; Производить заземление и зануление осветительных приборов; Производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; Производить монтаж осветительных шинопроводов; Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; Прокладывать временные осветительные проводки; Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; Укладывать кабели напряжением до 1 кВ в различных сооружениях и условиях; | Тематика лабораторных/практических работ Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ Монтажа комплектных трансформаторных подстанции йвнутренней установки Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде Монтаж электропроводок и кабельных линий Монтаж трехфазного счетчика прямого включения Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок Испытания электрических машин переменного и постоянного тока Испытания и наладка электрооборудования подстанций Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
| Знать: Типы электропроводок и технологию их выполнения; Схемы управления электрическим освещением; Организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; Устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; Способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; Типы источников света, их характеристики; Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; Правила заземления и зануления осветительных приборов; Критерии оценки качества электромонтажных работ; Приборы для измерения параметров электрической сети; Порядок сдачи-приемки осветительной сети; Типичные неисправности осветительной сети и оборудования; Методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. Технологию прокладки кабельных линий различных видов; Назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ; Назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий; Технологию монтажа шинопроводов; Методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; Правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии; Методы и технические средства испытаний кабеля; Методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля; Нормативные значения параметров кабеля; Состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий. | Перечень тем: Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 1.3 Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |  |
| Уметь: Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Измерять ток фазы и напряжение устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Определять полярность обмоток устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Определять степень увлажненности изоляции устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Производить измерение параметров электрических цепей; Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; Читать электрические схемы и чертежи устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования | Тематика лабораторных/практических работ Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде Монтаж электропроводок и кабельных линий Монтаж трехфазного счетчика прямого включения Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок Испытания электрических машин переменного и постоянного тока Испытания и наладка электрооборудования подстанций Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
| Знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Правила технической эксплуатации электроустановок Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний Порядок оформления протоколов и актов испытания устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче вводимых в строй устройств электроснабжения, электрооборудования и электрической части технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности | Перечень тем: Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ПК 1.4 Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |  |
| Уметь: Анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия Выявлять случаи, когда нарушение требований охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни рабочих бригады Контролировать соблюдение условий правильного хранения инвентаря, материалов, инструментов и оборудования, необходимых для производства работ Планировать работу, оценивать качество выполнения работ | Тематика лабораторных/практических работ Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ наружной установки Монтаж оборудования распределительных устройств свыше 1 КВ внутренней установки Монтаж вторичных цепей РУ свыше 1 КВ Монтажа комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки Монтажа комплектных трансформаторных подстанций наружной установки Монтажа электрических машин, прибывающих с заводов-изготовителей в собранном виде Монтаж электропроводок и кабельных линий Монтаж трехфазного счетчика прямого включения Монтаж трехфазного счетчика с трансформаторами тока Монтаж электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. Испытания и наладка электрических сетей и осветительных установок Испытания электрических машин переменного и постоянного тока Испытания и наладка электрооборудования подстанций Испытания и наладка электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления и др. |
| Знать: Документационное обеспечение деятельности бригады Методы эффективной коммуникации Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручных и механизированных инструментов, инвентаря, приспособлений и оснастки Виды ответственности за несоблюдение требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в ходе ведения работ Правила технической эксплуатации электроустановок Порядок действий в нештатных ситуациях Принципы разрешения конфликтных ситуаций Психология общения и межличностных отношений в группах и коллективах | Перечень тем: Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Практические задания |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Практические задания. |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Практические задания. |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

Приложение Г

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости | ЛР 2.1 |  |
| Экономически активный | ЛР 2.2 |  |
| Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2.3 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 |  |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 |  |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. | ЛР 8.1 |  |
| Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8.2 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. | ЛР 9.1 |  |
| Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9.2 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 |  |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 |  |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том числе ветеранам). | ЛР 14 |  |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). | ЛР 16 |  |
| Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принципов бережливого производства. | ЛР 17 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 18 |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 19 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный осознавать выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. | ЛР 21 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Активно применяющий полученные профессиональные компетенции в практической деятельности | ЛР 23 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Проявляющий эмоциональную устойчивость и способность её регулировать. Демонстрирующий способность к стрессоустойчивости, умение работать в режиме многозадачности | ЛР 24 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Демонстрирующий способность к практической деятельности. | ЛР 25 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |  |
| Осознание себя как носителя профессии, воспитание в себе чувства принадлежности к профессиональному сообществу | ЛР 26 | Тема 1.1 Монтаж и наладка устройств электроснабжения и электрооборудования |
| Демонстрирующий социальную активность в сфере добровольчества. | ЛР 27 |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | №страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |