|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА производственной практики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ТЦ Протокол № 10 от « 24 » мая 2024 г. Председатель ЦК ТЦ ___________________/ Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) | РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ТЦ Протокол № 10 от « 20 » мая 2022 г. Председатель ЦК ТЦ ___________________/ Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Разработчик: Рау Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ОНТ» «20» мая 2024 г. | Разработчик: Рау Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ОНТ» «17» мая 2022 г. |

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года

Разработчик:

Г.И. Рау                                   мастер п/о                                                        1КК.

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

Н,А,Горбунова                            методист                                                     1КК

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян                         председатель ЦК                                            ВКК

Внешняя экспертиза

А,В,Борисов                            гл.энергетик                ООО «РН-Ремонт НПО»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 19 |
| 4 Условия реализации ПРОГРАММЫ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 23 |
| 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ производственной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 28 |
| Приложение А Конкретизация освоения результатов программы производственной практики профессионального модуля | 33 |
| Приложение Б Технологии формирования ОК | 43 |
| Приложение В Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения | 44 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ г ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | 45 |
| пРИЛОЖЕНИЕ д фОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 46 |
| 6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 54 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля

ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования

(по отраслям)

1.1 Область применения программы производственной практики

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года.

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке всеми техническими специальностями электротехнической отрасли. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.2 Цели и задачи производственной практики профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

владеть навыками:

- -диагностики неисправностей устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов;

- -устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- -выполнения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ;

- -ремонта цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- -ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов;

- -ремонта электрических аппаратов, устройс;

- -устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- -ведения первичных документов при производстве ремонтных работ (протоколов, журналов, ведомостей);

- -контроля качества выполняемых ремонтных работ на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения, электрооборудовании технологического оборудования;

- -контроля качества выполняемых ремонтных работ после проведения капитального ремонта высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ;

- - ремонта экспериментальных электрических машин, электрических аппаратов, электроприборов, цеховых подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- -проверки различных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования, устранения неисправностей в них;

уметь:

- выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений;

- измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования;

- находить место повреждения электропроводки;

- обнаруживать место повреждения кабеля;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- определять полярность обмоток электрооборудования;

- определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

-пероизводить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

- выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ;

- выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений;

- выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов;

- выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов;

- заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования;

- осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- устранять выявленные неисправности доступными методами;

- выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта;

- выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта;

- диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта;

- заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах;

- измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;;

- измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний;

- использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей;

- использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования;

- определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- определять полярность обмоток электрооборудования;

- определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ;

- определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта;

- проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование;

- читать электрические схемы и чертежи;

знать:

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования ;

- общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок;

- основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры;

- особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления;

- типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования - - требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- устройство и основные неисправности реостатов;

- устройство контакторов и магнитных пускателей;

- устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей;

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок;

- основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры;

- особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления;

- порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры;

- технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- типовые неисправности генераторов;

- типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- устройство и основные неисправности реостатов;

- устройство контакторов и магнитных пускателей;

- устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей;

- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта;

- виды технической документации;

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта;

- виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации;

- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;

- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал учета электрооборудования;

- кабельный журнал;

- комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения);

- нормы и объем приемо-сдаточных испытаний;

общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал;

- основные форматы представления электронной графической и текстовой информации;

- порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования

- порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ;

- порядок работы с персональной вычислительной техникой;

- порядок работы с файловой системой;

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в;

- текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них;

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

- чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты - чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр;

- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

В учебную программу ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям);

включена инвариантная составляющая учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства» в статусе раздела в междисциплинарном курсе 03.01 Технология ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования  и производственной практики;

В результате освоения инвариантной составляющей учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства» формируется следующие образовательные результаты;

получил и проанализировал опыт практической деятельности;

построения псевдопроизводственного процесса в модельной ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, проверять, корректировать);

определения процессов, формирующих ценность продукта для потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, наблюдаемого в реальных условиях;

формирования предложений в отношении конкретной производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и /или их времени за счет пространственных, логических, организационных решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);

организации рабочего места с применением метода 5С;

поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему»;

знает;

причины образования потерь (muda), согласно концепции бережливого производства;

принципы бережливого производства;

содержание и примеры эффектов применения метода 5С;

содержание  и примеры эффектов применения метода «5 почему»;

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики профессионального модуля

| Вид производственной деятельности | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | очной формы обучения | заочной формы обучения |
| Производственная практика | 108 | Не предусмотрено |
| Промежуточная аттестация в форме | Дифференцированный зачёт |  |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы производственной практики профессионального модуля является овладение обучающимися выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. |
| ПК 3.3. | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. |

В процессе освоения производственной практики ПМ.03 обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3 СТРУКТУРА и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля

ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

3.1 Тематический план производственной практики профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторных и практических занятий , часов | в т.ч., курсовой проект, часов |  | Всего, часов |  | в т.ч., курсовой проект, часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 | Производственная практика Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Всего: | 108 | 108 | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | 108 |

3.2 Содержание обучения по производственной практике профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Производственная практика ПМ.03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень формируемых компетенций | Наименование разделов | Наименование тем | Содержание практических работ | Кол-во часов на одно занятие | Количесво часов на тему |
|  | Раздел 1. Технология ремонтных работ устройств электрооборудования и электроустановок. |  |  |  |  |
| ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудова- ния, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. . ПК3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. |  | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций | Замена или ремонт проводов | 6 | 42 |
|  |  |  | Участие в испытаниях электроустановок | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. Ремонт электрооборудования кранов и подъемников | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт электрооборудования дуговых печей | 6 |  |
|  |  |  | Ремонт высокочастотных электропечных установок. Ремонт электросварочных установок | 6 |  |
|  |  | Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий | Ремонт броневого покрова кабелей, Ремонт свинцовой оболочки кабелей, Ремонт муфт и концевых заделок Замена кабеля в помещении | 6 | 30 |
|  |  |  | Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей | 6 |  |
|  |  |  | Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них | 6 |  |
|  |  |  | Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей | 6 |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления петли фаза - нуль | 6 |  |
| ПК3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |  | Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ | Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры Верховые осмотры ВЛ; | 6 | 18 |
|  |  |  | Проверка состояния установки опор (отклонения, перекосы элементов и пр.) | 6 |  |
|  |  |  | Проверка прочности соединительных мест Ревизия и ремонт разрядников Изготовление антисептических бандажей для опор | 6 |  |
|  |  | Тема 1.4 Техническая документация | Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) Работа с технической документацией на электрооборудование | 2 | 2 |
|  | Раздел 2. Бережливое производство | Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства | 3.1 Сокращение временных потерь при организации технического обслуживания электрооборудования | 4 | 10 |
|  |  |  | 3.2 Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования с применением метода 5С к организации рабочего места. Оптимизация и стандартизация рабочего места электромонтера |  |  |
|  |  |  | 3.3 Анализ причины потерь. Поиск скрытых потерь. Формирование предложений по уменьшению потерь при техническом обслуживании электрооборудования | 6 |  |
|  |  |  | 3.4 Деловая игра, основанная на применении метода PDCA. Рефлексия. |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |  |
|  |  |  | Всего | 108 |  |

4 условия реализации программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального МОДУЛЯ

Реализация программы производственной практики профессионального модуля требует наличие следующих дисциплин: "Техническое черчение и чтение чертежей", "Электротехника с основами электроники", "Основы технической механики", "Электроматериаловедение", "Охрана труда", "Электробезопасность", "Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением", учебных мастерских, которые должны обеспечивать проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, производственной практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ «ОНТ».

Оборудование учебных лабораторий «Контрольно – измерительные приборы», «Электротехники и электроники» и «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- электрооборудование;

- комплект контрольно – измерительных приборов;

- эталоны, образцы деталей.

Оборудование рабочих мест мастерских:

- Слесарно-механическо;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

- Электромонтажной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- измеритель тока;

- блок датчиков тока и напряжения;

- измеритель напряжения и частот;

- блок КИП приборов;

- измерители мощности;

- комплект мультиметров;

- стенды.

Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды - учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная и производственная практики реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с учебными занятиями.

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится образовательным учреждением в рамках профессионального модуля.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Для преподавателей

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930705

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844

- Котеленец Н.Ф. Техническая эксплуатация, диагностика и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное издание / Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. -Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Специальности среднего профессионального образования). -URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academiamoscow». - Текст: электронный

Для обучающихся

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2124362

- Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебное издание / Сидорова Л. Г. - Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Текст: электронный, 2019

Дополнительные источники:

Для преподавателей

8. Адаскин Б.И Воспитание культуры труда в процессе производственного обучения.-М.: Высшая школа, 2019

9. Вдовец С.И. Охрана труда учащихся и техника безопасности на уроках производственного обучения.-М.:Высшая школа, 2019

Для обучающихся

10. Иваненко В.Н Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении в учебных мастерских.-М.:Высшая школа, 2019

11. Ктиторов А.Ф Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ.-М.:Высшая школа, 2019

Интернет ресурсы:

12. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР).

13. http://electricalschool.info/ - Школа для электрика.

14. http://www.ni.com/academic/multisim.htm - Система моделирования электрических схем.

15. http://metalhandling - Слесарные работы [электронный ресурс]

16. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант

17. Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства.

18.  www.techno-sv.ru

19. www.bibliotekar.ru

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение производственной практики профессионального модуля ПМ.03 Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором техникума.

В процессе освоения производственной практики ПМ.03 предусмотрено проведение следующих форм промежуточного контроля знаний и умений обучающихся:

| Индекс | Элементы ПМ | Формы промежуточной аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр |
| ПП.03.01 | Производственная практика Выполнение ремонта и работ по предупреждению аварий и неполадок устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  |  | ДЗ |

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Выявляет неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Диагностирует состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВпосле ремонта Заполняет первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Находит место повреждения электропроводки; Обнаруживает место повреждения кабеля; Определяет дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определяет неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определяет полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определяет степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Читает электрические схемы и чертежи | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 3.2 | Выбирает инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выбирает инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирает сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирает типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменяет измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменяет элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществляет полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Осуществляет полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производит демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; Производит регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтирует пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устраняет выявленные неисправности доступными методами; Стропит и перемещает с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование |  |
| ПК 3.3 | Выбирает инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Измеряет емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измеряет ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измеряет фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использует текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Проводит испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | - Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | - Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | - Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

При освоении инвариантной составляющей учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства» обучающиеся должны сформировать следующие образовательные результаты.

| Образовательные результаты инвариантной составляющей учебного элемента | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Получил практический опыт построения псевдопроизводственного процесса в модельной ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, проверять, корректировать); | Планирует, проверяет, корректирует построение псевдопроизводственный процесс в модельной ситуации «техническое обслуживание электрооборудования» на основе метода PDCA | Беседа, метод—кейс, деловая игра |
| проанализировал определения процессов, формирующих ценность продукта для потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, наблюдаемого в реальных условиях; | анализирует этапы производственного процесса на производственном участке | метод—кейс |
| получил практический опыт формирования предложений в отношении конкретной производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и /или их времени за счет пространственных, логических, организационных решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.); | Сокращает операции по техническому обслуживанию электрооборудования | Метод- кейса Мозговой штурм |
| проанализировал организацию рабочего места с применением метода 5С; | организует рабочее место с применением метода 5С; | Мозговой штурм Формализованное наблюдение |
| получил практический опыт поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему» | Имеет опыт поиска организацию рабочего места с применением метода 5С; | Беседа, мозговой штурм |
| знает причины образования потерь (muda), согласно концепции бережливого производства; | Разрабатывает способ предотвращения систематических дефектов обусловленных человеческим фактором в производственном процессе | Беседа, Метод моделирования ошибок |
| знает принципы бережливого производства; | организует рабочее место в соответствии с принципами бережливого производства | беседа |
| знает содержание и примеры эффектов применения метода 5С; | Оптимизирует, и стандартизирует рабочее место на производстве | Карта потока создания ценности |
| знает содержание и примеры эффектов применения метода «5почему» | Выявляет причины появления недостатков в производственном процессе при выполнении технического обслуживания | Составление диаграммы «вопрос – ответ (причина)» |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля

| ПК 3.1. Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |  |
| --- | --- |
| Уметь: Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей электрооборудования Находить место повреждения электропроводки; Обнаруживать место повреждения кабеля; Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; Определять дефекты источников питания, электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; | Тематика практических работ: Ремонт броневого покрова кабелей, Ремонт свинцовой оболочки кабелей, Ремонт муфт и концевых заделок Замена или ремонт проводов; • Замена кабеля в помещении Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры Верховые осмотры ВЛ; Проверка состояния установки опор(отклонения, перекосы элементов и пр.), Проверка прочности соединительных мест Ревизия и ремонт разрядников Изготовление антисептических бандажей для опор Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. Участие в испытаниях электроустановок Измерение сопротивления петли фаза - нуль Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. Ремонт электрооборудования кранов и подъемников Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления Ремонт электрооборудования дуговых печей Ремонт высокочастотных электропечных установок. Ремонт электросварочных установок Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) Работа с технической документацией на электрооборудование |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | Перечень тем: Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| ПК 3.2. Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования. |  |
| Уметь: Выбирать инструменты для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Выбирать инструменты для производства работ по ремонту цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ Выявлять неисправности по характерным признакам и по результатам выполненных измерений Выбирать сечения проводов, плавкие вставки и аппараты защиты сложных электрических схем, а также ответственных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Выбирать типы предохранителей и автоматических выключателей для сложных электрических схем цеховых электроаппаратов и электроприборов Заменять измерительные приборы на электрооборудовании электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменять элементную базу при выполнении ремонта на электрических аппаратах, устройствах электроснабжения и электрооборудовании технологического оборудования Осуществлять полную разборку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Осуществлять полную разборку цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ, чистку и промывку всех узлов и деталей Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтировать детали корпуса электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устранять выявленные неисправности доступными методами | Тематика практических работ: Ремонт броневого покрова кабелей, Ремонт свинцовой оболочки кабелей, Ремонт муфт и концевых заделок Замена или ремонт проводов; • Замена кабеля в помещении Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры Верховые осмотры ВЛ; Проверка состояния установки опор(отклонения, перекосы элементов и пр.), Проверка прочности соединительных мест Ревизия и ремонт разрядников Изготовление антисептических бандажей для опор Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. Участие в испытаниях электроустановок Измерение сопротивления петли фаза - нуль Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. Ремонт электрооборудования кранов и подъемников Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления Ремонт электрооборудования дуговых печей Ремонт высокочастотных электропечных установок. Ремонт электросварочных установок Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) Работа с технической документацией на электрооборудование |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Методы устранения неисправностей электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Порядок и последовательность проведения работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Технология ремонта пускорегулирующей аппаратуры Технология ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Типовые неисправности генераторов Типовые неисправности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования к производству ремонта электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства ремонтых работ электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Устройство и основные неисправности реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей | Перечень тем: Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования. |  |
| Уметь: Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Диагностировать состояние деталей корпуса и магнитопровода цеховых высоковольтных электрических машин и электрических аппаратов напряжением до 10 кВ после ремонта Заполнять первичные данные при производстве ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Измерять емкость, индуктивность и частоту оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток фазы и напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять фазы тока и напряжения на оборудовании цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Использовать текстовые редакторы (процессоры) для оформления протоколов и актов испытаний электрооборудования Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Проводить испытания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Производить регулировку электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Стропить и перемещать с помощью грузоподъемных механизмов цеховое электрооборудование Читать электрические схемы и чертежи | Тематика практических работ: Ремонт броневого покрова кабелей, Ремонт свинцовой оболочки кабелей, Ремонт муфт и концевых заделок Замена или ремонт проводов; • Замена кабеля в помещении Замена поврежденных изоляторов и деталей линейной арматуры Верховые осмотры ВЛ; Проверка состояния установки опор(отклонения, перекосы элементов и пр.), Проверка прочности соединительных мест Ревизия и ремонт разрядников Изготовление антисептических бандажей для опор Осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс открыто проложенных кабелей Проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колодцев и запоров на них Измерение изоляции, определение падения напряжения, нагрева соединителей. Участие в испытаниях электроустановок Измерение сопротивления петли фаза - нуль Ремонт конденсаторов, предназначенных для повышения коэффициента мощность Ремонт приборов релейной защиты и измерения, защитных и противопожарных средств. Ремонт электрооборудования кранов и подъемников Ремонт электрооборудования электропечных установок и печей сопротивления Ремонт электрооборудования дуговых печей Ремонт высокочастотных электропечных установок. Ремонт электросварочных установок Ведение первичных документов по ремонту (протоколов, журналов, ведомостей) Работа с технической документацией на электрооборудование |
| Знать: Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по проверке и устранению неисправностей в сложных схемах электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по регулировке и сдаче особо сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Виды технической документации Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); оперативный журнал; Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования Порядок проведения измерений при производстве ремонтных работ Порядок работы с персональной вычислительной техникой Порядок работы с файловой системой Правила технической эксплуатации электроустановок Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок работы в них Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты Чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; | Перечень тем: Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК02.Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося, метод - кейс |
| ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Практические задания, метод – кейс, мозговой штурм |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Практические задания. |
| ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Практические задания. |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

Приложение Г

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости | ЛР 2.1 |  |
| Экономически активный | ЛР 2.2 |  |
| Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2.3 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 |  |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 |  |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. | ЛР 8.1 |  |
| Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8.2 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. | ЛР 9.1 |  |
| Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9.2 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 |  |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том числе ветеранам). | ЛР 14 |  |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). | ЛР 16 |  |
| Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принципов бережливого производства. | ЛР 17 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 18 |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 19 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный осознавать выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. | ЛР 21 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Активно применяющий полученные профессиональные компетенции в практической деятельности | ЛР 23 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Проявляющий эмоциональную устойчивость и способность её регулировать. Демонстрирующий способность к стрессоустойчивости, умение работать в режиме многозадачности | ЛР 24 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Демонстрирующий способность к практической деятельности. | ЛР 25 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |  |
| Осознание себя как носителя профессии, воспитание в себе чувства принадлежности к профессиональному сообществу | ЛР 26 | Тема 1.1 Организация ремонта электропроводки, электрооборудования и электроустановок промышленных организаций Тема 1.2 Организация ремонта кабельных линий Тема 1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.4 Техническая документация Тема 2.1 Принципы и практики бережливого производства |
| Демонстрирующий социальную активность в сфере добровольчества. | ЛР 27 |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | №страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |