|  | - МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - государственное бюджетное профессиональное - образовательное учреждение Самарской области - «Отрадненский нефтяной техникум» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНО Приказом № 240-о от 30 мая 2024 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

профессии

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

г.о. Отрадный, 2024

| РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ТЦ Протокол № 10 от « 24 » мая 2024 г. Председатель ЦК ТЦ ___________________/ Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) | РАССМОТРЕНО Цикловой комиссией ТЦ Протокол № № 10 от « 20 » мая 2022 г. Председатель ЦК ТЦ ___________________/ Аракелян В.И./ (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| Разработчик: Рау Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ОНТ» «20» мая 2024 г. | Разработчики: Рау Галина Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ОНТ» «17» мая 2022 г. |

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудовани(далее – СПО) профессии я (по отраслям), утвержденного утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года.

Разработчик:

Г.И. Рау                                   мастер п/о                                                        1КК.

Эксперты:

Внутренняя экспертиза

Техническая экспертиза

Н,А,Горбунова                            методист                                                     1КК

Содержательная экспертиза

В.И. Аракелян                         председатель ЦК                                            ВКК

Внешняя экспертиза

А,В,Борисов                            гл.энергетик                ООО «РН-Ремонт НПО»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 14 |
| 4 Условия реализации ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 23 |
| Приложение А Конкретизация освоения результатов программы учебной практики профессионального модуля | 25 |
| Приложение Б Технологии формирования ОК | 33 |
| Приложение В Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и методов обучения | 34 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ г ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ | 35 |
| пРИЛОЖЕНИЕ д фОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ | 36 |
| ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ | 45 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ учебной практики профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

1.1 Область применения программы учебной практики

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям), утвержденного приказом Минпросвещения России № 316 от 28.04.2023 года.

Рабочая  программа учебной практики профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке всеми техническими специальностями электротехнической отрасли. Опыт работы не требуется.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.2 Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

владеть навыками:

- обслуживания электрических аппаратов напряжением до 1000 В;

- обслуживания электрических аппаратов напряжением свыше 1000 В;

- обслуживания устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования;

- проверки сложных схем электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- проведения диагностики электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования;

- ведения первичных документов по техническому обслуживанию (протоколов, журналов, ведомостей);

уметь:

- выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования;

- заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов;

- заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей;

- заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей;

- использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей;

- осуществлять полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования;

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования;

- обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения и электрооборудования;

- обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и электрооборудования;

- обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и

- рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и

- электрооборудования

- выявлять неисправности в контактных соединениях устройств

- электроснабжения и электрооборудования

- читать электрические схемы и чертежи

- выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании

- измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании

- использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем

- настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса

- определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения

- проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования

- определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования

- определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования

- подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования

- проверять работоспособность реле

- производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры

- заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах

- использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний

знать:

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

- влассификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок

- основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры

- основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

- правила технической эксплуатации электроустановок

- прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

- технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры

- технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования

- устройство реостатов

- устройство контакторов и магнитных пускателей

- устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- нормы и объем приемо-сдаточных испытаний

- основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

- правила технической эксплуатации электроустановок

- порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ

- порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования

- требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

- требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования

- устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования

- правила технической эксплуатации электроустановок

- виды технической документации

- журналы учета электрооборудования

- чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр.

- чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

- общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);

- комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения)

- оперативный журнал;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок;

- журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;

- журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;

- ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;

- журнал учета электрооборудования;

- кабельный журнал.

- основные форматы представления электронной графической и текстовой информации

- прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального модуля

| Вид учебной деятельности | Объем часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | очной формы обучения | заочной формы обучения |
| Учебная практика | 72 | Не предусмотрено |
| Промежуточная аттестация в форме | Дифференцированный зачёт |  |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является овладение обучающимися Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям), в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ПК 2.2 | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. |
| ПК 2.3 | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. |

В процессе освоения учебной практики ПМ.02 обучающиеся должны овладеть общими компетенциями (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3 СТРУКТУРА и содержание учебной практики профессионального модуля

ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторных и практических занятий , часов | в т.ч., курсовой проект, часов | Всего, часов |  | в т.ч., курсовой проект, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | Учебная практика (Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | Всего: | 72 | 72 |  | - |  | - |  | - | 72 |  | - |

3.2 Содержан

ие обучения по учебной практике профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям)

| Учебная практика ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень формируемых компетенций | Наименование разделов |  | Наименование тем | Содержание практических работ | Кол-во часов на одно занятие | 72 |  |
| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. | Раздел 1. Технология обеспечения бесперебойной работы электрооборудования и электроустановок . | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства |  | Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки. Очистка от пыли светильников и арматуры. Замена перегоревших или отслуживших ламп. Замена неисправных изоляторов. Замена штепсельных розеток и выключателей | 6 | 6 |  |
|  |  | Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок |  | Осмотр электроустановки. Закрепление провисшей электропроводки. Фотометрические измерения освещенности Обслуживание люминесцентного освещения. Восстановление электросети в местах ее обрывов. Смена предохранителей. Оценка надежности контактов и контактных групп. | 6 | 12 |  |
|  |  |  |  | Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения | 6 |  |  |
|  |  | Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. |  | Проверка нагруженности кабельной линии Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз | 6 | 12 |  |
|  |  |  |  | Проверка состояния кабельных трасс Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии | 6 |  |  |
|  |  | Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ |  | Осмотр воздушной линии и сооружений Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений | 6 | 6 |  |
| ПК 2.3 Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах |  | Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций |  | Осмотр распределительных устройств Обслуживание распределительных устройств | 6 | 18 |  |
|  |  |  |  | Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах Осмотр трансформатора Контроль температуры трансформаторного масла | 6 |  |  |
|  |  | Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |  | Уход за отдельными элементами электрических машин Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов | 6 | 12 |  |
|  |  |  |  | Техническое обслуживание подшипников электрических машин Заполнение журнала испытаний. Заполнение журнала осмотра электроустановки | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 72 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4 условия реализации программы учебной практики профессионального МОДУЛЯ

Реализация программы учебной практики профессионального модуля требует наличие следующих дисциплин: "Техническое черчение и чтение чертежей", "Электротехника с основами электроники", "Основы технической механики", "Электроматериаловедение", "Охрана труда", "Электробезопасность", "Электрические машины, электропривод и системы управления электроснабжением", учебных мастерских, которые должны обеспечивать проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом ГБПОУ «ОНТ».

Оборудование учебных лабораторий «Контрольно – измерительные приборы», «Электротехники и электроники» и «Техническое обслуживание электрооборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- электрооборудование;

- комплект контрольно – измерительных приборов;

- эталоны, образцы деталей.

- Оборудование рабочих мест мастерских:

- Слесарно-механической:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

- Электромонтажной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- измеритель тока;

- блок датчиков тока и напряжения;

- измеритель напряжения и частот;

- блок КИП приборов;

- измерители мощности;

- комплект мультиметров;

- стенды.

Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды - учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная и производственная практики реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с учебными занятиями.

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится образовательным учреждением в рамках учебного плана и профессионального модуля.

# 4.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2023. — 271 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1930705

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. - 16-е изд., стер. - Москва: Академия, 2022.- 592с.- — (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0448-0

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 396 с. — ISBN 978-5-507-46250-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/303443

- Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 3-е изд. стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-4499-0766-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870844

Для обучающихся

- Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2124362

- Сидорова Л. Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций: учебное издание / Сидорова Л. Г. - Москва: Академия, 2023. - 320 c. (Профессии среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Текст: электронный

Дополнительные источники:

Для преподавателей

7. Адаскин Б.И Воспитание культуры труда в процессе производственного обучения.-М.: Высшая школа, 2019

8. Вдовец С.И. Охрана труда учащихся и техника безопасности на уроках производственного обучения.-М.:Высшая школа, 2019

Для обучающихся

9. Иваненко В.Н Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении в учебных мастерских.-М.:Высшая школа, 2019

10. Ктиторов А.Ф Основные приемы и способы выполнения электромонтажных работ.-М.: Высшая школа, 2019

Интернет ресурсы:

11. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР).

12. http://electricalschool.info/ - Школа для электрика.

13. http://www.ni.com/academic/multisim.htm - Система моделирования электрических схем.

14. http://metalhandling - Слесарные работы [электронный ресурс]

15. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант

16. www.bibliotekar.ru

# 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) производится в соответствии с учебном планом по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и календарным графиком, утвержденным директором техникума.

В процессе освоения учебной практики ПМ.02 предусмотрено проведение следующих форм промежуточного контроля знаний и умений обучающихся:

| Индекс | Элементы ПМ | Формы промежуточной аттестации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр |
| УП.02.01 | Учебная практика Выполнение технического обслуживания устройств электроснабжения и электрооборудования (по отраслям) |  |  | ДЗ |  |

# 4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

# 5 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | подготавливает рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ осуществляет полную разборку устройств электроснабжения и электрооборудования определяет степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования обслуживает детали корпуса электрооборудования обслуживает механическую часть электрооборудования определяет дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения настраивает блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса производит обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры выбирает инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования заменяет обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов заменяет поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей заменяет пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей рихтует, зачищает ножи рубильников устройств электроснабжения | Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля. |
| ПК 2.2. | проверяет работоспособность реле определяет полярность обмоток электрических машин электрооборудования измеряет ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определяет чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании измеряет емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании проводит испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования |  |
| ПК 2.3. | читает электрические схемы и чертежи использует персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей заполняет первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах использует персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний |  |
| ОК 01 | - Обоснованность планирования учебной и профессиональной деятельности; - соответствие результата выполнения профессиональных задач эталону (стандартам, образцам, алгоритму, условиям, требованиям или ожидаемому результату); - степень точности выполнения поставленных задач. |  |
| ОК 02 | - Полнота охвата информационных источников; - скорость нахождения и достоверность информации; - обновляемость и пополняемость знаний, влияющих на результаты учебной и производственной деятельности. |  |
| ОК 04 | Осознание своей ответственности за результат коллективной, командной деятельности, готовности к сотрудничеству, использованию опыта коллег; - отсутствие негативных отзывы со стороны коллег и руководства. |  |
| ОК 05 | Демонстрация навыков грамотно общения и оформление документации на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста |  |
| ОК 09 | Демонстрация умений понимать тексты на базовые и профессиональные темы; - составлять необходимую документацию на государственном и иностранном языках |  |

Приложение А

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ программы учебной практики профессионального модуля

| ПК 2.1. Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |  |
| --- | --- |
| Уметь: Выбирать инструменты для производства работ по техническому обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Заменять обгоревшие контакты выключателей электрических аппаратов Заменять поврежденные или изношенные детали контакторов и магнитных пускателей Заменять пружины, патроны, плавкие вставки предохранителей и пакетных выключателей Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей Осуществлять полную разборку устройств электроснабжения иэлектрооборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения иэлектрооборудования Обслуживать детали корпуса устройств электроснабжения иэлектрооборудования Обслуживать и заменять элементную базу устройств электроснабжения и Обслуживать механическую часть устройств электроснабжения и электрооборудования Рихтовать, зачищать ножи рубильников устройств электроснабжения и электрооборудования Выявлять неисправности в контактных соединениях устройств электроснабжения и электрооборудования Читать электрические схемы и чертежи | Тематика практических работ: Осмотр электроустановки Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки Очистка от пыли светильников и арматуры, Замена перегоревших или отслуживших ламп Замена неисправных изоляторов, Замена штепсельных розеток и выключателей; Закрепление провисшей электропроводки; фотометрические измерения освещенности Обслуживание люминесцентного освещения Восстановление электросети в местах ее обрывов; Смена предохранителей Оценка надежности контактов и контактных групп Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения Осмотр воздушной линии и сооружений Проверка нагруженности кабельной линии Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз Проверка состояния кабельных трасс Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току Осмотр распределительных устройств Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах Осмотр трансформатора Контроль температуры трансформаторного масла Обслуживание распределительных устройств Уход за отдельными элементами электрических машин Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. Техническое обслуживание подшипников электрических машин Заполнение журнала испытаний. Заполнение журнала осмотра электроустановки |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция и назначение электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Классификация электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Назначение, конструктивное исполнение, технические характеристики и область применения электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Общие сведения о распределительных устройствах силовых электроустановок Основные виды неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Правила технической эксплуатации электроустановок Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Технология обслуживания пускорегулирующей аппаратуры Технология обслуживания электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию устройств электроснабжения, электрооборудования и технологического оборудования Устройство реостатов Устройство контакторов и магнитных пускателей Устройство предохранителей, рубильников и пакетных выключателей электрооборудования | Перечень тем: Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. |  |
| Уметь: Выбирать инструменты для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Заменять элементную базу электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту на электрооборудовании и устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании Измерять ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности, определять чередование фаз на электрооборудовании, устройствах электроснабжения и технологическом оборудовании Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса Определять дефекты электрооборудования и устройств электроснабжения Проводить испытания электрооборудования и устройств электроснабжения оборудования Определять полярность обмоток электрических машин электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования Проверять работоспособность реле Производить обслуживание автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры Читать электрические схемы и чертежи | Тематика практических работ: Осмотр электроустановки Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки Очистка от пыли светильников и арматуры, Замена перегоревших или отслуживших ламп Замена неисправных изоляторов, Замена штепсельных розеток и выключателей; Закрепление провисшей электропроводки; Фотометрические измерения освещенности Обслуживание люминесцентного освещения Восстановление электросети в местах ее обрывов; Смена предохранителей Оценка надежности контактов и контактных групп Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения Осмотр воздушной линии и сооружений Проверка нагруженности кабельной линии Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз Проверка состояния кабельных трасс Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току Осмотр распределительных устройств Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах Осмотр трансформатора Контроль температуры трансформаторного масла Обслуживание распределительных устройств Уход за отдельными элементами электрических машин Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. Техническое обслуживание подшипников электрических машин Заполнение журнала испытаний. Заполнение журнала осмотра электроустановки |
| Знать: Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по обслуживанию электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Правила технической эксплуатации электроустановок Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и настройке параметров электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Порядок оформления протоколов и актов испытания оборудования электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ Порядок технического обслуживания электрооборудования и устройств электроснабжения и технологического оборудования Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по обслуживанию электрооборудования, устройств электроснабжения и технологического оборудования Устройство и конструкция электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | Перечень тем: Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| ПК 2.3. Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. |  |
| Уметь: Заполнять первичные данные по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах Использовать персональную вычислительную технику для оформления протоколов и актов испытаний | Тематика практических работ: Осмотр электроустановки Проверка состояния электропроводки, щитков, осветительных приборов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки Очистка от пыли светильников и арматуры, Замена перегоревших или отслуживших ламп Замена неисправных изоляторов, Замена штепсельных розеток и выключателей; Закрепление провисшей электропроводки; Фотометрические измерения освещенности Обслуживание люминесцентного освещения Восстановление электросети в местах ее обрывов; Смена предохранителей Оценка надежности контактов и контактных групп Проверка сопротивления изоляции сети рабочего и аварийного освещения и исправности системы аварийного освещения Осмотр воздушной линии и сооружений Проверка нагруженности кабельной линии Проверка состояния кабеля (внешний осмотр) Испытания кабеля: определение целости жил, состояния изоляции кабеля и совпадение фаз Проверка состояния кабельных трасс Измерение соединителей с помощью аккумуляторной батареи на отключенной линии Контроль соединений, выполненных обжатием, опрессованием и болтовых плашечных соединений Проверка в распределительных устройствах состояния выкатных частей, работы блокировок, отсутствия перекосов и заеданий в механической части Измерение и испытания электрической изоляции трансформаторов Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току Осмотр распределительных устройств Выполнение оперативных переключений в распределительных устройствах Осмотр трансформатора Контроль температуры трансформаторного масла Обслуживание распределительных устройств Уход за отдельными элементами электрических машин Техническое обслуживание автоматизированных электроприводов. Техническое обслуживание подшипников электрических машин Заполнение журнала испытаний. Заполнение журнала осмотра электроустановки |
| Знать: Правила технической эксплуатации электроустановок Виды технической документации журналы учета электрооборудования чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы и пр. чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; общие схемы электроснабжения, в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) оперативный журнал; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал. Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них | Перечень тем: Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |

Приложение Б

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК | Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) |
| --- | --- |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Практические задания |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Практические задания. |
| ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Практические задания. |

Приложение В

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

Приложение Г

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания | Наименование разделов и тем занятий |
| --- | --- | --- |
| Осознающий себя гражданином и защитником великой страны | ЛР 1 |  |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости | ЛР 2.1 |  |
| Экономически активный | ЛР 2.2 |  |
| Участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2.3 |  |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. | ЛР 4.1 |  |
| Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4.2 |  |
| Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России | ЛР 5 |  |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |  |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |  |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. | ЛР 8.1 |  |
| Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8.2 |  |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. | ЛР 9.1 |  |
| Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9.2 |  |
| Заботящийся о защите окружающей среды | ЛР 10.1 |  |
| Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10.2 |  |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |  |
| Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания | ЛР 12 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Самарской областью |  |  |
| Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития Самарской области, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению конкурентноспособности Самарской области в национальном и мировом масштабах. | ЛР 13 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Демонстрирующий гордость за Самарскую область, уважительное отношение к малой Родине, культуре и искусству, традициям, праздникам, ключевым историческим событиям, выдающимся личностям Самарской области (в том числе ветеранам). | ЛР 14 |  |
| Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, к социальной и профессиональной мобильности на основе выстраивания жизненной и профессиональной траектории. Демонстрирующий интерес и стремление к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями социально-экономического развития Самарской области. | ЛР 15 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Стремящийся к результативности на олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня (в том числе WorldSkills, Абилимпикс, Дельфийские игры и т.д.). | ЛР 16 |  |
| Осознающий ценности использования в собственной деятельности инструментов и принципов бережливого производства. | ЛР 17 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 18 |  |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 19 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 20 |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии) |  |  |
| Способный осознавать выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. | ЛР 21 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Способный быть внимательным, скрупулезным, принимать конструктивные решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 22 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Активно применяющий полученные профессиональные компетенции в практической деятельности | ЛР 23 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Проявляющий эмоциональную устойчивость и способность её регулировать. Демонстрирующий способность к стрессоустойчивости, умение работать в режиме многозадачности | ЛР 24 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Демонстрирующий способность к практической деятельности. | ЛР 25 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) |  |  |
| Осознание себя как носителя профессии, воспитание в себе чувства принадлежности к профессиональному сообществу | ЛР 26 | Тема 1.1 Организация технического обслуживания электрохозяйства Тема 1.3 Техническое обслуживание кабельных линий. Тема 2.1 Техническое обслуживание внутрицеховых электросетей и осветительных электроустановок Тема 1.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи напряжением до 110 kВ Тема 1.5 Техническое обслуживание трансформаторных подстанций Тема 1.6 Техническое обслуживание электроприводов |
| Демонстрирующий социальную активность в сфере добровольчества. | ЛР 27 |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № | №страницы | Результаты актуализации | Дата актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |