Министерство образования Самарской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО

Методист

_____________ Н.В.Солдатова

__________________  20___  г.

План учебного занятия

(открытого урока)

Построение монтажных схем. Изучение логической взаимосвязи элементов монтажной схемы. Маркировка и адресация элементов и аппаратов на монтажной схеме

МДК 01.01 «Электрическое и электромеханическое оборудование»

Специальность 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Преподаватель          Свиридова О.М

РАССМОТРЕНА

на заседании ЦК______________________

Протокол № __ от «___» __________ 2025 г.

Председатель ЦК ______________________/М.А. Леверкина /

г.о. Тольятти 2025 
 План учебного занятия

Дисциплина МДК 01.01 «Электрическое и электромеханическое оборудование»

Тема 1.3 Чтение чертежей и схем

Тема учебного занятия  Построение монтажных схем. Изучение логической взаимосвязи элементов монтажной схемы. Маркировка и адресация элементов и аппаратов на монтажной схеме

Цели учебного занятия:

Обучающая

Формировать навык составления монтажных схем:

- научить правильно применять  условные обозначения аппаратов в шкафах управления;

- наносить адресацию (позиционное обозначение) концов, присваивать обозначения элементов аппаратов в монтажных схемах, согласно обозначению аппаратов принципиальных схемы;

Развивающая

–  развивать умение анализировать нестандартные ситуации  и делать выводы;

–  развивать умения устанавливать межпредметные связи;

–  развивать умения представлять и отстаивать свое мнение;

–  развивать умения оценивать свою и чужую работу.

Воспитательная

–  воспитывать умение преодолевать трудности;

–  воспитывать культуру общения;

–  практиковать навыки взаимопомощи при решении различных проблем.

ПК и ОК, формируемые на занятии:

Содержание темы занятия ориентировано на подготовку обучающихся к овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1 Выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

В процессе изучения темы занятия у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Использовать современные свойства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания):

В результате освоения темы занятия обучающийся должен уметь:

- Составлять монтажные схемы соединений средней сложности

В результате освоения темы занятия обучающийся должен знать:

- Последовательность построения монтажных схем

- Способы нанесения адресации линий связи схемы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения:

- ​ устный фронтальный опрос;

- ​ индивидуальные задания (карточки с самостоятельными вариантами задания)

- задание по определению ошибок в схемах предложенных преподавателем

- проверка выполненных работ студентами друг у друга

Тип учебного занятия:

- комбинированное занятие;

- Вид учебного занятия: комбинированный урок с использованием ИКТ

Метод(ы) обучения:  объяснительно-иллюстрационный

Оборудование и технические средства обучения,

- персональный компьютер;

электронная презентация,

интерактивная доска;

ноутбук и т.д

Межпредметные связи: МДК 01.02 Основы технической эксплуатации электрического электромеханического оборудования (Тема 1.2. Электрические сети и их монтаж; Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов; Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля); ОП 06 Электрические машины и электропривод (Тема 2 Электрические аппараты)

Информационное обеспечение занятия:

- Алексеев О.В., Китаев В.В., Шихин А.Я., Электротехнические устройства, М., Энергоиздат, 2021, 356 с

- Зимин Е.Н.,  В.И.Преображенский, И.И.Чувашов «Электрооборудование промышленных предприятий и установок» М., «АКАДЕМИЯ» 2020, 553 с

- Зюзин А.Ф., Пононов Н.З., Монтаж эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий, М, Академия, 2020, 367с.

- Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей, М., Академия, 2022, 144с.

- Конюхова Е.А. , «Электроснабжение объектов», М., «Академия», 2021, 320с.;

7        Кнорринг Г.М., Справочник для проектирования электрического освещения. М., «Форум-Инфа-М», 2022, 362 с.;

8      Правила устройства электроустановок, М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2006, 550с.;

Дополнительные источники

- Козловская В.Б. Электрическое освещение: справочник – М. , Техноперспектива, 2020, 256с.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

- ГОСТ 21.608-84 (2022)  Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи (устанавливает состав проекта внутреннего электроосвещения, а также правила оформления рабочих чертежей)

- ГОСТ 8607-82. Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия

Интернет-ресурсы

1 https://sites/google/gom/sote/elektrik/home

4 https://www.professonalsamara/ru/services/edugation/

5 ЦОР  - (образовательный портал)

Продолжительность учебного занятия:  1час 30 минут

Технологическая карта

Ход занятия

| Планируемое время | Деятельность преподавателя |  | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2 мин (примерное) | I Организационная часть урока |  |  |
|  | Преподаватель отмечает присутствующих обучающихся и настраивает на урок. Преподаватель проверяет наличие выполненной самостоятельной работы предыдущего занятия (СР 16, задание) Преподаватель сообщает тему учебного занятия «Правила нанесения позиционной маркировки на монтажной схеме. Маркировка и адресация элементов» | Обучающиеся готовятся к уроку, староста сообщает об отсутствующих на уроке Обучающиеся показывают преподавателю выполненную дома самостоятельную работу Слушают |  |
| 3 мин | II Постановка целей и задач Преподаватель сообщает цели и задачи учебного занятия Обучающиеся должны: Приобрести навык составления монтажных схем: - правильно применять условные обозначения аппаратов в шкафах управления;. - наносить адресацию (позиционное обозначение) концов присваивать обозначения элементов аппаратов в монтажных схемах, согласно обозначению аппаратов принципиальных схем; -- Развивать познавательный интерес к умению работы с электрическими чертежами через практические навыки составления схем - Развивать познавательный интерес к дисциплине через практические навыки чтения и составления электрических схем. – Развивать умения оценивать свою и чужую работу. |  |  |
| 20 мин | III Актуализация опорных знаний |  |  |
|  | Задачи этапа: – реализация знаний студентов по вопросам ранее изученного материала; – проверка готовности студентов к формированию новых знаний, умений Методы проведения: – задание по определению ошибок в четырех схемах предложенных преподавателем (задание выполняют все студенты группы, время на задание 8 мин); – выполнение индивидуальных заданий по карточкам (задание выполняют 5 студентов, время на задание 12 мин, Приложение 1); – устный фронтальный опрос (в опросе принимаю участие остальные 20 студентов, студенты работающие по карточкам присоединяются по мере выполнения индивидуального задания |  |  |
|  | 1 – определение ошибок в схемах предложенных преподавателем, задание выполняют все присутствующие студенты (формирование ОК 1,2; ПК 1.1) Преподаватель предлагает схемы в которых умышленно допущена ошибки, необходимо их найти и назвать по мере обнаружения, сообщает время на выполнения тестового задания (8 мин), сообщает критерий оценивания На плакатах схемы выполненные с ошибками (например, в цепи могут быть соединенные последовательно контакты, которые никогда одновременно не должны быть замкнуты) Определить ошибки. |  | Называют обнаруженные ошибки в обозначении, в правильности изображения контактов в логике исполнения схемы Критерии оценивания: - при определении 5 ошибок – 5 (отлично); - при определении 4 ошибок – 4 (хорошо); - при определении 3 ошибок – 3 (удовлетворительно) |
|  | 2 – работа по индивидуальным заданиям (формированиеОК 1,2; ПК 1.1) Преподаватель раздает карточки для студентов выполняющих индивидуальные задания . 5 вариантов ( Приложение 1) Время выполнения задания - 12 мин. |  | Выполняют работы индивидуально без помощи преподавателя Критерии оценивания: - при выполнении без ошибок – 5 (отлично); - при допущенной одной ошибки – 4 (хорошо); - при допущенных двух ошибках – 3 (удовлетворительно) |
|  | Для студентов не занятых индивидуальным заданием преподаватель проводит фронтальный устный опрос 3 – устный фронтальный опрос (формирование ОК 1,2; ПК 1.1)) Перечень вопросов устного опроса: Дать определение принципиальные электрические схемы Назначение принципиальных схем. Какую информацию содержат принципиальные электрические схемы Условно-графические обозначение С чего начинается чтение принципиальных схем Последовательность чтения принципиальных электрических схем Правила нанесения позиционного обозначения концов Логическая взаимосвязь элементов схемы Дать определение монтажные электрические схемы Виды монтажных схем и их назначение Назначение монтажных схем. Какую информацию содержат монтажные электрические схемы Способы выполнения монтажных схем Условно-графические обозначение С чего начинается чтение монтажных схем Последовательность чтения монтажных электрических схем |  | - отвечают на вопросы, принимают активное участие в анализе ответов, предлагают свои варианты ответов Критерии оценивания: - правильный ответ на 5 вопросов – 5 (отлично); - правильный ответ на 4 вопроса – 4 (хорошо); - правильный ответ на 3 вопроса – 3 (удовлетворительно |
| 40 мин | IV Формирование новых знаний, умений |  |  |
|  | Задачи этапа: - реализация обучающей, развивающей и воспитательной цели урока: Составление монтажных схем Метод обучения: объяснительно-иллюстрационный: изложение нового материала на примере практического составления монтажной схемы параллельно с преподавателем; который поясняя материал показывает пример составления схемы иллюстрационно на доске. (Приложение 2, 3); - просмотр презентации «Правила составления монтажных схем» |  |  |
|  | Преподаватель объясняет новый материал. 1.Основные правила обозначения аппаратов монтажных схем Поясняет основные моменты определения и правила. Просмотр презентации «Правила составления монтажных схем», |  | Слушают объяснение преподавателя, ведут конспект лекции, записывают тему, основные понятия и определения. |
|  | 2. Правила нанесения позиционного обозначения концов на монтажных схемах, Преподаватель наглядно на доске показывает как нужно работать с принципиальной схемой, показывает последовательность выполнения монтажных схем. |  | Параллельно с преподавателем наносят позиционное обозначение концов на чертеже монтажной схемы, в которой выполнено расположение аппаратов в шкафу |
|  | 3 Изучение логической взаимосвязи принципиальной и монтажной электрических схем Преподаватель обращает особое внимание как с помощью правильной последовательности и логики взаимосвязи принципиальной и монтажной электрических схем не допускать ошибок. |  | Прослеживают логическую взаимосвясь между принципиальной и монтажной схемами. Записывают необходимые пояснения в свой конспект. |
|  | 4 Нанесение адресации концов элементов на монтажных схемах Преподаватель наносит на чертеже полную обозначение аппаратов, позиционное обозначение концов элементов схемы, и их адресацию в шкафу., для одной цепочки. Проверяет выполненные работы студентов. |  | Заканчивают выполнение на чертеже одной цепочки; обозначают аппараты, наносят позиционное обозначение концов элементов схемы, и их адресацию в шкафу |
| 15 мин | V Закрепление нового материала |  |  |
|  | Задачи этапа: выявить уровень освоения студентами содержания учебного материала занятия Методы проведения: просмотр презентации «Правила составления монтажных схем», Самостоятельное выполнение заданной монтажной схемы . ;Проверка выполненных работ согруппников друг у друга. |  |  |
|  | Задание. Закончить самостоятельно выполнение схемы начатой при изучении материала урока под руководством преподавателя. |  | Заканчивают выполнение на чертеже остальной части схемы, согласно изученным правилам и полученным знаниям. |
|  | Преподаватель предлагает студентам выборочно поменяться выполненными схемами(например ряд на ряд). и произвести проверку правильности выполнения задания. Студенты для которых данное задание окажется слишком сложным свои работы сдают преподавателю. Преподаватель проверяет выполненные обучающихся задания, выставляет оценки, проводит детальный анализ допущенных ошибок обучающихся и указывает пути и методы их устранения. В случае недостаточности времени преподавателю для проверки всех выполненных работ, поверка выполняется преподавателем позже и более тщательно, результат окончательный будет объявлен на следующем уроке. Для студентов не занятых в проверке предлагается повторить основные понятия путем фронтального опроса: - назначение монтажных схем - схема соединения - схема подключения - назначение контактной рейки - форма изображения …аппаратов в шкафу……….. |  | Проверка работ своих согрупников. Самоанализ результатов решения задания. Критерии оценивания: - проверка выполненная без ошибок, быстро и качественно (не более 3 мин) – 5 (отлично); - проверка выполненная без ошибок, более (трех минут) – 4 (хорошо); - проверка выполненная с ошибками,– 3 (удовлетворительно |
| 5 мин | VI Подведение итогов, (рефлексия) |  |  |
|  | Задача этапа: подведение итогов Методы проведения: монологический рассказ-заключение |  |  |
|  | Преподаватель выявляет уровень усвоения темы студентами: - поднимите руку, кто считает, что сможет самостоятельно составить монтажную схему? - - поднимите руку, кто считает, что не сможет самостоятельно составить монтажную схему? - поднимите руку, кто придет на дополнительное занятие Преподаватель сообщает оценки, комментируя результат; отмечает активных студентов, указывает на пассивность отдельных студентов; проводит анализ допущенных ошибок студентами, указывает пути и методы их устранения; сообщает о достижении цели урока………….. |  | Самоанализ результатов занятия Слушают. |
| 5 мин | VII Выдача самостоятельной работы |  |  |
|  | Выдача задания. Задание. Закрепить полученные знания путем выполнения индивидуальных заданий. |  | Получают индивидуальное задание , согласно своего варианта на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы |

Приложение 1

Вариант 1

Выполнить принципиальную схему электрического освещения жилого помещения, питание выполнить от разных фаз А, В. Предусмотреть наличие светильника-люстры на 5 рожков, с включением то двухклавишного выключателя, с вариантами включения 2/3. Подключить 8 розеток от фазы В, пять светильников от фазы А

Вариант 2

Выполнить принципиальную схему электрического освещения жилого помещения, питание выполнить от разных фаз А, В. Предусмотреть наличие светильника-люстры на 7 рожков, с включением то двухклавишного выключателя, с вариантами включения 2/5. Подключить 5 розеток от фазы А, три светильника от фазы В

,

Вариант 3

Выполнить принципиальную схему электрического освещения жилого помещения, питание выполнить от разных фаз А, В. Предусмотреть наличие двух светильников-люстр  на 3 рожков, с включением то двухклавишного выключателя, с вариантами включения 1/2. Подключить 6 розеток от фазы А, 4 светильника от фазы В

Вариант 4

Выполнить принципиальную схему электрического освещения жилого помещения, питание выполнить от разных фаз А, В. Предусмотреть наличие светильника-люстры на 6 рожков, с включением то двухклавишного выключателя, с вариантами включения 2/4. Подключить 5 розеток от фазы А, три светильника от фазы В

Вариант 5

Выполнить принципиальную схему электрического освещения жилого помещения, питание выполнить от разных фаз А, В. Предусмотреть наличие двух светильников-люстр  на 5 рожков, с включением то двухклавишного выключателя, с вариантами включения 1/4. Подключить 4 розетки от фазы А, 4 светильника от фазы В

Приложение 2,3