государственное автономное профессиональное

Образовательное учреждение Самарской области

«Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

Профиль профессионального образования Технический

Специальность СПО

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Базовая подготовка

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела развития

и оценки персонала АО «ННК» __________________ Соколова Т.А.

2022 г.

| СОГЛАСОВАНО Предметно-цикловой комиссией Протокол № ___ от «__» ________2022 г. Председатель ПЦК _______________ О. С. Неверова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ____________ О. Д. Щелкова |
| --- | --- |

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  по специальности СПО 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Организация-разработчик:  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум»

Разработчик: Коряковская М. В. - преподаватель спец. дисциплин

Содержание

| 1 | Паспорт программы учебной практики | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Учебная практика по профессиональному модулю | 5 |
| 3 | Материально-техническое обеспечение учебной практики | 8 |

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

Область применения программы

Программа учебной  практики является частью программы  подготовки  специалистов  среднего  звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

в части освоения квалификации лаборант химического анализа

и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

Цели учебной практики:

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

- Требования к результатам учебной практики
В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить:

| № ПМ | ВПД | Профессиональные компетенции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности | ПК 1.1 | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа |
|  |  | ПК 1.2 | Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами |
|  |  | ПК 1.3 | Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям |

- Формы контроля

дифференцированный зачет

- Количество часов на освоение программы учебной  практики

В рамках освоения ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

Учебная практика составляет 108 часов.

II. УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

Результаты освоения программы учебной практики.

Результатом освоения программы учебной практики является формирование у обучающихся профессиональных компетенций

| Код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа |
| ПК 1.2 | Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами |
| ПК 1.3 | Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 10 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

Содержание учебной  практики  ПМ.01 Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений, испытательного оборудования, проб и растворов к проведению анализа в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности

| Код ПК | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование практических умений | Объем часов | Формат практики (рассредоточенно/ концентрированно) с указанием базы практики | Уровень освоения | Показатели сформированности практических умений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Подготовка рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа | 1. Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места при работе в химической лаборатории 2. Мытье и сушка химической посуды | 6 6 | Концентрированно в аудиториях нефтехимического профиля на базе ГАПОУ СО «ННХТ» | 3 2 | Участвует в подготовке рабочего места, лабораторных условий, средств измерений и испытательного оборудования для проведения анализа |
| ПК 1.2 | Подготавливать пробы (жидкие, твердые, газообразные) и растворы заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами | 1.Проведение отбора проб 2. Взятие навески на аналитических и технохимических весах. 3. Приготовление растворов различной концентрации. 4. Установка титров растворов. | 6 6 24 12 | Концентрированно в аудиториях нефтехимического профиля на базе ГАПОУ СО «ННХТ» | 3 2 2 2 | Участвует в подготавке проб (жидкие, твердые, газообразные) и растворов заданной концентрации к проведению анализа в соответствии с правилами работы с химическими веществами и материалами |
| ПК 1.3 | Контролировать необходимые параметры на соответствие требованиям | 1. Проведение различных анализов по требованиям нормативной документации | 42 | Концентрированно в аудиториях нефтехимического профиля на базе ГАПОУ СО «ННХТ» | 3 | Участвует в проведении различных анализов по требованиям нормативной документации |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Дифференцированный зачет | 1.Выполнение практической работы | 6 |  | 3 | Самостоятельно выполняет анализы в соответствие с методикой |
|  | Всего, часов |  | 108 |  |  |  |

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ

Реализация рабочей программы учебной практики проходит в учебно-производственных мастерских ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» и предполагает наличие лаборатории «Аналитическая химия»

Оборудование лаборатории «Аналитической химии»:

- лабораторная мебель;

- лабораторная посуда общего и специального назначения;

- лабораторные приборы и оборудование;

- химические реактивы;

- лабораторный инструментарий.